## Лист1
Плановые значения ООО "МиассЭнергоСтрой" на 2021 г.
№ п/п | Наименование | Всего факт 2021
1 | Уровень нормативных потерь электрической энергии на 2021 г. Установлен в приложениях к Постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.12.2020 № 69/15 "Об установлении индивидуальных тарифов на услуге по передаче электрической энергии для взаимозачетов с сетевыми организациями, расположенными на территории Челябинской области" | 26008.39
2 | Уровень нормативных потерь электрической энергии на 2021 г по уровням напряжения тыс.кВт.ч | ВН-756,592
СН1-854,821
СН2-12797,692
НН-11238,086
3 | План по покупке сетевой организации электрической энергии для компенсации потерь в сетях в 2021 г (тыс. кВт.ч.), без учета небаланса | 25647.192
4 | План по покупке сетевой организацией электрической энергии для компенсации потерь в сетях (тыс.руб без учета НДС 20%), без учета небаланса | 73503.8131
№ п/п | Наименование мероприятия по снижению потерь | Сроки выполнения | Источник финансирования
| ремонт в ТП | 2021г. | Тариф
1 | Замена выключателей ТП-5 Увельский р-н с. Кичигино ул. Заводская | 2021г. | Тариф
2 | Замена выключатетлей ТП-8 Увельский р-н с. Кичигино | 2021г. | Тариф
3 | Замена выключателей ТП-329П г. Южноуральск п. Рощино | 2021г. | Тариф
4 | Ремонтные работы в ТП-400 6/0,4 г. Озерск, 89 м на запад от объекта незавершенного строительства по адресу: ул. Промышленная,7 (напротив ГСК-№2) | 2021г. | Тариф
6 | Ремонтные работы в ТП-2502 (КТП-4)г. Южноуральск, ул. Советская, 1б | 2021г. | Тариф
8 | Ремонтные работы в ТП-362-П пос. Увельский ул. Элеваторная, 5 | 2021г. | Тариф
9 | Ремонтные работы в ТП-329П г. Южноуральск п. Рощино-2 | 2021г. | Тариф
10 | Ремонтные работы в ТП-5 Увельский р-н, с. Кичигино, ул. Заводская | 2021г. | Тариф
11 | Ремонтные работы в ТП-4523 (33) Еманжелинский р-н пос. Красногорский | 2021г. | Тариф
13 | Ремонтные работы в ТП-4522 (34) Еманжелинский р-н пос. Красногорский | 2021г. | Тариф
14 | Ремонтные работы в РП-419 РУ-6 кВ г. Озерск, 68м на юго-запад от перекрестка ул. Булдымская-ул. Березовая | 2021г. | Тариф
15 | Ремонтные работы в РП-40 г. Озерск, 520 м на юг от ГСК-94, напротив здания по адресу: Озерское шоссе, 40 | 2021г. | Тариф
16 | Ремонтные работы в РП-14, г. Озерск, 227 м на юг от входа в ГСК-117 | 2021г. | Тариф
18 | Ремонтные работы в ТП-3 Увельский р-н, с. Кичигино, ул. Заводская | 2021г. | Тариф
19 | Ремонтные работы в ТП-7 Увельский р-н, с. Кичигино, ул. Заводская | 2021г. | Тариф
20 | Ремонтные работы в ТП-8 Увельский р-н, с. Кичигино, ул. Заводская | 2021г. | Тариф
21 | Ремонтные работы в ТП-1, Увельский р-н с. Кичигино, ул. Заводская | 2021г. | Тариф
22 | Ремонтные работы в ТП-332П п.Увельский, ул. Элеваторная, 5 | 2021г. | Тариф
23 | Ремонтные работы в ТП-101 г. Озерск 75м на восток от нежилого здания ул. Октябрьская, 49 | 2021г. | Тариф
24 | Ремонтные работы в ТП-412 г. Озерск 43 м на северо-восток от объекта незавершенного стоительства по адресу: Озерское шоссе, 3 | 2021г. | Тариф
25 | Ремонтные работы в ТП-420 г. Озерск 1,5 км на север от перекрестка ул. Булдымская-ул. Березовая | 2021г. | Тариф
26 | Ремонтные работы в ТП-924 г. Озерск, 357 м на восток от нежилого здания ул. Монтажников, 19 | 2021г. | Тариф
27 | Замена выключателей ТП-362 П п. Увельский ул. Элеваторная д.5 | 2021г. | Тариф
29 | Ремонтные работы в ТП-308 6/0,4 кВ г. Озерск п. Новогорный в 268 м ул. Кыштымская-ул. Труда (напротив въезда в ГСК) | 2021г. | Тариф
30 | Ремонтные работы в Тп-010 6/0,4 кВ г. Озерск 30 м на север от нежилого здания ул. Кыштымская д.13 корп.2 | 2021г. | Тариф
31 | ремонтные работы в ТП-901 г. Озерск 59 м на восток от здания по адресу: ул.Промышленная, 3 (напротив ГСК-5) | 2021г. | Тариф
32 | Ремонтные работы в ТП-138 6/0,4 промышленная территория ПО "Маяк", проходная № 12 г. Озерск | 2021г. | Тариф
34 | Ремонтные работы ТП-141 6/0,4 ул. Красноармейская,30 г. Озерск | 2021г. | Тариф
35 | Ремонтные работы в ТП-2 6/0,4 ул. Василькова , ул. Лесная г. Озерск | 2021г. | Тариф
36 | Ремонтные работы в ТП-601А 6/0,4 кВ 60м на север от здания ул. Промышленная, 3 г. Озерск | 2021г. | Тариф
37 | Ремонтные работы в ТП-602 6/0,4 в 10 м на юго-восток от перекрестка ул. Кыштымская - ул. Промышленная | 2021г. | Тариф
38 | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630 ВА ТП-1 Увельский р-н с. Кичигино ул. Заводская | 2021г. | Тариф
40 | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630 кВА ТП-3 Увельский р-н, с. Кичигино | 2021г. | Тариф
41 | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630 кВА ТП-7 Увельский р-н с. Кичигино | 2021г. | Тариф
42 | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП-328П г.Южноуральск п. Рощино | 2021г. | Тариф
47 | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630 кВА ТП-4522 (34) Еманжелинский р-н пос. Красногорский | 2021г. | Тариф
50 | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630 кВА ТП_4530 Еманжелинский р-н п. Зауральский | 2021г. | Тариф
51 | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-360 кВА ТП-4531 (14) Еманжелинский р-н п. Зауральский | 2021г. | Тариф
| Ремонт КЛ | 2021г. | Тариф
52 | Ремонт КЛ-6 кВ от ПС-Стройка-4 до РП-6 г. Озерск Челябинской обл. | 2021г. | Тариф
53 | Ремонт КЛ-6 кВ от ПС-Стройка-2 до РП-10 г. Озерск Челябинской обл. | 2021г. | Тариф
54 | ремонт КЛ-6 кВ от ПС-Стройка-4 до ТП-801 г. Озерск Челябинской обл. | 2021г. | Тариф
55 | Ремонт КЛ-10 кВ ТП-3 - ТП-7 Увельский р-н с. Кичигино ул. Заводская | 2021г. | Тариф
56 | Ремонт КЛ-6 кВ ТП-2 - ТП-1 г. Южноуральск ул. Спортивная | 2021г. | Тариф
57 | ремонт КЛ-10 кВ ТП-3 -ТП-1 Увельский р-н с. Кичигино | 2021г. | Тариф
58 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-377П до ж.д. ул. Крылова, 29 Увельский р-н с.Кичигино | 2021г. | Тариф
59 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-377П - ж.д. ул. Крылова,23 Увельский р-н с. Кичигино | 2021г. | Тариф
60 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-362П в сторону жилых домов | 2021г. | Тариф
61 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от Тп-377 П до ж.д. ул, Крылова, 27 Увельский р-н с.Кичигино | 2021г. | Тариф
62 | Ремонт КЛ-6 кВ от ПС-Стройка-4 до РП-40 г. Озерск Челябинской обл. | 2021г. | Тариф
63 | Ремонт КЛ-6 кВ от ПС-Стройка-2 до ТП-400 г.Озерск Челябинской обл. | 2021г. | Тариф
64 | Ремонт КЛ-6кВ от ПС-Стройка-4 до ТП-601 г.Озерск | 2021г. | Тариф
65 | Ремонт КЛ-6 кВ от ПС-Стройка-4 до ТП-212 г. Озерск | 2021г. | Тариф
66 | Ремонт КЛ-6 кВ от ПС-Стройка-4 до ВЧ-1 г. Озерск | 2021г. | Тариф
67 | Ремонт КЛ-6 кВ от ПС-Стройка-4 до ТП-400 г. Озерск | 2021г. | Тариф