## Лист1
Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2021 год
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-74 | 6 | 06,55 2021.02.03 | 10,55 2021.02.03 | В | 4 | ТП-74 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 680 | 0 |  |  |  | 0
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-74 | 6 | 13,10 2021.02.03 | 15,00 2021.02.03 | В | 1.5 | ТП-74 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 680 | 0 |  |  |  | 0
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | Эл.№ 2 | 6 | 7,30 2021.02.06 | 15,00 2021.02.06 | А | 7.3 | Эл.№ 2 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1 | 568 | Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению- структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО РЖД |  |  |  | 0
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КТП | КТП-87 | 6 | 7,30 2021.02.07 | 11,30 2021.02.07 | В | 4 | КТП-87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 158 | 0 |  |  |  | 0
5 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. "Мирный" от ПС 35/10 кВ "Половинская" | 6 (6.3) | 11,30 2021.02.23 | 14,50 2021.02.23 | В | 3.33 | ВЛ | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 545 | 0 | 0 | 3.4.11 | 4.13 | 1
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | КТП-87 ф. "Спортивная" | 0.4 | 13,40 2021.02.23 | 14,50 2021.02.23 | А | 1.1 | КТП-87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 164 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
7 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | Эл.№ 2 ф. "Мотоклуб" | 0.4 | 14,20 2021.02.23 | 15,20 2021.02.23 | А | 1 | Эл.№ 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 573 | 0 |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
8 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-34 ф. "АУЛ" | 0.4 | 15,10 2021.02.23 | 16,30 2021.02.23 | А | 1.2 | ТП-34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 310.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
9 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | Эл.№ 2 ф. "Больничная", "Сельстрой" | 0.4 | 16,20 2021.02.23 | 18,20 2021.02.23 | А | 2 | Эл.№ 2 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1095 | 0 |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
10 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-32 ф."Коттеджи" | 0.4 | 17,05 2021.02.23 | 19,25 2021.02.23 | А | 2.2 | ТП-32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 187.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
11 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-32 ф."Городок" | 0.4 | 20,40 2021.02.23 | 21,45 2021.02.23 | А | 1.05 | ТП-32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 420 | 0 |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
12 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-34 ф. "АУЛ" | 0.4 | 21,50 2021.02.23 | 23,10 2021.02.23 | А | 1.2 | ТП-34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 310.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
13 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | Эл.№ 2 ф. "Больничная" | 0.4 | 22,55 2021.02.23 | 00,35 2021.02.24 | А | 1.4 | Эл.№ 2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 525 | 0 |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
14 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ф. "6" | 0.4 | 9,40 2021.02.24 | 10,40 2021.02.24 | А | 1 | ТП-49 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 140.4 | 0 |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
15 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-34 ф. "АУЛ" | 0.4 | 10,15 2021.02.24 | 11,45 2021.02.24 | А | 1.3 | ТП-34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 310.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
16 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-32 ф."Коттеджи" | 0.4 | 12,30 2021.02.24 | 13,50 2021.02.24 | А | 1.2 | ТП-32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 187.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
17 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | КТП-87 ф. "Спортивная" | 0.4 | 13,20 2021.02.24 | 14,45 2021.02.24 | А | 1.25 | КТП-87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 164 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
18 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | КТП-87 ф. "Спортивная" | 0.4 | 14,45 2021.02.24 | 16,20 2021.02.24 | А | 1.35 | КТП-87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 164 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
19 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-34 ф. "АУЛ" | 0.4 | 17,30 2021.02.24 | 20,00 2021.02.24 | А | 2.3 | ТП-34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 310.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
20 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-34 ф. "АУЛ" | 0.4 | 09,30 2021.02.25 | 10,30 2021.02.25 | А | 1 | ТП-34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 310.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
21 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. "Мирный" от ПС 35/10 кВ "Половинская" | 6 (6.3) | 11,30 2021.02.23 | 14,50 2021.02.23 | В | 3.33 | ВЛ | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 545 | 0 | 0 | 3.4.11 | 4.13 | 1
22 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | КТП-87 ф. "Спортивная" | 0.4 | 13,40 2021.02.23 | 14,50 2021.02.23 | А | 1.1 | КТП-87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 164 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
23 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | Эл.№ 2 ф. "Мотоклуб" | 0.4 | 14,20 2021.02.23 | 15,20 2021.02.23 | А | 1 | Эл.№ 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 573 | 0 |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
24 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-34 ф. "АУЛ" | 0.4 | 15,10 2021.02.23 | 16,30 2021.02.23 | А | 1.2 | ТП-34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 310.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
25 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | Эл.№ 2 ф. "Больничная", "Сельстрой" | 0.4 | 16,20 2021.02.23 | 18,20 2021.02.23 | А | 2 | Эл.№ 2 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1095 | 0 |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
26 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-32 ф."Коттеджи" | 0.4 | 17,05 2021.02.23 | 19,25 2021.02.23 | А | 2.2 | ТП-32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 187.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
27 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-32 ф."Городок" | 0.4 | 20,40 2021.02.23 | 21,45 2021.02.23 | А | 1.05 | ТП-32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 420 | 0 |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
28 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-34 ф. "АУЛ" | 0.4 | 21,50 2021.02.23 | 23,10 2021.02.23 | А | 1.2 | ТП-34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 310.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
29 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | Эл.№ 2 ф. "Больничная" | 0.4 | 22,55 2021.02.23 | 00,35 2021.02.24 | А | 1.4 | Эл.№ 2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 525 | 0 |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
30 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ф. "6" | 0.4 | 9,40 2021.02.24 | 10,40 2021.02.24 | А | 1 | ТП-49 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 140.4 | 0 |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
31 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-34 ф. "АУЛ" | 0.4 | 10,15 2021.02.24 | 11,45 2021.02.24 | А | 1.3 | ТП-34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 310.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
32 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-32 ф."Коттеджи" | 0.4 | 12,30 2021.02.24 | 13,50 2021.02.24 | А | 1.2 | ТП-32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 187.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
33 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | КТП-87 ф. "Спортивная" | 0.4 | 13,20 2021.02.24 | 14,45 2021.02.24 | А | 1.25 | КТП-87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 164 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
34 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | КТП-87 ф. "Спортивная" | 0.4 | 14,45 2021.02.24 | 16,20 2021.02.24 | А | 1.35 | КТП-87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 164 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
35 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-34 ф. "АУЛ" | 0.4 | 17,30 2021.02.24 | 20,00 2021.02.24 | А | 2.3 | ТП-34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 310.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
36 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ВЛ | ТП-34 ф. "АУЛ" | 0.4 | 09,30 2021.02.25 | 10,30 2021.02.25 | А | 1 | ТП-34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 310.5 | администрация г. Карталы |  | 3.4.11 | 4.13 | 0
37 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ 10 кВ Кичигинская | 10(10,5) | 13,00 2021.03.23 | 14,30 2021.03.23 | П | 1.5 | КТП-377п | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | администрация Увельского района |  |  |  | 1
38 | ООО «Продвижение» | КВЛ | КВЛ 0,4 кВ Коттеджи | 0.38 | 11,00 2021.03.26 | 15,00 2021.03.26 | П | 4 | ТП-32 яч.Коттеджи | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 187.5 | администрация г. Карталы |  |  |  | 1
39 | ООО «Продвижение» | КВЛ | КВЛ 0,4 кВ Коттеджи | 0.38 | 09,40 2021.03.29 | 10,32 2021.03.29 | П | 0.866 | ТП-32 яч.Коттеджи | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 187.5 | администрация г. Карталы |  |  |  | 1
40 | ООО «Продвижение» | КВЛ | КВЛ 0,4 кВ Коттеджи | 0.38 | 09,30 2021.03.31 | 11,00 2021.03.31 | П | 1.5 | ТП-32 яч.Коттеджи | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 187.5 | администрация г. Карталы |  |  |  | 1
41 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Еманжелинск-Красноселка с отпайкой на ТП-4527 | 10(10,5) | 10,32 2021.04.19 | 17,15 2021.04.19 | В | 6.716 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |  | 28; 19.04.21, 10:42 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
42 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Еманжелинск-Красноселка с отпайкой на ТП-4527 | 10(10,5) | 12,25 2021.04.22 | 15,00 2021.04.22 | В | 2.583 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |  | 55; 22.04.21,12:26 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
43 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-49 | 0.38 | 11,04 2021.05.11 | 11,45 2021.05.11 | В | 0.683 | КЛ 0,4 кВ "СЭС Баня" | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 30; 11.05.21, 11:10 | 3.4.9.3 |  | 0
44 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ПС Мехзавод | 6 (6,3) | 18,02 2021.06.29 | 18,52 2021.06.29 | В | 0.833 | ВЛ 6 кВ ф.1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 2; 29.06.21, 18:02 | 3.4.9.3 |  | 0
45 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 11,25 2021.07.06 | 12,48 2021.07.06 | В | 1.383 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 18; 06.07.21, 11:25 | 3.4.9.1 |  | 0
46 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 11,28 2021.07.07 | 13,43 2021.07.07 | В | 2.25 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 27; 07.07.21, 11:28 | 3.4.9.1 |  | 0
47 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 14,49 2021.07.07 | 14,55 2021.07.07 | В | 0.1 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 34; 07.07.21, 14:49 | 3.4.9.1 |  | 0
48 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-90 | 6 (6.3) | 09,09 2021.07.08 | 15,55 2021.07.08 | П | 6.766 | ТП-90, Т-1, Т-2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 42; 08.07.21, 09:09 |  |  | 0
49 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 10,32 2021.07.08 | 11,35 2021.07.08 | В | 1.05 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 14; 08.07.21, 10:32 | 3.4.9.1 |  | 0
50 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-74 | 6 (6.3) | 09,08 2021.07.09 | 16,00 2021.07.09 | П | 6.866 | ТП-74, Т-1, Т-2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 |  | 19; 09.07.21, 09:08 |  |  | 1
51 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.АЗБП | 6 (6,3) | 09,50 2021.07.11 | 10,40 2021.07.11 | В | 0.833 | ТП-1, ТП-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 39; 11.07.21, 09:50 | 3.4.9.1 |  | 0
52 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 6 (6,3) | 10,09 2021.07.15 | 16,27 2021.07.15 | П | 6.3 | КВЛ 6 ТП-40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 33; 15.07.21, 10:09 |  |  | 1
53 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-2 | 0.38 | 13,31 2021.07.15 | 16,36 2021.07.15 | П | 3.08 | КВЛ 0,4 ф.Калмыкова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 45; 15.07.21, 12:09 |  |  | 1
54 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-87 | 0.38 | 9,19 2021.07.16 | 15,13 2021.07.16 | П | 5.9 | КВЛ 0,4 ф.Спортивная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 39; 16.07.21, 9:19 |  |  | 1
55 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 6 (6,3) | 09,54 2021.07.16 | 16,38 2021.07.16 | П | 6.733 | КВЛ 6 ТП-40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 45; 16.07.21, 09:54 |  |  | 1
56 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ПС ЭС-2 | 0.38 | 09,00 2021.07.20 | 09,30 2021.07.20 | П | 0.5 | КВЛ 0,4 ф.Больничный | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 10; 12.07.21, 09:35 |  |  | 1
57 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-2 | 0.38 | 10,00 2021.07.20 | 11,18 2021.07.20 | П | 1.3 | КВЛ 0,4 ф.Калмыкова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 16; 20.07.21, 10:00 |  |  | 1
58 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-87 | 0.38 | 9,58 2021.07.21 | 16,10 2021.07.21 | П | 6.2 | КВЛ 0,4 ф.Нахимова правая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 52; 21.07.21, 9:58 |  |  | 1
59 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 6 (6,3) | 10,40 2021.07.22 | 16,20 2021.07.22 | П | 5.666 | КВЛ 6 ТП-40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 25; 22.07.21, 10:40 |  |  | 1
60 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 6 (6,3) | 10,01 2021.07.23 | 16,20 2021.07.23 | П | 6.316 | КВЛ 6 ТП-40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 38; 23.07.21, 10:01 |  |  | 1
61 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кошкуль-дачный от опоры №42 | 6 (6,3) | 19,14 2021.07.23 | 20,45 2021.07.23 | В | 1.516 | ТП №131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 26; 23.07.21, 19:14 | 3.4.9.1 |  | 0
62 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-23 | 0.38 | 20,40 2021.07.23 | 23,22 2021.07.23 | В | 2.7 | КВЛ 0,4 ф.Пушкина 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 28; 23.07.21, 20:40 | 3.4.14 |  | 1
63 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Дубровка-Еманжелинск | 10 (10,5) | 08,40 2021.07.24 | 10,09 2021.07.24 | В | 1.483 | ТП-2, ТП-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 10; 24.07.21, 08:40 | 3.4.9.1 |  | 0
64 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4 | 0.38 | 08,40 2021.07.24 | 17,21 2021.07.24 | В | 8.683 | ВЛ 0,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 17; 24.07.21, 08:40 | 3.4.14 |  | 1
65 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-5 | 0.38 | 19,01 2021.07.24 | 19,13 2021.07.24 | В | 0.2 | ВЛ 0,4 ф.строй площадка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 35; 24.07.21, 19:01 | 3.4.9.1 |  | 0
66 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-87 | 0.38 | 12,54 2021.07.25 | 15,20 2021.07.25 | П | 2.433 | КВЛ 0,4 ф.Нахимова правая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 47; 25.07.21, 12:54 |  |  | 1
67 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-87 | 0.38 | 09,16 2021.07.26 | 11,18 2021.07.26 | П | 2.03 | КВЛ 0,4 ф.Нахимова правая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 13; 26.07.21, 09:16 |  |  | 1
68 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-4527 | 10 (10.5) | 12,04 2021.07.26 | 13,19 2021.07.26 | П | 1.25 | ТП-4527 Т-1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |  | 22; 26.07.21, 12:04 |  |  | 1
69 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-87 | 0.38 | 13,12 2021.07.26 | 16,48 2021.07.26 | П | 3.6 | КВЛ 0,4 ф.Карла Маркса | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 24; 26.07.21, 13:12 |  |  | 1
70 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-87 | 0.38 | 13,00 2021.07.27 | 16,15 2021.07.27 | П | 3.25 | КВЛ 0,4 ф.Карла Маркса | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 43; 27.07.21, 13:00 |  |  | 1
71 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ПС ЭС-2 | 0.38 | 08,50 2021.07.28 | 16,06 2021.07.28 | П | 7.266 | КВЛ 0,4 ф.Больничный | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 54; 28.07.21, 08:50 |  |  | 1
72 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 6 (6,3) | 10,20 2021.07.30 | 16,44 2021.07.30 | П | 6.4 | КВЛ 6 ТП-40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 17; 30.07.21, 10:20 |  |  | 1
73 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4532 | 0.38 | 07,18 2021.07.30 | 08,50 2021.07.30 | В | 1.533 | КВЛ 0,4 ф. п.Зауральский | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 43; 30.07.21, 07:18 | 3.4.14 |  | 1
74 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-4522 | 10 (10.5) | 07,51 2021.07.30 | 10,28 2021.07.30 | П | 2.616 | ТП-4522 Т-1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |  | 54; 30.07.21, 07:51 |  |  | 1
75 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-2а | 0.38 | 15,06 2021.07.30 | 15,40 2021.07.30 | П | 0.566 | КВЛ 0,4 ф. ул.Ленина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 9; 30.07.21, 15:06 |  |  | 1
76 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 6 (6,3) | 09,54 2021.08.02 | 18,12 2021.08.02 | П | 8.3 | КВЛ 6 ТП-40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 49; 02.08.21, 09:54 |  |  | 1
77 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-46 | 10 (10.5) | 13,06 2021.08.04 | 15,08 2021.08.04 | П | 2.03 | ТП-46 Т-1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 36; 04.08.21, 13:06 |  |  | 1
78 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 6 (6,3) | 10,06 2021.08.06 | 16,21 2021.08.06 | П | 6.25 | КВЛ 6 ТП-40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 10; 06.08.21, 10:06 |  |  | 1
79 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-42 | 10 (10.5) | 09,08 2021.08.09 | 15,38 2021.08.09 | П | 6.5 | ТП-42 Т-1, Т-2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 02; 09.08.21, 09:08 |  |  | 1
80 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 | 10 (10.5) | 12,39 2021.08.12 | 14,54 2021.08.12 | П | 2.25 | ТП-32 Т-1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |  | 40; 12.08.21, 12:39 |  |  | 1
81 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №40 | 6 (6,3) | 00,10 2021.08.15 | 03,01 2021.08.15 | В | 2.85 | КТПН-63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 18; 15.08.21, 00:15 | 3.4.9.1 |  | 0
82 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Кичигино-1 | 10 (10.5) | 16,06 2021.08.16 | 17,16 2021.08.16 | П | 1.166 | КТП-377п | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 45; 16.08.21, 16:06 |  |  | 1
83 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 | 10 (10.5) | 13,06 2021.08.18 | 15,30 2021.08.18 | П | 2.4 | ТП-32 Т-1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |  | 13; 18.08.21, 13:06 |  |  | 1
84 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №40 | 6 (6,3) | 12,06 2021.08.30 | 12,10 2021.08.30 | В | 0.07 | КТПН-63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 03; 30.08.21, 12:10 | 3.4.9.1 |  | 0
85 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №10 | 6 (6,3) | 13,21 2021.10.04 | 16,49 2021.10.04 | П | 3.467 | ТП №5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 14; 04.10.21, 13:21 |  |  | 1
86 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-51 | 0.38 | 17,52 2021.10.05 | 18,20 2021.10.05 | В | 0.467 | КВЛ 0,4 кВ Пушкина 14б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 34; 15.10.21, 17:52 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
87 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 13,08 2021.10.05 | 14,04 2021.10.05 | П | 0.933 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 24; 04.10.21, 13:08 |  |  | 1
88 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 10,55 2021.10.06 | 11,52 2021.10.06 | В | 0.95 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 40; 06.10.21, 10:41 | 3.4.9.1 |  | 0
89 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 09,30 2021.10.07 | 10,26 2021.10.07 | П | 0.933 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 11; 04.10.21, 13:08 |  |  | 1
90 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3516 | 0.38 | 18,41 2021.10.20 | 20,47 2021.10.20 | В | 2.1 | КВЛ 0,4 кВ Мира 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 13; 20.10.21, 18:41 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
91 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3517 | 0.38 | 19,35 2021.10.20 | 22,36 2021.10.20 | В | 3.017 | КВЛ 0,4 кВ Макаренко, Пушкина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 30; 20.10.21, 19:35 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
92 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п | 0.38 | 19,48 2021.10.20 | 21,37 2021.10.20 | В | 1.817 | КВЛ 0,4 кВ 40 лет победы | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 36; 20.10.21, 19:48 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
93 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 20,39 2021.10.20 | 21,12 2021.10.20 | В | 0.55 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 45; 04.10.21, 13:08 | 3.4.9.1 |  | 0
94 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3516 | 0.38 | 22,41 2021.10.20 | 23,30 2021.10.20 | В | 0.817 | КВЛ 0,4 кВ Садовая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 3; 20.10.21, 22:41 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
95 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3517 | 0.38 | 06,30 2021.10.21 | 12,50 2021.10.21 | В | 6.333 | КВЛ 0,4 кВ Макаренко, Пушкина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 9; 21.10.21, 06:30 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
96 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 02,49 2021.10.22 | 14,04 2021.10.22 | В | 11.25 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 37; 22.10.21, 02:49 | 3.4.9.1 |  | 0
97 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №10 | 6 (6,3) | 07,06 2021.10.22 | 07,45 2021.10.22 | П | 0.65 | ТП №5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 41; 22.10.21, 07:06 |  |  | 1
98 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №10 | 6 (6,3) | 18,45 2021.10.22 | 19,15 2021.10.22 | П | 0.5 | ТП №5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 49; 22.10.21, 18:45 |  |  | 1
99 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 00,36 2021.10.23 | 01,00 2021.10.23 | П | 0.4 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 53; 23.10.21, 00:36 |  |  | 1
100 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-91 | 6 (6.3) | 21,54 2021.10.25 | 23,30 2021.10.25 | В | 1.6 | ТП-91, Т-1, Т-2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 14; 25.10.21, 21:54 | 3.4.10 | 4.9 | 1
101 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 10 кВ ПЭ Дубровка-Еманжелинск от опоры№452 | 10 (10.5) | 06,00 2021.11.07 | 14,50 2021.11.07 | В | 8.833 | ТП-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 3; 07.11.21, 06:00 | 3.4.9.1 |  | 0
102 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №10 | 6 (6,3) | 12,46 2021.11.12 | 13,52 2021.11.12 | П | 1.1 | ТП №5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 13; 12.11.21, 12:46 |  |  | 1
103 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 12,44 2021.11.14 | 14,34 2021.11.14 | В | 1.833 | КВЛ 0,4 кВ Станционная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 38; 14.11.21, 12:44 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
104 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3517 | 6 (6.3) | 12,00 2021.11.17 | 17,00 2021.11.17 | П | 5 | ТП-3517, Т-1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 4; 17.11.21, 12:00 |  |  | 1
105 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-23 | 0.38 | 13,25 2021.11.18 | 13,35 2021.11.18 | П | 0.166 | КВЛ 0,4 кВ Пушкина | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 2; 18.11.21, 13:25 |  |  | 1
106 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-4530 | 6 (6.3) | 12,00 2021.11.24 | 14,00 2021.11.24 | П | 2 | ТП-4530, Т-1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 53; 24.11.21, 12:00 |  |  | 1
107 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город 4 | 10 (10.5) | 12,42 2021.11.27 | 13,10 2021.11.27 | П | 0.466 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 53; 27.11.21, 12:42 |  |  | 1
108 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город 4 | 10 (10.5) | 17,23 2021.11.27 | 21,23 2021.11.27 | В | 4 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 58; 27.11.21, 17:23 | 3.4.9.1 |  | 0
109 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ Плановый | 6 (6,3) | 13,09 2021.11.30 | 15,23 2021.11.30 | П | 2.233 | ТП-346п, ТП-2561 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 46; 30.11.21, 13:09 |  |  | 1
110 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №10 | 6 (6,3) | 12,14 2021.12.01 | 12,27 2021.12.01 | П | 0.216 | ТП №5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 54; 01.12.21, 12:14 |  |  | 1
111 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город 4 | 10 (10.5) | 19,15 2021.12.02 | 19,20 2021.12.02 | В | 0.083 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12; 02.12.21, 19:15 | 3.4.9.1 |  | 0
112 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город 4 | 10 (10.5) | 23,06 2021.12.02 | 23,15 2021.12.02 | В | 0.15 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 38; 02.12.21, 23:06 | 3.4.9.1 |  | 0
113 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ПС Южные копи | 6 (6,3) | 09,00 2021.12.03 | 22,00 2021.12.03 | П | 13 | КВЛ 6 кВ яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 47; 03.12.21, 09:00 |  |  | 1
114 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п | 6 (6.3) | 13,00 2021.12.03 | 16,55 2021.12.03 | П | 3.916 | ТП-362п, Т-1, Т-2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 52; 03.12.21, 13:00 |  |  | 1
115 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п | 6 (6.3) | 13,00 2021.12.06 | 13,10 2021.12.06 | П | 0.166 | ТП-362п, Т-1, Т-2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 14; 06.12.21, 13:00 |  |  | 1
116 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п | 0.38 | 11,18 2021.12.10 | 11,57 2021.12.10 | П | 0.65 | КВЛ 0,4 кВ 40 лет победы | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 14; 10.12.21, 11:18 |  |  | 1
117 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-329п | 6 (6.3) | 10,00 2021.12.14 | 11,30 2021.12.14 | П | 1.5 | ТП-329п, Т-1 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  | 51; 14.12.21, 10:00 |  |  | 1
118 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 10 (10.5) | 14,18 2021.12.14 | 16,48 2021.12.14 | П | 2.5 | КВЛ 10 кВ ф.ТП-27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 5; 14.12.21, 14:18 |  |  | 1
119 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-4525 | 6 (6.3) | 10,00 2021.12.17 | 13,00 2021.12.17 | П | 3 | ТП-4525, Т-1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 1; 17.12.21, 10:00 |  |  | 1
120 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-4531 | 6 (6.3) | 13,00 2021.12.17 | 17,00 2021.12.17 | П | 4 | ТП-4531, Т-1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 4; 17.12.21, 10:00 |  |  | 1
121 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-377п | 0.38 | 10,42 2021.12.20 | 12,08 2021.12.20 | В | 1.433 | КВЛ 0,4 кВ Комсомольская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 36; 20.12.21, 10:42 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
122 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ПС Южноуральская | 6 (6,3) | 12,11 2021.12.21 | 12,30 2021.12.21 | П | 0.316 | КВЛ 6 кВ ф.Стройка | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 6; 21.12.21, 12:11 |  |  | 1
123 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Курортный от опоры №102/1 | 6 (6,3) | 11,00 2021.12.22 | 19,31 2021.12.22 | В | 8.516 | ТП №287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 20; 22.12.21, 11:00 | 3.4.9.1 |  | 0
124 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 08,24 2021.12.24 | 08,30 2021.12.24 | В | 0.1 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 43; 24.12.21, 08:24 | 3.4.9.1 |  | 0
125 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 08,34 2021.12.24 | 12,00 2021.12.24 | В | 3.43 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 48; 24.12.21, 08:34 | 3.4.9.1 |  | 0
126 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 12,07 2021.12.24 | 12,24 2021.12.24 | В | 0.283 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 51; 24.12.21, 12:07 | 3.4.9.1 |  | 0
127 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 10 (10.5) | 12,18 2021.12.27 | 16,10 2021.12.27 | П | 3.866 | КВЛ 10 кВ ф.ТП-58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 27; 27.12.21, 12:18 |  |  | 1
128 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-2-ТП-21 | 0.38 | 09,22 2021.12.28 | 15,10 2021.12.28 | П | 5.8 | ТП-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 52; 28.12.21, 09:22 |  |  | 1
129 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-5 | 0.38 | 10,05 2021.12.28 | 15,00 2021.12.28 | П | 4.916 | КВЛ 0,4 кВ КБО | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 5; 28.12.21, 10:05 |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 341.082 | x | x | x | 3327 | 0 | 3 | 3283 | 0 | 0 | 3 | 3283 | 49 | 14084.3 |  | x | x | x | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 183.494 | x | x | x | 1172 | 0 | 1 | 1149 | 0 | 0 | 1 | 1149 | 27 | 562.5 |  | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 48.4 | x | x | x | 1595 | 0 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 1 | 10913.8 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 109.188 | x | x | x | 560 | 0 | 2 | 539 | 0 | 0 | 2 | 539 | 21 | 2608 |  | x | x | x | 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
Note on W11: Пользователь: нужно указать наименование сетевой организации
Note on W14: МЭС: Безхоз
Note on W16: МЭС: Безхоз
Note on W17: Пользователь: нужно указать наименование сетевой организации
Note on W18: МЭС: Безхоз
Note on W20: МЭС: Безхоз
Note on W21: Пользователь: нужно указать наименование сетевой организации
Note on W23: МЭС: Безхоз
Note on W24: МЭС: Безхоз
Note on W25: МЭС: Безхоз
Note on W26: МЭС: Безхоз
Note on W27: МЭС: Безхоз
Note on W28: МЭС: Безхоз
Note on W30: МЭС: Безхоз
Note on W32: МЭС: Безхоз
Note on W33: Пользователь: нужно указать наименование сетевой организации
Note on W34: МЭС: Безхоз
Note on W36: МЭС: Безхоз
Note on W37: Пользователь: нужно указать наименование сетевой организации
Note on W39: МЭС: Безхоз
Note on W40: МЭС: Безхоз
Note on W41: МЭС: Безхоз
Note on W42: МЭС: Безхоз
Note on W43: МЭС: Безхоз
Note on W44: МЭС: Безхоз
Note on W46: МЭС: Безхоз