## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## 1 квартал 2023
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 1 квартал |  | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ-6кВ от КП-25 к территории оздоровительного комплекса "Солнечный" от ТП-256 | 6 (6.3) | 09,30 2023.01.04 | 11,42 2023.01.04 | В | 2.2 | КВЛ-6кВ от КП-25 к территории оздоровительного комплекса "Солнечный" от ТП-256 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 150 |  | 1/2023; 11.01.23 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС-"Стройка-2" 110/6 кВ яч. 1 | 6 (6.3) | 20,08 2023.01.12 | 10,32 2023.01.13 | В | 14.4 | ПС-"Стройка-2" 110/6 кВ яч. 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 110 |  | 2/2023; 19.01.23 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ-10кВ "Ответвление от ВЛ-10 Город-2 опора №47» | 10 (10.5) | 16,30 2023.01.13 | 17,35 2023.01.13 | В | 1.08 | ТП-33, Т-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 121 |  | 3/2023; 19.01.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ-10кВ "Ответвление от ВЛ-10 Город-1 опора №53» | 10 (10.5) | 16,48 2023.01.13 | 22,37 2023.01.13 | В | 5.816 | ТП-33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 |  | 4/2023; 19.01.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.11 | 6 (6.3) | 22,21 2023.01.14 | 23,05 2023.01.14 | В | 0.733 | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 5/2023; 19.01.23 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
6 | ООО "Миассэнергострой | ПС | ПС-"Стройка-2" 110/6 кВ яч. 3 | 6 (6.3) | 09,44 2023.01.16 | 11,43 2023.01.16 | П | 1.983 | ТП-010,ТП-011а,ТП-012 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 300 |  | 22; 16.01.23, 09:44 |  |  | 1
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Черемшанка ПС-2 яч.1 | 6 (6.3) | 14,02 2023.01.18 | 15,19 2023.01.18 | В | 1.283 | ПС 35/6кВ Черемшанка ПС-2 яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 6/2023; 19.01.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
8 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | КТП-Коркодин | 6 (6.3) | 19,20 2023.01.18 | 17,35 2023.01.19 | В | 22.25 | КТП-Коркодин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | ООО "Эффект ТК" | 7/2023; 19.01.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
9 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-18, Гр.0,4 кВ ф. Нефтиник | 0.38 | 12,38 2023.01.19 | 13,42 2023.01.19 | П | 1.066 | ВЛ-0,4 кВ ф. Нефтяник | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20.5 |  | 42; 19.01.23, 12:38 |  |  | 1
10 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-3517, Гр.0,4 кВ ф. Поселок | 0.38 | 11,21 2023.01.23 | 14,29 2023.01.23 | П | 3.13 | ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17.3 |  | 51; 23.01.23, 11:21 |  |  | 1
11 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.13 | 6 (6.3) | 08,12 2023.01.25 | 09,01 2023.01.25 | В | 0.82 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 8/2023; 31.01.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
12 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-4532 | 6 (6.3) | 11,45 2023.02.09 | 13,40 2023.02.09 | П | 1.916 | ТП-4532 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 82.1 |  | 10; 09.02.23, 11:45 |  |  | 1
13 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 1 | 6 (6.3) | 05,20 2023.02.10 | 06,05 2023.02.10 | В | 0.75 | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | ООО "ЭРГО" | 9/2023; 17.02.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
14 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-328п | 10 (10.5) | 10,05 2023.02.10 | 14,20 2023.02.10 | П | 4.25 | ТП-328п | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 30.4 |  | 43; 10.02.23, 10:05 |  |  | 1
15 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 110/10 кВ УЗРМО, яч.28 | 10 (10.5) | 12,01 2023.02.11 | 13,10 2023.02.11 | В | 1.15 | ПС 110/10 кВ "УЗРМО", яч.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 |  | 10/2023; 17.02.23 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
16 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-2561п | 6 (6.3) | 10,35 2023.02.13 | 12,05 2023.02.13 | П | 1.5 | ТП-2561п | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34.9 |  | 37; 13.02.23, 10:35 |  |  | 1
17 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-3517 | 6 (6.3) | 10,04 2023.02.14 | 11,28 2023.02.14 | П | 1.4 | ТП-3517 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10.7 |  | 47; 14.02.23, 10:04 |  |  | 1
18 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-3518 | 6 (6.3) | 12,03 2023.02.14 | 13,25 2023.02.14 | П | 1.366 | ТП-3518 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6 |  | 49; 14.02.23, 12:03 |  |  | 1
19 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-2502 | 6 (6.3) | 10,17 2023.02.15 | 11,28 2023.02.15 | П | 1.183 | ТП-2502 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 53; 15.02.23, 10:17 |  |  | 1
20 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КЛ | Отпайка от КВЛ 10 кВ Михайловка-К | 10 (10.5) | 16,56 2023.02.17 | 19,26 2023.02.17 | П | 2.5 | ТП-152,ТП-153, ТП-164, ТП-165 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 452 |  | 41; 17.02.23, 16:56 |  |  | 1
21 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-10 | 6 (6.3) | 15,01 2023.02.20 | 16,24 2023.02.20 | П | 1.383 | ТП-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  | 44; 20.02.23, 15:01 |  |  | 1
22 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", 6кВ, яч.11 | 6 (6.3) | 10,05 2023.02.25 | 10,31 2023.02.25 | В | 0.433 | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 11/2023; 28.02.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
23 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Радиозавод | 6 (6.3) | 09,12 2023.03.01 | 16,53 2023.03.01 | П | 7.683 | КВЛ 6 кВ ф.Радиозавод | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 215 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго"; ООО "РОСТМ" | 12; 01.03.23, 09:12 |  |  | 1
24 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.14 | 6 (6.3) | 22,50 2023.03.05 | 23,09 2023.03.05 | В | 0.316 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12/2023; 10.03.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
25 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-59 | 6 (6.3) | 10,01 2023.03.09 | 11,29 2023.03.09 | П | 1.466 | ТП-59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 51; 09.03.23, 10:01 |  |  | 1
26 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-2, 2 с.ш. 0,4 кВ | 0.38 | 14,59 2023.03.09 | 15,58 2023.03.09 | П | 0.983 | ТП-2, 2 с.ш. 0,4 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 34; 09.03.23, 14:59 |  |  | 1
27 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Черноозерка, Т-1 | 35 | 11,41 2023.03.10 | 12,56 2023.03.10 | П | 1.25 | ПС 35/6кВ Черноозерка, Т-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 |  | 47; 10.03.23, 11:41 |  |  | 1
28 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-30 | 6 (6.3) | 09,05 2023.03.14 | 11,43 2023.03.14 | П | 2.633 | ТП-30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | 13; 14.03.23, 09:05 |  |  | 1
29 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-9 | 6 (6.3) | 09,21 2023.03.15 | 14,50 2023.03.15 | П | 5.483 | ТП-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 51; 15.03.23, 09:21 |  |  | 1
30 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-11 | 6 (6.3) | 09,04 2023.03.16 | 14,49 2023.03.16 | П | 5.75 | ТП-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | 3; 16.03.23, 09:04 |  |  | 1
31 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-2509 | 6 (6.3) | 10,30 2023.03.17 | 14,22 2023.03.17 | П | 3.866 | ТП-2509 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 17; 17.03.23, 10:30 |  |  | 1
32 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 10 | 6 (6.3) | 00,35 2023.03.22 | 01,47 2023.03.22 | В | 1.2 | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | ООО "ЭРГО" | 13/2023; 24.03.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
33 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 09,17 2023.03.23 | 11,23 2023.03.23 | П | 2.1 | ТП-6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 |  | 43; 23.03.23, 09:17 |  |  | 1
34 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-287 | 6 (6.3) | 09,26 2023.03.23 | 10,23 2023.03.23 | П | 0.95 | ТП-287 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.32 |  | 52; 23.03.23, 09:26 |  |  | 1
35 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-902 | 6 (6.3) | 09,20 2023.03.30 | 12,05 2023.03.30 | П | 2.75 | ТП-902 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | 6; 30.03.23, 09:20 |  |  | 1
36 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 10,20 2023.03.30 | 14,27 2023.03.30 | П | 4.116 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | 13; 30.03.23, 10:20 |  |  | 1
37 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-391 | 10 (10.5) | 10,27 2023.03.31 | 12,35 2023.03.31 | П | 2.133 | ТП-391 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 |  | 35; 31.03.23, 10:27 |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 115.271 | x | x | x | 332 | 0 | 5 | 317 | 0 | 0 | 15 | 307 | 10 | 4038.82 |  | x | x | x | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 62.84 | x | x | x | 301 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 11 | 288 | 2 | 2005.82 |  | x | x | x | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 52.431 | x | x | x | 31 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 4 | 19 | 8 | 2033 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 1