## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## 2 квартал 202
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 2 квартал |  | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 14,07 2023.04.03 | 15,21 2023.04.03 | П | 1.233 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | 2; 03.04.23, 14:07 |  |  | 1
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-4522 | 6 (6.3) | 10,00 2023.04.06 | 15,00 2023.04.06 | П | 5 | ТП-4522, Т-1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 58.7 |  | 22; 06.04.23, 10:00 |  |  | 1
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-46 | 6 (6.3) | 11,02 2023.04.07 | 12,45 2023.04.07 | П | 1.716 | ТП-46, Т-1 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 63.9 |  | 12; 07.04.23, 11:02 |  |  | 1
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-7 | 6 (6.3) | 09,04 2023.04.11 | 11,36 2023.04.11 | П | 2.533 | ТП-7, Т-1 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 72.3 |  | 27; 11.04.23, 09:04 |  |  | 1
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.14 | 6 (6.3) | 13,00 2023.04.11 | 13,13 2023.04.11 | В | 0.22 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 14/2023; 20.04.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20 | 6 (6.3) | 09,04 2023.04.13 | 12,00 2023.04.13 | П | 2.933 | ТП-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |  | 11; 13.04.23, 09:04 |  |  | 1
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-10 | 6 (6.3) | 09,07 2023.04.14 | 12,14 2023.04.14 | П | 3.116 | ТП-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.6 |  | 46; 14.04.23, 09:07 |  |  | 1
8 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.18 | 6 (6.3) | 09,40 2023.04.14 | 09,45 2023.04.14 | В | 0.083 | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 15/2023; 21.04.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
9 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.18 | 6 (6.3) | 10,42 2023.04.14 | 10,50 2023.04.14 | В | 0.133 | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 16/2023; 21.04.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ, яч.2 | 6 (6.3) | 16,26 2023.04.14 | 16,33 2023.04.14 | В | 0.116 | ПС 35/6 ЮМЗ, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 17/2023; 21.04.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-23 | 6 (6.3) | 09,03 2023.04.19 | 11,47 2023.04.19 | П | 2.733 | ТП-23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.6 |  | 1; 19.04.23, 09:03 |  |  | 1
12 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4529, Гр.0,4 кВ ф. Пятилетки 7 | 0.38 | 10,55 2023.04.26 | 16,04 2023.04.26 | П | 5.15 | ВЛ-0,4 кВ ф. Пятилетки 7 от ТП-4529 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.9 |  | 27; 26.04.23, 10:55 |  |  | 1
13 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КЛ | Отпайка от КВЛ 10 кВ Михайловка-К | 10 (10.5) | 10,46 2023.04.27 | 17,19 2023.04.27 | П | 6.55 | ТП-152,ТП-153, ТП-164, ТП-165 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 452 |  | 51; 27.04.23, 10:46 |  |  | 1
14 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.14 | 6 (6.3) | 11,35 2023.04.27 | 12,03 2023.04.27 | П | 0.466 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12; 27.04.23, 11:35 |  |  | 1
15 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.34 | 6 (6.3) | 12,24 2023.04.27 | 13,19 2023.04.27 | П | 0.916 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 39; 27.04.23, 12:24 |  |  | 1
16 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.37 | 6 (6.3) | 13,53 2023.04.27 | 14,18 2023.04.27 | П | 0.416 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 52; 27.04.23, 13:53 |  |  | 1
17 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.12 | 6 (6.3) | 14,26 2023.04.27 | 14,47 2023.04.27 | П | 0.35 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | 3; 27.04.23, 14:26 |  |  | 1
18 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20, яч.6 | 6 (6.3) | 15,09 2023.04.27 | 15,42 2023.04.27 | П | 0.55 | ТП-20, яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 11; 27.04.23, 15:09 |  |  | 1
19 | ООО "Миассэнергострой | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Пушкина 13, кулинария от ТП-23 | 0.38 | 10,16 2023.04.28 | 18,02 2023.04.28 | П | 7.766 | ВЛ-0,4 кВ ф. Пушкина 13, кулинария от ТП-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33.9 |  | 41; 28.04.23, 10:16 |  |  | 1
20 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КЛ | Отпайка от КВЛ 10 кВ Город-4 | 10 (10.5) | 10,21 2023.04.28 | 11,37 2023.04.28 | П | 1.266 | ТП-61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 47; 28.04.23, 10:21 |  |  | 1
21 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 14,43 2023.04.28 | 14,52 2023.04.28 | П | 0.15 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | 16; 28.04.23, 14:43 |  |  | 1
22 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 110/6 кВ Тальковая | 110 | 08,35 2023.04.29 | 18,28 2023.04.29 | П | 9.883 | ПС 110/6 кВ Тальковая | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 480 |  | 42; 29.04.23, 08:35 |  |  | 1
23 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.30 | 14,05 2023.04.30 | П | 0.083 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | 51; 30.04.23, 14:00 |  |  | 1
24 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 110/6 кВ Хлебороб | 110 | 11,32 2023.05.04 | 15,46 2023.05.04 | П | 4.233 | ПС 110/6 кВ Хлебороб | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 320 |  | 55; 04.05.23, 11:32 |  |  | 1
25 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-7 | 6 (6.3) | 13,39 2023.05.05 | 15,40 2023.05.05 | П | 2.02 | ТП-7 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 83.2 |  | 49; 05.05.23, |  |  | 1
26 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ 6 кВ Новый Хребет | 6 (6.3) | 10,05 2023.05.10 | 14,55 2023.05.10 | П | 4.833 | ТП-4,ТП-5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 73.3 |  | 34; 10.05.23, 10:05 |  |  | 1
27 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", 1с 6кВ, яч.11 | 6 (6.3) | 11,50 2023.05.14 | 16,10 2023.05.14 | В | 4.333 | ПС 35/6кВ "МНЗ", 1с 6кВ, яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 19/2023; 22.05.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
28 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-58п | 6 (6.3) | 10,22 2023.05.17 | 17,00 2023.05.17 | П | 6.633 | ТП-58п | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27.2 |  | 38; 17.05.23, 10:22 |  |  | 1
29 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ 6 кВ Новый Хребет | 6 (6.3) | 10,21 2023.05.18 | 15,56 2023.05.18 | П | 5.583 | ТП-4,ТП-5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 73.3 |  | 55; 18.05.23, 10:21 |  |  | 1
30 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 09,08 2023.05.19 | 12,38 2023.05.19 | П | 3.5 | ТП-5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 |  | 31; 19.05.23, 09:08 |  |  | 1
31 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ВЛ | Отпайка от КВЛ 10 Рощино | 10 (10.5) | 10,20 2023.05.19 | 13,30 2023.05.19 | П | 3.17 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 55.8 |  | 52; 19.05.23, |  |  | 1
32 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-350, Гр.0,4 кВ ф.1 | 0.38 | 12,14 2023.05.22 | 14,47 2023.05.22 | П | 2.55 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42.2 |  | 40; 22.05.23, 12:14 |  |  | 1
33 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20, яч.6 | 6 (6.3) | 12,34 2023.05.24 | 15,00 2023.05.24 | П | 2.433 | ТП-20, яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 28; 24.05.23, 12:34 |  |  | 1
34 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ, яч.2 | 6 (6.3) | 13,07 2023.05.24 | 16,46 2023.05.24 | П | 3.65 | ПС 35/6 ЮМЗ, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 35; 24.05.23, 13:07 |  |  | 1
35 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ, яч.26 | 6 (6.3) | 13,07 2023.05.24 | 17,22 2023.05.24 | П | 4.25 | ПС 35/6 ЮМЗ, яч.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 36; 24.05.23, 13:07 |  |  | 1
36 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20, яч.6 | 6 (6.3) | 12,35 2023.05.25 | 15,12 2023.05.25 | П | 2.616 | ТП-20, яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 40; 25.05.23, 12:35 |  |  | 1
37 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20, яч.6 | 6 (6.3) | 12,41 2023.05.26 | 15,10 2023.05.26 | П | 2.483 | ТП-20, яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 34; 26.05.23, 12:41 |  |  | 1
38 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-31 | 6 (6.3) | 11,04 2023.05.29 | 13,45 2023.05.29 | П | 2.683 | ТП-31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |  | 13; 29.05.23, 11:04 |  |  | 1
39 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 09,14 2023.05.31 | 14,26 2023.05.31 | П | 5.2 | ТП-5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 |  | 50; 31.05.23, 09:14 |  |  | 1
40 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.26 ф.15 ДК | 6 (6.3) | 17,07 2023.05.31 | 17,35 2023.05.31 | В | 0.466 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.26 ф.15 ДК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 20/2023; 02.06.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
41 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Курги | 10 (10.5) | 11,37 2023.06.01 | 16,15 2023.06.01 | В | 4.63 | КВЛ 10 кВ ф.Курги | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 250 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 22/2023; 14.06.23 | 3.4.9.1, 3.4.1 | 4.4 | 0
42 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.26 ф.15 ДК | 6 (6.3) | 17,02 2023.06.02 | 20,18 2023.06.02 | В | 3.27 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.26 ф.15 ДК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 23/2023; 09.06.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
43 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 1 | 6 (6.3) | 16,27 2023.06.03 | 17,17 2023.06.03 | В | 0.83 | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | ООО "ЭРГО" | 24/2023; 09.06.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
44 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", 1с 6кВ, яч.11 | 6 (6.3) | 16,23 2023.06.04 | 16,46 2023.06.04 | В | 0.383 | ПС 35/6кВ "МНЗ", 1с 6кВ, яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 25/2023; 09.06.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
45 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-Копейская | 6 (6.3) | 10,00 2023.06.22 | 11,35 2023.06.22 | П | 1.583 | ТП-Копейская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |  | 21; 22.06.23, 10:00 |  |  | 1
46 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-Аэродромная | 6 (6.3) | 13,00 2023.06.22 | 14,35 2023.06.22 | П | 1.583 | ТП-Аэродромная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |  | 35; 22.06.23, 13:00 |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 126.277 | x | x | x | 1134 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 27 | 1085 | 22 | 6103.2 |  | x | x | x | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 111.813 | x | x | x | 1110 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 13 | 1085 | 12 | 4263.2 |  | x | x | x | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 14.464 | x | x | x | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1840 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 1