## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## 3 квартал 2023
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 3 квартал |  | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.19 | 6 (6.3) | 18,55 2023.07.03 | 22,28 2023.07.03 | В | 3.55 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 26/2023; 10.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.2 | 6 (6.3) | 15,58 2023.07.05 | 21,24 2023.07.05 | В | 5.433 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 27/2023; 10.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-150 яч.2.1 | 6 (6.3) | 02,04 2023.07.07 | 02,35 2023.07.07 | В | 0.516 | ТП-150 яч.2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | ООО "ЭРГО" | 28/2023; 10.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.19 | 6 (6.3) | 08,20 2023.07.07 | 11,33 2023.07.07 | П | 3.216 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 6; 07.07.23, 08:20 |  |  | 1
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.37 | 6 (6.3) | 13,10 2023.07.10 | 15,01 2023.07.10 | В | 1.85 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 29/2023; 17.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 1 | 6 (6.3) | 17,01 2023.07.12 | 17,53 2023.07.12 | В | 0.87 | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | ООО "ЭРГО" | 30/2023; 17.07.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.4 | 6 (6.3) | 15,34 2023.07.17 | 17,33 2023.07.17 | В | 1.983 | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 31/2023; 24.07.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.12 | 0
8 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.16 | 6 (6.3) | 15,34 2023.07.17 | 18,09 2023.07.17 | В | 2.583 | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 34/2023; 24.07.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
9 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.4 | 6 (6.3) | 18,28 2023.07.17 | 19,19 2023.07.17 | В | 0.85 | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 33/2023; 24.07.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.12 | 0
10 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 110/6 Мех. завод, СВ 110 | 110 | 11,24 2023.07.19 | 13,20 2023.07.19 | В | 1.933 | ПС 110/6 Мех. завод, СВ 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 35/2023; 24.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20, яч.6 | 6 (6.3) | 16,17 2023.07.25 | 20,55 2023.07.25 | П | 4.633 | ТП-20, яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 26; 25.07.23, 16:17 |  |  | 1
12 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.22 | 6 (6.3) | 15,25 2023.08.23 | 16,32 2023.08.25 | П | 49.116 | ПС 35/6 Агрегат яч.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  | 17; 23.08.23, 15:25 |  |  | 1
13 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20, яч.6 | 6 (6.3) | 13,05 2023.08.24 | 14,34 2023.08.24 | П | 1.483 | ТП-20, яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 26; 24.08.23, 13:05 |  |  | 1
14 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.10 | 6 (6.3) | 13,18 2023.08.28 | 14,40 2023.08.30 | П | 49.366 | ПС 35/6 Агрегат яч.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  | 35; 28.08.23, 13:18 |  |  | 1
15 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.32 | 6 (6.3) | 15,12 2023.08.29 | 15,18 2023.08.31 | П | 48.1 | ПС 35/6 Агрегат яч.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 |  | 46; 29.08.23, 15:12 |  |  | 1
16 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-15 | 6 (6.3) | 09,07 2023.08.30 | 10,30 2023.08.30 | П | 1.383 | ТП-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 54; 30.08.23, 09:07 |  |  | 1
17 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-29 | 6 (6.3) | 12,06 2023.08.30 | 14,10 2023.08.30 | П | 2.066 | ТП-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 |  | 30; 30.08.23, 12:06 |  |  | 1
18 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | КЛ 6 кВ КП-25-ТП-255 | 6 (6.3) | 13,17 2023.08.30 | 14,11 2023.08.30 | П | 0.9 | ТП-255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 42; 30.08.23, 13:17 |  |  | 1
19 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 09,11 2023.08.31 | 11,15 2023.08.31 | П | 2.066 | ТП-8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 5; 31.08.23, 09:11 |  |  | 1
20 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 08,35 2023.09.13 | 11,00 2023.09.13 | П | 2.416 | ТП-4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 |  | 46; 13.09.23, 08:35 |  |  | 1
21 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-91 | 6 (6.3) | 09,05 2023.09.14 | 11,44 2023.09.14 | П | 2.65 | ТП-91 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65 |  | 6; 14.09.23, 09:05 |  |  | 1
22 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-51 | 6 (6.3) | 09,07 2023.09.15 | 12,49 2023.09.15 | П | 3.7 | ТП-51 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 69 |  | 14; 15.09.23, 09:07 |  |  | 1
23 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-87 | 6 (6.3) | 09,08 2023.09.18 | 11,25 2023.09.18 | П | 2.283 | ТП-87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 |  | 3; 18.09.23, 09:08 |  |  | 1
24 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-32 | 6 (6.3) | 14,12 2023.09.18 | 15,04 2023.09.18 | П | 0.866 | ТП-32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 |  | 25; 18.09.23, 14:12 |  |  | 1
25 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.2 | 6 (6.3) | 13,28 2023.09.19 | 16,53 2023.09.19 | П | 3.416 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 29; 19.09.23, 13:28 |  |  | 1
26 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.19 | 6 (6.3) | 13,28 2023.09.19 | 16,53 2023.09.19 | П | 3.416 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 29; 19.09.23, 13:28 |  |  | 1
27 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.6 | 6 (6.3) | 13,04 2023.09.22 | 14,56 2023.09.22 | П | 1.866 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 36; 22.09.23, 13:04 |  |  | 1
28 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.13 | 6 (6.3) | 14,49 2023.09.22 | 16,02 2023.09.22 | П | 1.216 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | 13; 22.09.23, 14:49 |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 203.726 | x | x | x | 74 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | 55 | 15 | 3920 |  | x | x | x | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 184.158 | x | x | x | 65 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | 55 | 6 | 2110 |  | x | x | x | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 19.568 | x | x | x | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1810 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 1