## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## 4 квартал 2023
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 4 квартал |  | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.33 | 6 (6.3) | 10,06 2023.10.03 | 12,53 2023.10.03 | П | 2.783 | ПС 35/6 Агрегат яч.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  | 31; 03.10.23, 10:06 |  |  | 1
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.15 | 6 (6.3) | 12,54 2023.10.03 | 13,50 2023.10.03 | П | 0.933 | ПС 35/6 Агрегат яч.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  | 44; 03.10.23, 12:54 |  |  | 1
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.9 | 6 (6.3) | 13,54 2023.10.03 | 16,15 2023.10.03 | П | 2.35 | ПС 35/6 Агрегат яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |  | 52; 03.10.23, 13:54 |  |  | 1
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.5 | 6 (6.3) | 09,41 2023.10.04 | 10,55 2023.10.04 | П | 1.233 | ПС 35/6 Агрегат яч.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 |  | 47; 04.10.23, 09:41 |  |  | 1
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.31 | 6 (6.3) | 13,04 2023.10.06 | 14,09 2023.10.06 | П | 1.083 | ПС 35/6 Агрегат яч.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 43; 06.10.23, 13:04 |  |  | 1
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.4 | 6 (6.3) | 11,24 2023.10.10 | 12,36 2023.10.10 | П | 1.2 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | 44; 10.10.23, 11:24 |  |  | 1
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.22 | 6 (6.3) | 12,26 2023.10.10 | 13,35 2023.10.10 | П | 1.15 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |  | 53; 10.10.23, 12:26 |  |  | 1
8 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.4 | 6 (6.3) | 19,12 2023.10.31 | 21,48 2023.10.31 | В | 2.6 | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 36/2023; 01.11.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
9 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.18 | 6 (6.3) | 20,08 2023.10.31 | 20,39 2023.10.31 | В | 0.516 | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 37/2023; 01.11.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
10 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.9 | 6 (6.3) | 15,00 2023.11.01 | 15,20 2023.11.01 | П | 0.333 | ПС 35/6 Агрегат яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |  | 18; 01.11.23, 15:00 |  |  | 1
11 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.9 | 6 (6.3) | 09,50 2023.11.03 | 10,40 2023.11.03 | П | 0.833 | ПС 35/6 Агрегат яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |  | 43; 03.11.23, 09:50 |  |  | 1
12 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат | 35 | 18,35 2023.11.03 | 18,55 2023.11.03 | В | 0.333 | ПС 35/6кВ Агрегат | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 4700 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 38/2023; 12.11.23 | 3.4.7.3 | 4.20 | 1
13 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 кВ Нижний Уфалей яч.4 | 6 (6.3) | 07,32 2023.11.15 | 09,48 2023.11.15 | В | 2.27 | ПС 35/6 кВ Нижний Уфалей яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 39/2023; 16.11.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.5 | 4.21 | 0
14 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Черемшанка ПС-2 яч.1 | 6 (6.3) | 14,20 2023.11.15 | 16,26 2023.11.15 | В | 2.1 | ПС 35/6кВ Черемшанка ПС-2 яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 40/2023; 16.11.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.5 | 4.21 | 0
15 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС-72 яч.30 | 10 (10.5) | 19,25 2023.11.29 | 20,27 2023.11.29 | В | 1.03 | ПС-72 яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) | 41/2023; 30.11.23 | 3.4.9.1, 3.4.10 | 4.11 | 0
16 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Полевая от ТП-65 | 0.38 | 08,49 2023.12.05 | 14,58 2023.12.05 | В | 6.15 | ВЛ-0,4 кВ Полевая от ТП-65 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 200 |  | 42/2023; 13.12.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
17 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-331 | 0.38 | 15,43 2023.12.19 | 15,49 2023.12.19 | П | 0.1 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |  | 5; 19.12.23, 15:43 |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 26.997 | x | x | x | 92 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 27 | 54 | 11 | 7272 |  | x | x | x | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 11.998 | x | x | x | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1262 |  | x | x | x | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 14.999 | x | x | x | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 19 | 51 | 10 | 6010 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 1