## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## 1 квартал 2022
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 1 квартал |  | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кошкуль-Дачный от опоры №42 | 6 (6,3) | 08,04 2022.01.02 | 08,17 2022.01.02 | В | 0.216 | ТП №131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12; 02.01.22, 08:04 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город 4 | 10 (10.5) | 00,25 2022.01.15 | 00,26 2022.01.15 | В | 0.016 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 17; 15.01.22, 00:25 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2 | 6 (6,3) | 09,49 2022.01.17 | 10,13 2022.01.17 | В | 0.4 | ТП-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 1; 17.01.22, 09:49 | 3.4.9.1 |  | 1
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-377п | 10 (10.5) | 15,06 2022.01.17 | 15,38 2022.01.17 | П | 0.533 | ТП-377п, Т-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 8; 04.02.22, 15:06 |  |  | 1
5 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 10 (10.5) | 14,04 2022.01.24 | 18,44 2022.01.24 | П | 4.666 | КВЛ 10 кВ ф.ТП-58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 17; 24.01.22, 14:04 |  |  | 1
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ Плановый | 6 (6,3) | 11,13 2022.01.26 | 12,37 2022.01.26 | П | 1.4 | ТП-346п, ТП-2561 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 55; 26.01.22, 11:13 |  |  | 1
7 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-5 | 0.38 | 10,26 2022.01.28 | 11,34 2022.01.28 | П | 1.13 | КВЛ 0,4 кВ ф.дет.сад | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 28; 28.01.22, 10:26 |  |  | 1
8 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-328п | 10 (10.5) | 10,17 2022.01.31 | 11,50 2022.01.31 | П | 1.55 | ТП-328п, Т-1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |  | 9; 31.01.22, 10:17 |  |  | 1
9 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ Рощино | 10 (10.5) | 13,00 2022.01.31 | 16,21 2022.01.31 | П | 3.35 | ТП-346п, ТП-2561 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 14; 31.01.22, 13:00 |  |  | 1
10 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п | 0.38 | 11,47 2022.02.08 | 13,50 2022.02.08 | В | 2.05 | КВЛ 0,4 кВ ф.ул. 40 лет победы | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 34; 08.02.22, 11:47 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
11 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Рощино | 10 (10.5) | 10,12 2022.02.17 | 13,15 2022.02.17 | П | 3.05 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 23; 17.02.22, 10:33 |  |  | 1
12 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кошкуль-Дачный от опоры №42 | 6 (6,3) | 11,10 2022.02.24 | 11,32 2022.02.24 | В | 0.37 | ТП №131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 34; 24.02.22, 11:10 | 3.4.9.1 |  | 0
13 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Плановый | 6 (6,3) | 12,40 2022.03.01 | 14,16 2022.03.01 | В | 1.6 | ТП-2561, ТП-346п | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 3; 01.03.22, 12:40 | 3.4.9.1 |  | 0
14 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2, ф. 0,4 кВ Ленина 2,4,4а,6 | 0.38 | 10,18 2022.03.05 | 11,20 2022.03.05 | П | 1.03 | КВЛ 0,4 кВ Ленина 2,4,4а,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 3; 05.03.22, 10:18 | 3.4.9.1 |  | 1
15 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2, ф. 0,4 кВ Ленина 6а,8,10 | 0.38 | 10,18 2022.03.05 | 11,20 2022.03.05 | П | 1.03 | КВЛ 0,4 кВ Ленина 6а,8,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 3; 05.03.22, 10:18 | 3.4.9.1 |  | 1
16 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Мирный | 6 (6,3) | 09,16 2022.03.16 | 10,06 2022.03.16 | П | 0.833 | ТП-3516, ТП-3517, ТП-3518 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 37; 16.03.22, 09:16 | 3.4.9.1 |  | 1
17 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Мирный | 6 (6,3) | 17,09 2022.03.16 | 18,13 2022.03.16 | П | 1.066 | ТП-3516, ТП-3517, ТП-3518 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 42; 16.03.22, 17:09 | 3.4.9.1 |  | 1
18 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Плановый | 6 (6,3) | 22,40 2022.03.16 | 22,50 2022.03.16 | В | 0.166 | ТП-2561, ТП-346п | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 52; 16.03.22, 22:40 | 3.4.9.1 |  | 0
19 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-328п, ф. 0,4 кВ Тенистая | 0.38 | 11,30 2022.03.18 | 12,43 2022.03.18 | П | 1.216 | КВЛ 0,4 кВ Тенистая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 18; 18.03.22, 11:30 | 3.4.9.1 |  | 1
20 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-329п, ф. 0,4 кВ Степная | 0.38 | 13,16 2022.03.18 | 14,26 2022.03.18 | П | 1.166 | КВЛ 0,4 кВ Степная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 21; 18.03.22, 13:16 | 3.4.9.1 |  | 1
21 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Рощино | 10 (10,5) | 09,30 2022.03.25 | 11,22 2022.03.25 | П | 1.866 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 27; 25.03.22, 09:30 | 3.4.9.1 |  | 1
22 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Ремзавод | 10 (10,5) | 10,23 2022.03.25 | 15,06 2022.03.25 | В | 4.716 | ТП-1, ТП-3, ТП-5, ТП-7, ТП-8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 32; 25.03.22, 10:23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
23 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-18-ТП-90 | 6 (6,3) | 13,19 2022.03.28 | 16,36 2022.03.28 | П | 3.283 | ТП-90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 1; 28.03.22, 13:19 | 3.4.9.1 |  | 1
24 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-55-ТП-32 | 6 (6,3) | 15,38 2022.03.30 | 16,40 2022.03.30 | В | 1.03 | ТП-32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |  | 22; 30.03.22, 15:38 | 3.4.9.1 |  | 0
25 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Мирный | 6 (6,3) | 17,57 2022.03.30 | 18,38 2022.03.30 | П | 0.683 | ТП-3516, ТП-3517, ТП-3518 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 27; 30.03.22, 17:57 | 3.4.9.1 |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 38.416 | x | x | x | 738 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 727 | 11 | 0 |  | x | x | x | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 27.852 | x | x | x | 217 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 623 | 7 | 0 |  | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 10.564 | x | x | x | 108 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4 | 0 |  | x | x | x | 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0