## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## 2 квартал
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2021 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Еманжелинск-Красноселка с отпайкой на ТП-4527 | 10(10,5) | 10,32 2021.04.19 | 17,15 2021.04.19 | В | 6.716 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |  | 28; 19.04.21, 10:42 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Еманжелинск-Красноселка с отпайкой на ТП-4527 | 10(10,5) | 12,25 2021.04.22 | 15,00 2021.04.22 | В | 2.583 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |  | 55; 22.04.21,12:26 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-49 | 0.38 | 11,04 2021.05.11 | 11,45 2021.05.11 | В | 0.683 | КЛ 0,4 кВ "СЭС Баня" | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 30; 11.05.21, 11:10 | 3.4.9.3 |  | 0
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ПС Мехзавод | 6 (6,3) | 18,02 2021.06.29 | 18,52 2021.06.29 | В | 0.833 | ВЛ 6 кВ ф.1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 2; 29.06.21, 18:02 | 3.4.9.3 |  | 0
ИТОГО
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 10.815 | x | x | x | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 |  | x | x | x | 1