## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## 2 квартал 2022
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 2 квартал |  | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-59 | 10 (10,5) | 09,51 2022.04.01 | 10,37 2022.04.01 | П | 0.766 | ТП-59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 10; 01.04.22, 09:51 |  |  | 1
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-49, ф. 0,4 кВ №5 Баня | 0.38 | 07,35 2022.04.07 | 09,36 2022.04.07 | П | 2.016 | КВЛ 0,4 кВ №5 Баня | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 13; 07.04.22, 07:35 |  |  | 1
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-91 | 6 (6,3) | 09,00 2022.04.15 | 09,17 2022.04.15 | П | 0.283 | ТП-91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 33; 15.04.22, 09:00 |  |  | 1
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-7 | 6 (6,3) | 09,07 2022.04.19 | 13,05 2022.04.19 | П | 3.966 | ТП-7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 52; 19.04.22, 09:07 |  |  | 1
5 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2, ф. 0,4 кВ Калмыкова 3 | 0.38 | 10,00 2022.04.19 | 13,24 2022.04.19 | П | 3.4 | КВЛ 0,4 кВ Калмыкова 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 02; 19.04.22, 10:00 | 3.4.9.1 |  | 1
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2, ф. 0,4 кВ Стройплощадка правая | 0.38 | 13,36 2022.04.19 | 15,30 2022.04.19 | П | 1.9 | КВЛ 0,4 кВ Стройплощадка правая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 07; 19.04.22, 13:36 | 3.4.9.1 |  | 1
7 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город-4 | 10 (10,5) | 13,45 2022.04.19 | 17,22 2022.04.19 | П | 3.616 | ТП-12, ТП-61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 13; 19.04.22, 13:45 | 3.4.9.1 |  | 1
8 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-5, ф. 0,4 кВ Д/С | 0.38 | 10,15 2022.04.20 | 16,26 2022.04.20 | П | 6.183 | КВЛ 0,4 кВ Д/С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 21; 20.04.22, 10:15 | 3.4.9.1 |  | 1
9 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2, ф. 0,4 кВ Перекачка | 0.38 | 09,42 2022.04.25 | 12,20 2022.04.25 | П | 2.633 | КВЛ 0,4 кВ Перекачка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 33; 25.04.22, 09:42 | 3.4.9.1 |  | 1
10 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2, ф. 0,4 кВ Калмыкова | 0.38 | 13,08 2022.04.25 | 16,05 2022.04.25 | П | 2.95 | КВЛ 0,4 кВ Калмыкова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 39; 25.04.22, 13:08 | 3.4.9.1 |  | 1
11 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-49, ф. 0,4 кВ Ленина 30 | 0.38 | 09,28 2022.04.26 | 11,04 2022.04.26 | П | 1.6 | КВЛ 0,4 кВ Ленина 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 49; 26.04.22, 09:28 |  |  | 1
12 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-49, ф. 0,4 кВ Ленина 30 | 0.38 | 13,37 2022.04.26 | 15,20 2022.04.26 | П | 1.716 | КВЛ 0,4 кВ Ленина 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 53; 26.04.22, 13:37 |  |  | 1
13 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-2-ТП-51 | 6 (6,3) | 18,16 2022.04.27 | 18,35 2022.04.27 | В | 0.3166 | ТП-51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 6; 27.04.22, 18:16 | 3.4.9.1 |  | 0
14 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Автотехникум | 6 (6,3) | 13,06 2022.04.28 | 15,07 2022.04.28 | П | 2.016 | ТП-226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 15; 28.04.22, 13:06 | 3.4.9.1 |  | 1
15 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город-4 | 10 (10,5) | 15,05 2022.04.28 | 18,07 2022.04.28 | П | 3.033 | ТП-12, ТП-61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 23; 28.04.22, 15:05 | 3.4.9.1 |  | 1
16 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЭЧ-7-ТП-42 с отпайкой на КТП-87 | 6 (6,3) | 02,29 2022.05.11 | 09,58 2022.05.11 | В | 7.483 | ТП-87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 10; 13.05.22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
17 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-34 | 6 (6,3) | 09,07 2022.05.13 | 14,50 2022.05.13 | П | 5.716 | ТП-34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |  | 47; 13.05.22, 09:07 |  |  | 1
18 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2 | 6 (6,3) | 09,08 2022.05.16 | 13,51 2022.05.16 | П | 4.716 | ТП-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 13; 16.05.22, 09:08 |  |  | 1
19 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-5 | 6 (6,3) | 09,06 2022.05.17 | 13,58 2022.05.17 | П | 4.866 | ТП-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 34; 17.05.22, 09:06 |  |  | 1
20 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-51, ф. 0,4 кВ Пушкина | 0.38 | 09,00 2022.05.19 | 12,58 2022.05.19 | П | 3.966 | КВЛ 0,4 кВ Пушкина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 41; 19.05.22, 09:00 |  |  | 1
21 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-329п, ф. 0,4 кВ Тенистая | 0.38 | 09,23 2022.05.19 | 13,00 2022.05.19 | П | 3.616 | КВЛ 0,4 кВ Тенистая | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 44; 19.05.22, 09:23 |  |  | 1
22 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-54 | 6 (6,3) | 13,00 2022.05.19 | 16,40 2022.05.19 | П | 3.666 | ТП-54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 47; 19.05.22, 13:00 |  |  | 1
23 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6.3) | 10,25 2022.05.21 | 16,40 2022.05.21 | П | 6.25 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12; 21.05.22, 10:25 |  |  | 1
24 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6.3) | 10,15 2022.05.23 | 12,40 2022.05.23 | В | 2.416 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 13; 27.05.22 | 3.4.9.1, 3.4.10 |  | 0
25 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-308п | 10 (10.5) | 14,28 2022.06.11 | 09,16 2022.06.12 | В | 18.8 | ТП-308п | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 15; 17.06.22 | 3.4.12.2 | 4.11 | 1
26 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п | 0.38 | 20,16 2022.06.11 | 22,44 2022.06.11 | В | 2.466 | ТП-362п | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 16; 17.06.22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
27 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-308п | 10 (10.5) | 10,16 2022.06.13 | 11,40 2022.06.13 | П | 1.4 | ТП-308п | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 46; 13.06.22, 10:16 |  |  | 1
28 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п, ф.0,4 кВ ДС | 0.38 | 13,08 2022.06.14 | 15,13 2022.06.14 | П | 2.08 | КВЛ 0,4 кВ ф.ДС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 14; 14.06.22, 13:08 |  |  | 1
29 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-328п | 0.38 | 22,32 2022.06.14 | 01,15 2022.06.15 | В | 2.716 | ТП-328п | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 80 |  | 17; 17.06.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
30 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3517, ф.0,4 кВ Поселок-1 | 0.38 | 11,51 2022.06.16 | 14,26 2022.06.16 | П | 2.583 | КВЛ 0,4 кВ ф.Поселок-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | 27; 16.06.22, 11:51 |  |  | 1
31 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3517, ф.0,4 кВ Поселок-1 | 0.38 | 12,15 2022.06.17 | 12,40 2022.06.17 | П | 0.416 | КВЛ 0,4 кВ ф.Поселок-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | 48; 17.06.22, 12:15 |  |  | 1
32 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ВКЛ-10кВ ф. "25" от ПС 110/10 кВ Ключи | 10 (10.5) | 14,30 2022.06.17 | 15,50 2022.06.17 | В | 1.333 | ТП-4523, ТП-4525, ТП-4526 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 240 |  | 18; 24.06.22 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
33 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ф.4 Дачный (ВЛ-6кВ от оп.№42 до КТП-100/6/0,4кВ №131) | 6 (6.3) | 16,58 2022.06.18 | 17,39 2022.06.18 | В | 0.683 | ТП №131 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 19; 24.06.22 | 3.4.9.1 |  | 0
34 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ф.4 Дачный (ВЛ-6кВ от оп.№42 до КТП-100/6/0,4кВ №131) | 6 (6.3) | 21,01 2022.06.24 | 22,09 2022.06.24 | В | 1.133 | ТП №131 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 20; 27.06.22 | 3.4.9.1 |  | 0
35 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Кичигино-1 | 10 (10.5) | 06,05 2022.06.28 | 06,42 2022.06.28 | П | 0.616 | ТП-377п | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  | 7; 28.06.22, 06:05 |  |  | 1
36 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Рощино | 10 (10.5) | 06,17 2022.06.30 | 06,52 2022.06.30 | П | 0.583 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 160 |  | 40; 30.06.22, 06:17 |  |  | 1
37 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-308п | 10 (10.5) | 09,25 2022.06.30 | 11,15 2022.06.30 | П | 1.833 | ТП-308п | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 50; 30.06.22, 09:25 |  |  | 1
38 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Кичигино-1 | 10 (10.5) | 22,00 2022.06.30 | 22,15 2022.06.30 | П | 0.25 | ТП-377п | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  | 54; 30.06.22, 22:00 |  |  | 1
39 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Рощино | 10 (10.5) | 23,09 2022.06.30 | 23,18 2022.06.30 | П | 0.15 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 160 |  | 3; 30.06.22, 23:09 |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 116.1316 | x | x | x | 753 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 22 | 724 | 7 | 992 |  | x | x | x | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 78.785 | x | x | x | 518 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 4 | 536 | 7 | 647 |  | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 37.3466 | x | x | x | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 18 | 188 | 0 | 345 |  | x | x | x | 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0