## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2021 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 11,25 2021.07.06 | 12,48 2021.07.06 | В | 1.383 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 18; 06.07.21, 11:25 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 11,28 2021.07.07 | 13,43 2021.07.07 | В | 2.25 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 27; 07.07.21, 11:28 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 14,49 2021.07.07 | 14,55 2021.07.07 | В | 0.1 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 34; 07.07.21, 14:49 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 10,32 2021.07.08 | 11,35 2021.07.08 | В | 1.05 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 14; 08.07.21, 10:32 | 3.4.9.1 |  | 0
5 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.АЗБП | 6 (6,3) | 09,50 2021.07.11 | 10,40 2021.07.11 | В | 0.833 | ТП-1, ТП-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 39; 11.07.21, 09:50 | 3.4.9.1 |  | 0
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кошкуль-дачный от опоры №42 | 6 (6,3) | 19,14 2021.07.23 | 20,45 2021.07.23 | В | 1.516 | ТП №131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 26; 23.07.21, 19:14 | 3.4.9.1 |  | 0
7 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-23 | 0.38 | 20,40 2021.07.23 | 23,22 2021.07.23 | В | 2.7 | КВЛ 0,4 ф.Пушкина 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 28; 23.07.21, 20:40 | 3.4.14 |  | 1
8 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Дубровка-Еманжелинск | 10 (10,5) | 08,40 2021.07.24 | 10,09 2021.07.24 | В | 1.483 | ТП-2, ТП-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 10; 24.07.21, 08:40 | 3.4.9.1 |  | 0
9 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4 | 0.38 | 08,40 2021.07.24 | 17,21 2021.07.24 | В | 8.683 | ВЛ 0,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 17; 24.07.21, 08:40 | 3.4.14 |  | 1
10 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-5 | 0.38 | 19,01 2021.07.24 | 19,13 2021.07.24 | В | 0.2 | ВЛ 0,4 ф.строй площадка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 35; 24.07.21, 19:01 | 3.4.9.1 |  | 0
11 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4532 | 0.38 | 07,18 2021.07.30 | 08,50 2021.07.30 | В | 1.533 | КВЛ 0,4 ф. п.Зауральский | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 43; 30.07.21, 07:18 | 3.4.14 |  | 1
12 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №40 | 6 (6,3) | 00,10 2021.08.15 | 03,01 2021.08.15 | В | 2.85 | КТПН-63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 18; 15.08.21, 00:15 | 3.4.9.1 |  | 0
13 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №40 | 6 (6,3) | 12,06 2021.08.30 | 12,10 2021.08.30 | В | 0.07 | КТПН-63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 03; 30.08.21, 12:10 | 3.4.9.1 |  | 0
14 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №10 | 6 (6,3) | 10,41 2021.09.03 | 13,42 2021.09.03 | В | 3.016 | ТП №5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 40; 03.09.21, 10:41 | 3.4.9.1 |  | 0
15 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-5 | 6 (6.3) | 08,40 2021.09.04 | 11,39 2021.09.04 | В | 2.983 | КВЛ 0,4 кВ Калмыкова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12; 04.09.21, 08:40 | 3.4.9.1 |  | 0
16 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 6 (6,3) | 01,36 2021.09.04 | 01,53 2021.09.04 | В | 0.283 | КВЛ 6 ТП-40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 49; 04.09.21, 01:56 | 3.4.9.1 |  | 0
17 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-59 | 10 (10.5) | 14,26 2021.09.10 | 16,00 2021.09.10 | В | 1.566 | КВЛ 6 ТП-59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 16; 10.09.21, 14:26 | 3.4.9.1 |  | 0
18 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 11,38 2021.09.13 | 12,50 2021.09.13 | В | 1.2 | КВЛ 0,4 кВ Прокуратура | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 52; 13.09.21, 11:38 | 3.4.9.1 |  | 0
19 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 12,30 2021.09.13 | 12,50 2021.09.13 | В | 0.33 | ТП-2, Т-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 4; 13.09.21, 11:38 | 3.4.9.1 |  | 0
20 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город 4 | 10 (10.5) | 13,25 2021.09.17 | 13,27 2021.09.17 | В | 0.03 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 37; 17.09.21, 13:59 | 3.4.9.1 |  | 0
21 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-59 | 10 (10.5) | 13,46 2021.09.20 | 16,00 2021.09.20 | В | 2.233 | КВЛ 6 ТП-59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 41; 20.09.21, 14:26 | 3.4.9.1 |  | 0
22 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 12,08 2021.09.20 | 14,22 2021.09.20 | В | 2.233 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 43; 20.09.21, 12:08 | 3.4.9.1 |  | 0
23 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 15,06 2021.09.20 | 16,36 2021.09.20 | В | 1.5 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 46; 20.09.21, 15:06 | 3.4.9.1 |  | 0
24 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 09,06 2021.09.26 | 10,02 2021.09.26 | В | 0.933 | КВЛ 0,4 кВ Прокуратура | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 7; 26.09.21, 09:06 | 3.4.9.1 |  | 0
ИТОГО
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 40.958 | x | x | x | 86 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12 | 0 |  | x | x | x | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь