## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## 3 квартал 2022
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 3 квартал |  | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ООО "Миассэнергострой | КВЛ | ВКЛ-6 кВ ф. "Стройка" от ПС 110/35/10/6 кВ Южноуральская | 6 (6.3) | 15,21 2022.07.01 | 18,00 2022.07.01 | В | 2.65 | ТП-2502, ТП-2504, ТП-2506, ТП-2508 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 210 |  | 21; 08.07.22 | 3.4.10 | 4.4 | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Кичигино-1 | 10 (10.5) | 09,45 2022.07.02 | 10,00 2022.07.02 | П | 0.25 | ТП-377п | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | 50; 02.07.22, 09:45 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-34 ф.АУЛ | 0.38 | 09,49 2022.07.04 | 15,00 2022.07.04 | П | 5.183 | КВЛ 0,4 кВ ф.АУЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  | 15; 04.07.22, 09:45 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-34 ф.АУЛ | 0.38 | 09,14 2022.07.05 | 11,33 2022.07.05 | П | 2.316 | КВЛ 0,4 кВ ф.АУЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  | 24; 05.07.22, 09:14 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-34 ф.Котеджи | 0.38 | 13,26 2022.07.05 | 17,04 2022.07.05 | П | 3.633 | КВЛ 0,4 кВ ф.котеджи | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |  | 32; 05.07.22, 09:14 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 ф.Котеджи | 0.38 | 09,13 2022.07.06 | 15,10 2022.07.06 | П | 5.95 | КВЛ 0,4 кВ ф.котеджи | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  | 18; 06.07.22, 09:13 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Рощино | 10 (10.5) | 09,30 2022.07.06 | 12,16 2022.07.06 | П | 2.766 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 56 |  | 17; 06.07.22, 09:30 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | КЛ | КЛ-0,4 Нахимова правая сторона от ТП-87 | 0.38 | 16,20 2022.07.06 | 18,20 2022.07.06 | В | 2 | КЛ-0,4 Нахимова правая сторона от ТП-87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 |  | 22; 08.07.22 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1
| ООО "Миассэнергострой | КВЛ | ВЛ-6кВ от оп.№83 (ВЛ-6кВ ф."Автотехникум" ПС 35/6кВ "МиЗэнерго" до КТП-160/6/0,4кВ №226 | 6 (6.3) | 19,50 2022.07.07 | 21,08 2022.07.07 | В | 1.3 | ТП-226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 23; 08.07.22 | 3.4.9.1 |  | 0
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ВКЛ-10кВ ф. "25" от ПС 110/10 кВ Ключи | 10 (10.5) | 09,08 2022.07.12 | 10,26 2022.07.12 | П | 1.3 | ТП-4526 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  | 12; 12.07.22, 09:08 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 ф.Городок | 0.38 | 09,39 2022.07.12 | 15,42 2022.07.12 | П | 6.05 | КВЛ 0,4 кВ ф.городок | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |  | 17; 12.07.22, 09:39 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 ф.Городок | 0.38 | 21,00 2022.07.12 | 21,25 2022.07.12 | П | 0.416 | КВЛ 0,4 кВ ф.городок | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |  | 17; 12.07.22, 09:39 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-32 ф.Городок | 0.38 | 21,00 2022.07.12 | 21,25 2022.07.12 | В | 0.42 | КВЛ 0,4 кВ ф.городок |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |  | 24; 15.07.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 ф.Городок | 0.38 | 09,08 2022.07.13 | 16,34 2022.07.13 | П | 7.433 | КВЛ 0,4 кВ ф.городок | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |  | 49; 13.07.22, 16:19 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Рощино | 10 (10.5) | 16,19 2022.07.13 | 16,30 2022.07.13 | П | 0.183 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 56 |  | 52; 13.07.22, 16:19 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-23 ф. "12" | 0.38 | 10,30 2022.07.15 | 11,25 2022.07.15 | П | 0.916 | КВЛ 0,4 кВ ф.12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 |  | 28; 15.07.22, 10:30 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | КВЛ-6кВ ф. "Кошкуль-Дачный" от ПС ТРУ 36/6кВ, ТП-131 | 6 (6.3) | 16,45 2022.07.17 | 19,51 2022.07.17 | В | 3.1 | ТП-131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25; 22.07.22 | 3.4.9.1 |  | 0
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-32 | 10 (10.5) | 14,23 2022.07.19 | 16,36 2022.07.19 | В | 2.22 | ТП-32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 |  | 26; 22.07.22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-87, гр. 0,4кВ Нахимова | 0.38 | 21,14 2022.07.22 | 22,10 2022.07.22 | В | 0.93333 | КВЛ 0,4 кВ гр.нахимова |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 |  | 27; 29.07.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
| ООО "МЭС" Южноуральский участок | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,22 2022.07.28 | 10,35 2022.07.28 | В | 1.22 | ТП-4527 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 22 |  | 28; 29.07.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
| ООО "Миассэнергострой" | ВЛ | ВЛ-6кВ "Стройка" от ПС Южноуральская | 6 (6.3) | 13,23 2022.07.29 | 15,55 2022.07.29 | В | 2.53 | ТП-2502, ТП-2504, ТП-2506, ТП-2508 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 210 |  | 29; 05.08.22 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
| ООО "МЭС" Южноуральский участок | КВЛ | ВЛ-6кВ "АЗПБ" от ПС Южноуральская | 6 (6.3) | 15,20 2022.07.31 | 16,01 2022.07.31 | В | 0.68 | ТП-1, ТП-2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 |  | 30; 05.08.22 | 3.4.9.1 |  | 0
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,15 2022.08.02 | 16,25 2022.08.02 | П | 7.166 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 1; 02.08.22, 09:15 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 ф.Городок | 0.38 | 10,12 2022.08.02 | 15,48 2022.08.02 | П | 5.6 | КВЛ 0,4 кВ ф.Городок | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |  | 2; 02.08.22, 10:12 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 ф.Городок | 0.38 | 09,08 2022.08.03 | 16,52 2022.08.03 | П | 7.733 | КВЛ 0,4 кВ ф.Городок | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |  | 15; 03.08.22, 09:08 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4527 ф.КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Станционная | 0.38 | 09,25 2022.08.03 | 16,00 2022.08.03 | П | 6.583 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Станционная | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 |  | 20; 03.08.22, 09:25 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой" Карталинский участок | ВЛ | ф.6 ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-49. г. Карталы, от ж/б опоры № 1 около ТП 49 по ул. Ленина, 35 до дер. опоры № 3 около конторы ОРС по ул. Пушкина, до дер. опоры № 7 по ул. Пушкина, 36 | 0.38 | 12,53 2022.08.03 | 14,00 2022.08.03 | В | 1.12 | ф.6 ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-49. г. Карталы, от ж/б опоры № 1 около ТП 49 по ул. Ленина, 35 до дер. опоры № 3 около конторы ОРС по ул. Пушкина, до дер. опоры № 7 по ул. Пушкина, 36 от ТП-49 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  | 31; 10.08.22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4527 ф.КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Станционная | 0.38 | 09,00 2022.08.05 | 15,00 2022.08.05 | П | 6 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Станционная | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 |  | 21; 05.08.22, 09:00 |  |  | 1
| ООО "МЭС" Южноуральский участок | КВЛ | КВЛ (ВЛИ)-0,4кВ ф.1 ул. Спортивная от ТП-332П | 0.38 | 11,22 2022.08.06 | 13,08 2022.08.06 | В | 1.766 | КВЛ (ВЛИ)-0,4кВ ф.1 ул. Спортивная от ТП-332П | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  | 32; 10.08.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
| ООО "МЭС" Южноуральский участок | КВЛ | ТП-4527 КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Станционная | 0.38 | 09,10 2022.08.09 | 11,10 2022.08.09 | В | 2 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Станционная | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 |  | 33; 10.08.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
| ООО "Миассэнергострой" Карталинский участок | ВЛ | ТП-90 ф.Бр. Кашириных 2Б | 0.38 | 16,35 2022.08.12 | 17,27 2022.08.12 | В | 0.867 | ВЛ 0,4 кВ ф.Бр. Кашириных 2Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 34; 19.08.22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-46 | 6 (6.3) | 11,07 2022.08.16 | 13,01 2022.08.16 | П | 1.9 | ТП-46 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 65 |  | 8; 16.08.22, 11:07 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-3516 | 0.38 | 11,43 2022.08.16 | 13,04 2022.08.16 | П | 1.35 | ТП-3516 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 54 |  | 12; 16.08.22, 11:43 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,20 2022.08.17 | 17,30 2022.08.17 | П | 8.166 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 52; 17.08.22, 09:20 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,15 2022.08.18 | 14,40 2022.08.18 | П | 5.416 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 18; 18.08.22, 09:15 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-42 | 6 (6.3) | 09,15 2022.08.18 | 11,04 2022.08.18 | П | 1.816 | ТП-42 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 |  | 19; 18.08.22,09:15 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 10,40 2022.08.25 | 15,00 2022.08.25 | П | 4.333 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 36; 25.08.22, 10:40 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,25 2022.08.26 | 15,00 2022.08.26 | П | 5.583 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 23; 26.08.22, 09:25 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 10,00 2022.08.29 | 16,00 2022.08.29 | П | 6 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 3; 29.08.22, 10:00 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 10,00 2022.08.30 | 15,30 2022.08.30 | П | 5.5 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 28; 30.08.22, 10:00 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-3516 | 0.38 | 10,50 2022.08.30 | 11,50 2022.08.30 | П | 1 | ТП-3516 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 54 |  | 29; 30.08.22, 10:50 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3517 ф.поселок, котельная | 0.38 | 13,40 2022.08.30 | 15,47 2022.08.30 | П | 2.116 | КВЛ 0,4 кВ ф.поселок, котельная | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31 |  | 31; 30.08.22, 13:40 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,25 2022.08.31 | 15,20 2022.08.31 | П | 5.916 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 45; 31.08.22, 09:25 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,30 2022.09.01 | 14,00 2022.09.01 | П | 4.5 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20.9 |  | 11; 01.09.22, 09:30 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,10 2022.09.02 | 13,10 2022.09.02 | П | 4 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20.9 |  | 16; 02.09.22, 09:10 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4527 ф.КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0.38 | 09,43 2022.09.05 | 16,43 2022.09.05 | П | 7 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11,1 |  | 11; 05.09.22, 09:43 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4527 ф.КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0.38 | 09,10 2022.09.07 | 15,45 2022.09.07 | П | 6.583 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11,1 |  | 10; 07.09.22, 09:10 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ВЛ | ВЛ-0,4 Гр.2 Стадион от ТП-48 (ЭЧ-7) | 0.38 | 14,15 2022.09.07 | 15,30 2022.09.07 | В | 1.25 | ВЛ-0,4 Гр.2 Стадион | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15.3 |  | 35; 14.09.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4527 ф.КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0.38 | 09,30 2022.09.08 | 14,45 2022.09.08 | П | 5.25 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11,1 |  | 24; 08.09.22, 09:30 |  |  | 1
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4527 ф.КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0.38 | 09,40 2022.09.13 | 15,23 2022.09.13 | П | 5.716 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11,1 |  | 51; 13.09.22, 09:40 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-51 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.13 | 11,30 2022.09.13 | П | 2.5 | ТП-51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96.1 |  | 20; 13.09.22,09:00 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ВЛ | ВЛ-0,4 Гр.15 Автоклуб от ТП-Электростанция-2 | 0.38 | 15,43 2022.09.13 | 16,10 2022.09.13 | П | 0.45 | ВЛ-0,4 Гр.15 Автоклуб | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 10.2 |  | 37; 13.09.22, 15:43 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,25 2022.09.14 | 15,00 2022.09.14 | П | 5.583 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20.9 |  | 6; 14.09.22, 09:25 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,30 2022.09.15 | 15,30 2022.09.15 | П | 6 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20.9 |  | 23; 15.09.22, 09:30 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-87 | 6 (6.3) | 14,05 2022.09.15 | 15,35 2022.09.15 | П | 1.5 | ТП-87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23.1 |  | 26; 15.09.22,14:05 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2504, Гр.0,4 кВ №3 ф.Пато | 0.38 | 14,13 2022.09.18 | 15,33 2022.09.18 | В | 1.333 | ТП-2504, Гр.0,4 кВ №3 ф.Пато | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |  | 36; 23.09.22 | 3.4.9.3 |  | 0
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-332п | 6 (6.3) | 13,16 2022.09.19 | 14,08 2022.09.19 | П | 0.866 | ТП-332п | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29.7 |  | 17; 19.09.22,13:16 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-32 | 6 (6.3) | 11,07 2022.09.20 | 12,32 2022.09.20 | П | 1.416 | ТП-32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 29.2 |  | 39; 20.09.22,11:07 |  |  | 1
| ООО "Миассэнергострой | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.Курортный от оп.№102/1 до КТП-250 №287 | 10 (10.5) | 07,57 2022.09.26 | 12,20 2022.09.26 | В | 4.383 | ТП-287 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.3 |  | 37; 30.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0
| ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2504 | 6 (6.3) | 13,42 2022.09.30 | 14,35 2022.09.30 | П | 0.883 | ТП-2504 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 94.3 |  | 5; 30.09.22,13:42 |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 200.5933 | x | x | x | 2418 | 0 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 14 | 2404 | 0 | 2265.4 |  | x | x | x | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 170.821 | x | x | x | 1745 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 4 | 2102 | 0 | 1441.2 |  | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 29.7723 | x | x | x | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 10 | 302 | 0 | 824.2 |  | x | x | x | 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0