## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2021 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №10 | 6 (6,3) | 13,21 2021.10.04 | 16,49 2021.10.04 | П | 3.467 | ТП №5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 14; 04.10.21, 13:21 |  |  | 1
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-51 | 0.38 | 17,52 2021.10.05 | 18,20 2021.10.05 | В | 0.467 | КВЛ 0,4 кВ Пушкина 14б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 34; 15.10.21, 17:52 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 13,08 2021.10.05 | 14,04 2021.10.05 | П | 0.933 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 24; 04.10.21, 13:08 |  |  | 1
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 10,55 2021.10.06 | 11,52 2021.10.06 | В | 0.95 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 40; 06.10.21, 10:41 | 3.4.9.1 |  | 0
5 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 09,30 2021.10.07 | 10,26 2021.10.07 | П | 0.933 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 11; 04.10.21, 13:08 |  |  | 1
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3516 | 0.38 | 18,41 2021.10.20 | 20,47 2021.10.20 | В | 2.1 | КВЛ 0,4 кВ Мира 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 13; 20.10.21, 18:41 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
7 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3517 | 0.38 | 19,35 2021.10.20 | 22,36 2021.10.20 | В | 3.017 | КВЛ 0,4 кВ Макаренко, Пушкина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 30; 20.10.21, 19:35 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
8 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п | 0.38 | 19,48 2021.10.20 | 21,37 2021.10.20 | В | 1.817 | КВЛ 0,4 кВ 40 лет победы | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 36; 20.10.21, 19:48 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
9 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 20,39 2021.10.20 | 21,12 2021.10.20 | В | 0.55 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 45; 04.10.21, 13:08 | 3.4.9.1 |  | 0
10 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3516 | 0.38 | 22,41 2021.10.20 | 23,30 2021.10.20 | В | 0.817 | КВЛ 0,4 кВ Садовая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 3; 20.10.21, 22:41 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
11 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3517 | 0.38 | 06,30 2021.10.21 | 12,50 2021.10.21 | В | 6.333 | КВЛ 0,4 кВ Макаренко, Пушкина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 9; 21.10.21, 06:30 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
12 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 02,49 2021.10.22 | 14,04 2021.10.22 | В | 11.25 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 37; 22.10.21, 02:49 | 3.4.9.1 |  | 0
13 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №10 | 6 (6,3) | 07,06 2021.10.22 | 07,45 2021.10.22 | П | 0.65 | ТП №5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 41; 22.10.21, 07:06 |  |  | 1
14 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №10 | 6 (6,3) | 18,45 2021.10.22 | 19,15 2021.10.22 | П | 0.5 | ТП №5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 49; 22.10.21, 18:45 |  |  | 1
15 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 00,36 2021.10.23 | 01,00 2021.10.23 | П | 0.4 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 53; 23.10.21, 00:36 |  |  | 1
16 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-91 | 6 (6.3) | 21,54 2021.10.25 | 23,30 2021.10.25 | В | 1.6 | ТП-91, Т-1, Т-2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 14; 25.10.21, 21:54 | 3.4.10 | 4.9 | 1
17 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 10 кВ ПЭ Дубровка-Еманжелинск от опоры№452 | 10 (10.5) | 06,00 2021.11.07 | 14,50 2021.11.07 | В | 8.833 | ТП-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 3; 07.11.21, 06:00 | 3.4.9.1 |  | 0
18 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №10 | 6 (6,3) | 12,46 2021.11.12 | 13,52 2021.11.12 | П | 1.1 | ТП №5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 13; 12.11.21, 12:46 |  |  | 1
19 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 12,44 2021.11.14 | 14,34 2021.11.14 | В | 1.833 | КВЛ 0,4 кВ Станционная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 38; 14.11.21, 12:44 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
20 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3517 | 6 (6.3) | 12,00 2021.11.17 | 17,00 2021.11.17 | П | 5 | ТП-3517, Т-1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 4; 17.11.21, 12:00 |  |  | 1
21 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-23 | 0.38 | 13,25 2021.11.18 | 13,35 2021.11.18 | П | 0.166 | КВЛ 0,4 кВ Пушкина | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 2; 18.11.21, 13:25 |  |  | 1
22 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-4530 | 6 (6.3) | 12,00 2021.11.24 | 14,00 2021.11.24 | П | 2 | ТП-4530, Т-1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 53; 24.11.21, 12:00 |  |  | 1
23 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город 4 | 10 (10.5) | 12,42 2021.11.27 | 13,10 2021.11.27 | П | 0.466 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 53; 27.11.21, 12:42 |  |  | 1
24 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город 4 | 10 (10.5) | 17,23 2021.11.27 | 21,23 2021.11.27 | В | 4 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 58; 27.11.21, 17:23 | 3.4.9.1 |  | 0
25 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ Плановый | 6 (6,3) | 13,09 2021.11.30 | 15,23 2021.11.30 | П | 2.233 | ТП-346п, ТП-2561 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 46; 30.11.21, 13:09 |  |  | 1
26 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кирзавод от опоры №10 | 6 (6,3) | 12,14 2021.12.01 | 12,27 2021.12.01 | П | 0.216 | ТП №5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 54; 01.12.21, 12:14 |  |  | 1
27 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город 4 | 10 (10.5) | 19,15 2021.12.02 | 19,20 2021.12.02 | В | 0.083 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12; 02.12.21, 19:15 | 3.4.9.1 |  | 0
28 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город 4 | 10 (10.5) | 23,06 2021.12.02 | 23,15 2021.12.02 | В | 0.15 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 38; 02.12.21, 23:06 | 3.4.9.1 |  | 0
29 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ПС Южные копи | 6 (6,3) | 09,00 2021.12.03 | 22,00 2021.12.03 | П | 13 | КВЛ 6 кВ яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 47; 03.12.21, 09:00 |  |  | 1
30 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п | 6 (6.3) | 13,00 2021.12.03 | 16,55 2021.12.03 | П | 3.916 | ТП-362п, Т-1, Т-2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 52; 03.12.21, 13:00 |  |  | 1
31 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п | 6 (6.3) | 13,00 2021.12.06 | 13,10 2021.12.06 | П | 0.166 | ТП-362п, Т-1, Т-2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 14; 06.12.21, 13:00 |  |  | 1
32 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п | 0.38 | 11,18 2021.12.10 | 11,57 2021.12.10 | П | 0.65 | КВЛ 0,4 кВ 40 лет победы | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 14; 10.12.21, 11:18 |  |  | 1
33 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-329п | 6 (6.3) | 10,00 2021.12.14 | 11,30 2021.12.14 | П | 1.5 | ТП-329п, Т-1 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  | 51; 14.12.21, 10:00 |  |  | 1
34 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 10 (10.5) | 14,18 2021.12.14 | 16,48 2021.12.14 | П | 2.5 | КВЛ 10 кВ ф.ТП-27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 5; 14.12.21, 14:18 |  |  | 1
35 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-4525 | 6 (6.3) | 10,00 2021.12.17 | 13,00 2021.12.17 | П | 3 | ТП-4525, Т-1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 1; 17.12.21, 10:00 |  |  | 1
36 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-4531 | 6 (6.3) | 13,00 2021.12.17 | 17,00 2021.12.17 | П | 4 | ТП-4531, Т-1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 4; 17.12.21, 10:00 |  |  | 1
37 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-377п | 0.38 | 10,42 2021.12.20 | 12,08 2021.12.20 | В | 1.433 | КВЛ 0,4 кВ Комсомольская | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 36; 20.12.21, 10:42 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
38 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ПС Южноуральская | 6 (6,3) | 12,11 2021.12.21 | 12,30 2021.12.21 | П | 0.316 | КВЛ 6 кВ ф.Стройка | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 6; 21.12.21, 12:11 |  |  | 1
39 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Курортный от опоры №102/1 | 6 (6,3) | 11,00 2021.12.22 | 19,31 2021.12.22 | В | 8.516 | ТП №287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 20; 22.12.21, 11:00 | 3.4.9.1 |  | 0
40 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 08,24 2021.12.24 | 08,30 2021.12.24 | В | 0.1 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 43; 24.12.21, 08:24 | 3.4.9.1 |  | 0
41 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 08,34 2021.12.24 | 12,00 2021.12.24 | В | 3.43 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 48; 24.12.21, 08:34 | 3.4.9.1 |  | 0
42 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6,3) | 12,07 2021.12.24 | 12,24 2021.12.24 | В | 0.283 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 51; 24.12.21, 12:07 | 3.4.9.1 |  | 0
43 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 10 (10.5) | 12,18 2021.12.27 | 16,10 2021.12.27 | П | 3.866 | КВЛ 10 кВ ф.ТП-58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 27; 27.12.21, 12:18 |  |  | 1
44 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-2-ТП-21 | 0.38 | 09,22 2021.12.28 | 15,10 2021.12.28 | П | 5.8 | ТП-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 52; 28.12.21, 09:22 |  |  | 1
45 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-5 | 0.38 | 10,05 2021.12.28 | 15,00 2021.12.28 | П | 4.916 | КВЛ 0,4 кВ КБО | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 5; 28.12.21, 10:05 |  |  | 1
ИТОГО
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 57.562 | x | x | x | 48 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 |  | x | x | x | 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 61.694 | x | x | x | 344 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 16 | 0 |  | x | x | x | 0
- по аварийным отключениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 1
- ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [7 empty] | 119.256 | x | x | x | 392 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 27 | 0 |  | x | x | x

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь