## Лист1
Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности напряжением 35 кВ и выше
за 3 квартал 2023г
Район/ Муниципальное образование | Населенный пункт | Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданых заявок на ТП без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ
|  | Номер | Класс напряжения | Тр-р | Номинальная мощность тр-ра, Sном | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, Sтек
|  |  | кВ | № | кВА | кВА | МВА
| Озерск | ПС 110/6 Стройка-2 | 110/6 | Т-1 | 5600 | 600 | 0.6
|  | ПС-110 Стройка-4 | 110/6 | Т-1 | 6300 | 1300 | 1.3
|  | ПС-110 Стройка-4 | 110/6 | Т-2 | 6300 | 1300 | 1.3
|  | ПС-"Хлебороб" 110/6 кВ | 110/6 | Т-1 | 6300 | 2300 | 2.3
|  | ПС-3 35/6 | 35/6 | Т-1 | 6800 | 2800 | 2.8
| г. Сим | ГПП-Агрегат | 35/6 | Т-1 | 16000 | 4914.9 | 4.9149
|  |  |  | Т-2 | 16000 | 4914.9 | 4.9149
| пос. Н.Уфалей | ПС Нижний Уфалей | 35/6 | Т-1 | 2500 | 1653 | 1.653
|  |  |  | Т-2 | 2500 | 1653 | 1.653
| п. Черемшанка | ПС-Черемшанка | 35/6 | Т-1 | 1800 | 490 | 0.49
|  |  |  | Т-2 | 3150 | 600 | 0.6
|  |  |  | Т-3 | 3150 | 600 | 0.6
|  | ПС Чернозерка | 35/6 | Т-1 | 1800 | -20 | -0.02
| п. Строителей, Завод Дормаш | ПС-Дормаш | 35/6 | Т-1 | 3150 | 1092 | 1.092
| г. Верхний Уфалей | ПС УЗРМО | 110/10 | Т-1 | 25000 | 15300 | 15.3
|  |  |  | Т-2 | 16000 | 4300 | 4.3
|  |  |  | Т-3 | 16000 | 4300 | 4.3
|  | КТПН-Выбор | 35/0,4 | Т-1 | 630 | 140 | 0.14
| Сатка | ПС Металлургическая | 35/6 | Т-1 | 10000 | -1600 | -1.6
|  |  |  | Т-2 | 10000 | -1000 | -1
| г. Миасс | ПС-МИЗ | 35/6 | Т-1 | 6300 | 4000 | 4
|  |  |  | Т-2 | 10000 | 2229 | 2.229
|  | ПС Тальковая | 110/35/6 | Т-1 | 6300 | 1700 | 1.7
|  |  |  | Т-2 | 6300 | 1700 | 1.7
| г. Кыштым | ПС-Ксанта | 35/6 | ТП-1 | 1800 | 656 | 0.656
|  |  |  | ТП-2 | 1600 | 630 | 0.63
|  | ГПП Радиозавод | 35/6 | Т-1 | 6300 | 1780 | 1.78
|  |  |  | Т-2 | 6300 | 1780 | 1.78
| г. Магнитогорск | ПС МЭЗ | 35/10 | Т-1 | 10000 | 6372 | 6.372
|  |  |  | Т-2 | 10000 | 6372 | 6.372
| ИТОГО |  |  |  | 223880 | 72856,8 | 89,1908