## 2кварт
Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности напряжением 35 кВ
за 2 квартал 2021г
Район/ Муниципальное образование | Населенный пункт | Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданых заявок на ТП без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ
|  | Номер | Класс напряжения | Тр-р | Номинальная мощность тр-ра, Sном | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, Sтек
|  |  | кВ | № | кВА | кВА | МВА
| Озерск | ПС 110/6 Стройка-2 | 110/6 | Т-1 | 5600 | 600 | 0.6
|  | ПС-110 Стройка-4 | 110/6 | Т-1 | 6300 | 1300 | 1.3
|  | ПС-110 Стройка-4 | 110/6 | Т-2 | 6300 | 1300 | 1.3
|  | ПС-"Хлебороб" 110/6 кВ | 110/6 | Т-1 | 6300 | 2300 | 2.3
|  | ПС-3 35/6 | 35/6 | Т-1 | 6800 | 2800 | 2.8
| ИТОГО |  |  |  | 31300 | 8300 | 8.3