## 4 кварт
19 г 8) Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности напряжением ниже 35 кВ 2023г.
за 4 квартал 2023г
Район/ Муниципальное образование | Населенный пункт | Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданых заявок на ТП без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ
|  | Номер | Класс напряжения | Тр-р | Номинальная мощность тр-ра, Sном | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, Sтек
|  |  | кВ | № | кВА | кВА | МВА
| Озерск | ТП-602 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 100 | 0.1
|  | ТП-601А | 6/0,4 | Т-2 | 630 | 160 | 0.16
|  | ТП-601А | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 100 | 0.1
|  | ТП-601 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 130 | 0.13
|  | ТП-410 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 143 | 0.143
|  | ТП-400 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 200 | 0.2
|  | ТП-412 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 120 | 0.12
|  | ТП-901 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 70 | 0.07
|  | ТП-420 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 230 | 0.23
|  | ТП-419 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 250 | 0.25
|  | ТП-902 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 300 | 0.3
|  | ТП-924 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-701 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 150 | 0.15
|  | ТП-701А | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 100 | 0.1
|  | ТП-101 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 100 | 0.1
|  | ТП-010 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-926 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 250 | 0.25
|  | ТП-925 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 200 | 0.2
|  | ТП-102 | 6/0,4 | Т-1 | 200 | 0 | 0
|  | ТП-113 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 230 | 0.23
|  | ТП-116 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-138 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 230 | 0.23
|  | ТП-солн | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 200 | 0.2
|  | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-316 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-308 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 0 | 0
|  | ТП-418 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-317 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 100 | 0.1
|  | ТП-302 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-141 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
| п. Зауральский | ТП-4528 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 50 | 0.05
|  |  |  | Т-2 | 400 | 100 | 0.1
|  | ТП-4529 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 400 | 40 | 0.04
|  | ТП-4530 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 630 | 44 | 0.044
|  | ТП-4531 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 630 | 28 | 0.028
|  | КТП-4532 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 6 | 0.006
|  | КТП-2 (4533) | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 120 | 0.12
|  | КТП-4 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 55 | 0.055
|  | ТП-4535 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 139 | 0.139
| п. Красногорский | ТП-4522 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 33 | 0.033
|  |  |  | Т-2 | 630 | 425 | 0.425
|  | ТП-4523 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 43 | 0.043
|  | КТП-4524 | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 154 | 0.154
|  | ТП-4525 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 160 | 0.16
|  |  |  | Т-2 | 400 | 187 | 0.187
|  | КТП-4526 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 174 | 0.174
|  | КТП-3 | 10/0,4 | Т-1 | 315 | 61 | 0.061
| ст. Таянды | КТП-4527 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 109 | 0.109
| п. Мирный | ТП-3516 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 50 | 0.05
|  | ТП-3517 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 189 | 0.189
|  | КТП-3518 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 160 | 0.16
| г. Южноуральск (п. Рощино2) | КТП-328П | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 0 | 0
|  | КТП-329П | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 0 | 0
| п. Увельский | КТП-308П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 85 | 0.085
|  | ТП-332П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 35 | 0.035
|  |  |  | Т-2 | 250 | 35 | 0.035
|  | ТП-362П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 10 | 0.01
|  |  |  | Т-2 | 250 | 10 | 0.01
|  | КТП-346П | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
| с. Кичигино | КТП-377П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 18 | 0.018
|  |  |  | Т-2 | 250 | 18 | 0.018
|  | ТП-3 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 560 | 370 | 0.37
|  | ТП-5 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 320 | 300 | 0.3
|  | ТП-7 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 236 | 0.236
|  |  |  | Т-2 | 560 | 166 | 0.166
|  | ТП-8 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 30 | 0.03
|  |  |  | Т-2 | 630 | 30 | 0.03
| г. Южноуральск | ТП-1 (УралГрафит) | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 250 | 0 | 0
|  | ТП-2 (УралГрафит) | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  | КТП-2502 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 15 | 0.015
|  | ТП-2504 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 8 | 0.008
|  | КТП-2506 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 180 | 0.18
|  | ТП-2508 | 6/0,4 | Т-1 | 180 | 0 | 0
|  | КТП-2511 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 0.25
|  | КТП-2561 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 0 | 0
| г. Карталы | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 240 | 0.24
|  |  |  | Т-2 | 560 | 210 | 0.21
|  | ТП-5 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 124 | 0.124
|  |  |  | Т-2 | 400 | 60 | 0.06
|  | ТП-7 | 6/0,4 | Т-1 | 180 | 78 | 0.078
|  |  |  | Т-2 | 250 | 46 | 0.046
|  | ТП-42 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 96 | 0.096
|  |  |  | Т-2 | 320 | 320 | 0.32
|  | ТП-34 | 10/0,4 | Т-1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 250 | 44 | 0.044
|  | ТП-32 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 331 | 0.331
|  | ТП-46 | 6,04 | Т-1 | 400 | 135 | 0.135
|  | ТП-54 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 107 | 0.107
|  | ТП-51 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 38 | 0.038
|  |  |  | Т-2 | 400 | 53 | 0.053
|  | КТП-87 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 75 | 0.075
|  | ТП-90 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 89 | 0.089
|  |  |  | Т-2 | 250 | 114 | 0.114
|  | ТП-91 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 0.25
|  |  |  | Т-2 | 250 | 200 | 0.2
|  | ТП-74 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 30 | 0.03
|  |  |  | Т-2 | 630 | 350 | 0.35
| пос. Н.Уфалей | КТП ПС-2 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 441 | 0.441
|  |  |  | Т-2 | 630 | 441 | 0.441
| п. Черемшанка | ТП Промплощадка | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 493 | 0.493
|  |  |  | Т-2 | 630 | 554 | 0.554
| г. Верхний Уфалей | ПС УЗРМО | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 380 | 0.38
| г. Челябинск | ТП-4410 | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 200 | 0.2
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 200 | 0.2
|  |  |  | Т-3 | 560 | 132 | 0.132
|  |  |  | Т-4 | 560 | 132 | 0.132
| Бреды | КТПН-Перспектива | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 50 | 0.05
|  | КТПН-Копейская | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 7 | 0.007
|  | КТПН-Аэродромная | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 155 | 0.155
|  | КТПН-34 | 10/04 | Т-1 | 250 | 230 | 0.23
|  | КТПН-9 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 230 | 0.23
| д. Казанцево | ТП-4776 | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 989 | 0.989
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 989 | 0.989
|  | ТП-1418 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 0 | 0
|  | ТП-1562 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 84 | 0.084
| Аргаяшский район | 2КТПН (ТП-33) | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 500 | 0.5
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 500 | 0.5
|  | КТП-ВИЮР | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 0 | 0
|  | ТП-400 Курги | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 350 | 0.35
| г. Коркино | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 137 | 0.137
|  | ТП-1 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 620 | 0.62
|  |  |  | Т-2 | 630 | 620 | 0.62
| п. Строителей | ТП-32 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 600 | 0.6
|  |  |  | Т-2 | 630 | 600 | 0.6
| г. Миасс | ТП-10 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 465 | 0.465
|  | ТП-9 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 465 | 0.465
|  | ТП-5 | 6/0,4 | Т-1 | 1600 | 744 | 0.744
|  |  |  | Т-2 | 1800 | 837 | 0.837
|  | ТП-3 | 6/0,4 | Т-1 | 1600 | 744 | 0.744
|  |  |  | Т-2 | 1600 | 744 | 0.744
|  | ТП-8 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 293 | 0.293
|  |  |  | Т-2 | 630 | 293 | 0.293
|  | ТП-1 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 465 | 0.465
|  | ТП-Миасс Тальк | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 628 | 0.628
|  |  |  | Т-2 | 630 | 628 | 0.628
|  | ПС Тальковая | 110/35/6 | Т-1 | 6300 | 6205 | 6.205
|  |  |  | Т-2 | 6300 | 6205 | 6.205
|  | КТПН (Талькпром) | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 380 | 0.38
|  |  |  | Т-2 | 400 | 380 | 0.38
|  | ТП-246 | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 350 | 0.35
|  |  |  | Т-2 | 400 | 355 | 0.355
|  | ТП-250Б | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 300 | 0.3
|  |  |  | Т-2 | 400 | 270 | 0.27
|  | КТПН-130 (пос. Дачный) | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 156.25 | 0.15625
|  | 2БКТП (ТП-62А) | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 584.5 | 0.5845
|  |  |  | Т-2 | 630 | 598.5 | 0.5985
|  | ТП-29А | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 500 | 0.5
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 346 | 0.346
|  | ТП-147 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 300 | 0.3
|  |  |  | Т-2 | 630 | 298 | 0.298
|  | ТП-3 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 285 | 0.285
|  | КТПн-ТК-400 "Храм Богоявления" | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 87 | 0.087
|  | ТП-Лесная | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 400 | 31.5 | 0.0315
|  | КТПН (Нефтемаш) | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 100 | 0.1
|  | ТП-3 (Админ МГО) | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 380 | 0.38
|  | КТП жил. Поселка | 6/0,4 | Т-1 | 400 | -50 | -0.05
|  |  |  | Т-2 | 400 | -43 | -0.043
|  | ТП Атлян | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 200 | 0.2
|  |  |  | Т-2 | 100 | 50 | 0.05
|  | КТП школа (ТП-2) | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 100 | 0.1
|  |  |  | Т-2 | 400 | 150 | 0.15
|  | КТПн-499 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 95 | 0.095
| пос. Локомотивный | ТП-1 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 400 | 0.4
|  |  |  | Т-2 | 630 | 430 | 0.43
|  | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 150 | 0.15
|  |  |  | Т-2 | 320 | 210 | 0.21
|  | ТП-3 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 450 | 0.45
|  | ТП-4 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 190 | 0.19
|  | ТП-5 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 174 | 0.174
|  |  |  | Т-2 | 320 | 164 | 0.164
|  | ТП-6 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | -90 | -0.09
|  | ТП-7 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 325 | 0.325
|  | ТП-8 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 132 | 0.132
|  | ТП-9 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 532 | 0.532
|  |  |  | Т-2 | 560 | 442 | 0.442
|  | ТП-10 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 532 | 0.532
|  |  |  | Т-2 | 560 | 412 | 0.412
|  | ТП-11 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 950 | 0.95
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 900 | 0.9
|  | ТП-15 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 157 | 0.157
|  | ТП-16 | 6,04 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-17 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 255 | 0.255
|  | ТП-20 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 235 | 0.235
|  | ТП-21 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 298.5 | 0.2985
|  |  |  | Т-2 | 630 | 335 | 0.335
|  | ТП-22 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 146.5 | 0.1465
|  | ТП-23 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 320 | 0.32
|  | ТП-26 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 197 | 0.197
|  | ТП-29 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 180 | 0.18
|  | ТП-30 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 80 | 0.08
|  | ТП-31 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 114 | 0.114
|  |  |  | Т-2 | 320 | 114 | 0.114
|  | ТП-32 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 950 | 0.95
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 950 | 0.95
|  | ТП-35 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 350 | 0.35
|  |  |  | Т-2 | 630 | 350 | 0.35
| Магнитогорск | ТП-Техноцентр | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 630 | 0 | 0
|  | ТП-(Энергострой) | 6/0,4 | Т-1 | 1600 | 130 | 0.13
|  |  |  | Т-2 | 630 | 100 | 0.1
|  | ТП-128 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 298.5 | 0.2985
|  |  | 10/0,4 | Т-2 | 630 | 358 | 0.358
| пос. Атамановский | КТПН-391 | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 143 | 0.143
|  | КТПН-396 | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 450 | 0.45
| г. Кыштым | ТП-Стекландиия | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 322 | 0.322
|  | ТП-Демидовский | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 219 | 0.219
|  |  |  | Т-2 | 250 | 219 | 0.219
|  | ТП-1 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 916 | 0.916
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 916 | 0.916
|  | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 546 | 0.546
|  |  |  | Т-2 | 630 | 546 | 0.546
|  | ТП-3 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 916 | 0.916
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 916 | 0.916
|  | ТП-Русские пряники | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 170 | 0.17
|  |  |  | Т-2 | 250 | 170 | 0.17
|  | ТП-400 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 237 | 0.237
|  | КТПН-400 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 237 | 0.237
|  | МТП-157 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 50 | 0.05
|  | ТП-315 | 6/0,4 | ТП-1 | 320 | 277 | 0.277
|  | ПС-Ксанта | 35/6 | ТП-1 | 1800 | 1470 | 1.47
|  |  |  | ТП-2 | 1600 | 1307 | 1.307
|  | ГПП Радиозавод | 35/6 | ТП-1 | 6300 | 5157 | 5.157
|  |  |  | ТП-2 | 6300 | 5157 | 5.157
|  | 2БКТП | 6/0,4 | ТП-1 | 630 | 548 | 0.548
|  |  |  | ТП-2 | 630 | 548 | 0.548
| ИТОГО: |  |  |  | 136645 | 79138.25 | 79.1382