## 1 кварт
19 г 8) Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности напряжением ниже 35 кВ 2021г.
за 1 квартал 2021г
Район/ Муниципальное образование | Населенный пункт | Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданых заявок на ТП без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ
|  | Номер | Класс напряжения | Тр-р | Номинальная мощность тр-ра, Sном | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, Sтек
|  |  | кВ | № | кВА | кВА | МВА
| Озерск | ТП-602 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 100 | 0.1
|  | ТП-601А | 6/0,4 | Т-2 | 630 | 160 | 0.16
|  | ТП-601А | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 100 | 0.1
|  | ТП-601 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 130 | 0.13
|  | ТП-410 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-400 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 200 | 0.2
|  | ТП-412 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 120 | 0.12
|  | ТП-901 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 70 | 0.07
|  | ТП-420 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 230 | 0.23
|  | ТП-419 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 250 | 0.25
|  | ТП-902 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 300 | 0.3
|  | ТП-924 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-701 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 150 | 0.15
|  | ТП-701А | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 100 | 0.1
|  | ТП-101 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 100 | 0.1
|  | ТП-010 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-926 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 250 | 0.25
|  | ТП-925 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 200 | 0.2
|  | ТП-102 | 6/0,4 | Т-1 | 200 | 0 | 0
|  | ТП-113 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 230 | 0.23
|  | ТП-116 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-138 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 230 | 0.23
|  | ТП-солн | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 200 | 0.2
|  | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-316 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-308 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 0 | 0
|  | ТП-418 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-317 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 100 | 0.1
|  | ТП-302 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-141 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
| п. Зауральский | ТП-4528 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 50 | 0.05
|  |  |  | Т-2 | 400 | 100 | 0.1
|  | ТП-4529 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 400 | 40 | 0.04
|  | ТП-4530 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 630 | 44 | 0.044
|  | ТП-4531 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 630 | 28 | 0.028
|  | КТП-4532 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 6 | 0.006
|  | КТП-2 (4533) | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 120 | 0.12
|  | КТП-4 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 55 | 0.055
|  | ТП-4535 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 139 | 0.139
| п. Красногорский | ТП-4522 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 33 | 0.033
|  |  |  | Т-2 | 630 | 425 | 0.425
|  | ТП-4523 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 43 | 0.043
|  | КТП-4524 | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 154 | 0.154
|  | ТП-4525 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 160 | 0.16
|  |  |  | Т-2 | 400 | 187 | 0.187
|  | КТП-4526 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 174 | 0.174
|  | КТП-3 | 10/0,4 | Т-1 | 315 | 61 | 0.061
| ст. Таянды | КТП-4527 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 109 | 0.109
| п. Мирный | ТП-3516 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 50 | 0.05
|  | ТП-3517 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 189 | 0.189
|  | КТП-3518 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 160 | 0.16
| г. Южноуральск (п. Рощино2) | КТП-328П | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 26 | 0.026
|  | КТП-329П | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 0 | 0
| п. Увельский | КТП-308П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 85 | 0.085
|  | ТП-332П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 35 | 0.035
|  |  |  | Т-2 | 250 | 35 | 0.035
|  | ТП-362П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 10 | 0.01
|  |  |  | Т-2 | 250 | 10 | 0.01
|  | КТП-346П | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
| с. Кичигино | КТП-377П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 18 | 0.018
|  |  |  | Т-2 | 250 | 18 | 0.018
|  | ТП-3 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 560 | 370 | 0.37
|  | ТП-5 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 320 | 300 | 0.3
|  | ТП-7 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 236 | 0.236
|  |  |  | Т-2 | 560 | 166 | 0.166
|  | ТП-8 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 30 | 0.03
|  |  |  | Т-2 | 630 | 30 | 0.03
| г. Южноуральск | ТП-1 (УралГрафит) | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 250 | 0 | 0
|  | ТП-2 (УралГрафит) | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  | КТП-2502 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 15 | 0.015
|  | ТП-2504 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 8 | 0.008
|  | КТП-2506 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 180 | 0.18
|  | ТП-2508 | 6/0,4 | Т-1 | 180 | 0 | 0
|  | КТП-2511 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 0.25
|  | КТП-2561 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 0 | 0
| г. Карталы | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 250 | 0.25
|  |  |  | Т-2 | 560 | 210 | 0.21
|  | ТП-5 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 274 | 0.274
|  |  |  | Т-2 | 400 | 360 | 0.36
|  | ТП-7 | 6/0,4 | Т-1 | 180 | 78 | 0.078
|  |  |  | Т-2 | 250 | 46 | 0.046
|  | ТП-42 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 96 | 0.096
|  |  |  | Т-2 | 320 | 320 | 0.32
|  | ТП-34 | 10/0,4 | Т-1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 250 | 44 | 0.044
|  | ТП-32 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 331 | 0.331
|  | ТП-46 | 6,04 | Т-1 | 400 | 135 | 0.135
|  | ТП-54 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 107 | 0.107
|  | ТП-51 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 68 | 0.068
|  |  |  | Т-2 | 400 | 103 | 0.103
|  | КТП-87 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 75 | 0.075 | 15
|  | ТП-90 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 89 | 0.089
|  |  |  | Т-2 | 250 | 114 | 0.114
|  | ТП-91 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 0.25
|  |  |  | Т-2 | 250 | 200 | 0.2
|  | ТП-74 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 30 | 0.03
|  |  |  | Т-2 | 630 | 350 | 0.35
| ИТОГО |  |  |  | 36605 | 11499 | 11.499

## 2 кварт
19 г 8) Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности напряжением ниже 35 кВ 2021г.
за 2 квартал 2021г
Район/ Муниципальное образование | Населенный пункт | Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданых заявок на ТП без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ
|  | Номер | Класс напряжения | Тр-р | Номинальная мощность тр-ра, Sном | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, Sтек
|  |  | кВ | № | кВА | кВА | МВА
| Озерск | ТП-602 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 100 | 0.1
|  | ТП-601А | 6/0,4 | Т-2 | 630 | 160 | 0.16
|  | ТП-601А | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 100 | 0.1
|  | ТП-601 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 130 | 0.13
|  | ТП-410 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-400 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 200 | 0.2
|  | ТП-412 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 120 | 0.12
|  | ТП-901 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 70 | 0.07
|  | ТП-420 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 230 | 0.23
|  | ТП-419 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 250 | 0.25
|  | ТП-902 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 300 | 0.3
|  | ТП-924 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-701 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 150 | 0.15
|  | ТП-701А | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 100 | 0.1
|  | ТП-101 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 100 | 0.1
|  | ТП-010 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-926 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 250 | 0.25
|  | ТП-925 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 200 | 0.2
|  | ТП-102 | 6/0,4 | Т-1 | 200 | 0 | 0
|  | ТП-113 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 230 | 0.23
|  | ТП-116 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-138 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 230 | 0.23
|  | ТП-солн | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 200 | 0.2
|  | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-316 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-308 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 0 | 0
|  | ТП-418 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-317 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 100 | 0.1
|  | ТП-302 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-141 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
| п. Зауральский | ТП-4528 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 50 | 0.05
|  |  |  | Т-2 | 400 | 100 | 0.1
|  | ТП-4529 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 400 | 40 | 0.04
|  | ТП-4530 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 630 | 44 | 0.044
|  | ТП-4531 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 630 | 28 | 0.028
|  | КТП-4532 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 6 | 0.006
|  | КТП-2 (4533) | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 120 | 0.12
|  | КТП-4 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 55 | 0.055
|  | ТП-4535 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 139 | 0.139
| п. Красногорский | ТП-4522 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 33 | 0.033
|  |  |  | Т-2 | 630 | 425 | 0.425
|  | ТП-4523 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 43 | 0.043
|  | КТП-4524 | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 154 | 0.154
|  | ТП-4525 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 160 | 0.16
|  |  |  | Т-2 | 400 | 187 | 0.187
|  | КТП-4526 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 174 | 0.174
|  | КТП-3 | 10/0,4 | Т-1 | 315 | 61 | 0.061
| ст. Таянды | КТП-4527 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 109 | 0.109
| п. Мирный | ТП-3516 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 50 | 0.05
|  | ТП-3517 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 189 | 0.189
|  | КТП-3518 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 160 | 0.16
| г. Южноуральск (п. Рощино2) | КТП-328П | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 26 | 0.026
|  | КТП-329П | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 0 | 0
| п. Увельский | КТП-308П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 85 | 0.085
|  | ТП-332П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 35 | 0.035
|  |  |  | Т-2 | 250 | 35 | 0.035
|  | ТП-362П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 10 | 0.01
|  |  |  | Т-2 | 250 | 10 | 0.01
|  | КТП-346П | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
| с. Кичигино | КТП-377П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 18 | 0.018
|  |  |  | Т-2 | 250 | 18 | 0.018
|  | ТП-3 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 560 | 370 | 0.37
|  | ТП-5 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 320 | 300 | 0.3
|  | ТП-7 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 236 | 0.236
|  |  |  | Т-2 | 560 | 166 | 0.166
|  | ТП-8 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 30 | 0.03
|  |  |  | Т-2 | 630 | 30 | 0.03
| г. Южноуральск | ТП-1 (УралГрафит) | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 250 | 0 | 0
|  | ТП-2 (УралГрафит) | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  | КТП-2502 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 15 | 0.015
|  | ТП-2504 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 8 | 0.008
|  | КТП-2506 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 180 | 0.18
|  | ТП-2508 | 6/0,4 | Т-1 | 180 | 0 | 0
|  | КТП-2511 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 0.25
|  | КТП-2561 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 0 | 0
| г. Карталы | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 250 | 0.25
|  |  |  | Т-2 | 560 | 210 | 0.21
|  | ТП-5 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 274 | 0.274
|  |  |  | Т-2 | 400 | 360 | 0.36
|  | ТП-7 | 6/0,4 | Т-1 | 180 | 78 | 0.078
|  |  |  | Т-2 | 250 | 46 | 0.046
|  | ТП-42 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 96 | 0.096
|  |  |  | Т-2 | 320 | 320 | 0.32
|  | ТП-34 | 10/0,4 | Т-1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 250 | 44 | 0.044
|  | ТП-32 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 331 | 0.331
|  | ТП-46 | 6,04 | Т-1 | 400 | 135 | 0.135
|  | ТП-54 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 107 | 0.107
|  | ТП-51 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 68 | 0.068
|  |  |  | Т-2 | 400 | 103 | 0.103
|  | КТП-87 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 75 | 0.075
|  | ТП-90 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 89 | 0.089
|  |  |  | Т-2 | 250 | 114 | 0.114
|  | ТП-91 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 0.25
|  |  |  | Т-2 | 250 | 200 | 0.2
|  | ТП-74 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 30 | 0.03
|  |  |  | Т-2 | 630 | 350 | 0.35
| ИТОГО |  |  |  | 36605 | 11499 | 11.499

## 3 кварт
19 г 8) Объем свободной для технологического присоединения потребителей мощности напряжением ниже 35 кВ 2021г.
за 2 квартал 2021г
Район/ Муниципальное образование | Населенный пункт | Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданых заявок на ТП без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ
|  | Номер | Класс напряжения | Тр-р | Номинальная мощность тр-ра, Sном | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, Sтек
|  |  | кВ | № | кВА | кВА | МВА
| Озерск | ТП-602 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 50 | 0.05
|  |  |  | Т-2 | 160 | 50 | 0.05
|  | ТП-601А | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 160 | 0.16
|  | ТП-601А | 6/0,4 | Т-2 | 630 | 100 | 0.1
|  | ТП-601 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 130 | 0.13
|  | ТП-410 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-400 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 100 | 0.1
|  |  |  | Т-2 | 160 | 100 | 0.1
|  | ТП-412 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 120 | 0.12
|  | ТП-901 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 70 | 0.07
|  | ТП-420 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 230 | 0.23
|  | ТП-419 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 250 | 0.25
|  | ТП-902 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 300 | 0.3
|  | ТП-924 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-701 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 150 | 0.15
|  | ТП-701А | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 100 | 0.1
|  | ТП-101 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 100 | 0.1
|  | ТП-010 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-926 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 250 | 0.25
|  | ТП-925 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 200 | 0.2
|  | ТП-102 | 6/0,4 | Т-1 | 200 | 0 | 0
|  | ТП-113 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 230 | 0.23
|  | ТП-116 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 150 | 0.15
|  | ТП-138 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 230 | 0.23
|  | ТП-солн | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 200 | 0.2
|  | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-316 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-308 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 0 | 0
|  | ТП-418 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-317 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 100 | 0.1
|  | ТП-302 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-141 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
| п. Зауральский | ТП-4528 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 150 | 0.15
|  | ТП-4529 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 10 | 0.01
|  | ТП-4530 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 36 | 0.036
|  | ТП-4531 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 28 | 0.028
|  | КТП-4532 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 6 | 0.006
|  | КТП-2 (4533) | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 120 | 0.12
|  | КТП-4 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 55 | 0.055
|  | ТП-4535 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 124 | 0.124
| п. Красногорский | ТП-4522 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 33 | 0.033
|  |  |  | Т-2 | 630 | 425 | 0.425
|  | ТП-4523 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 43 | 0.043
|  | КТП-4524 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 154 | 0.154
|  | ТП-4525 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 160 | 0.16
|  | КТП-4526 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 174 | 0.174
|  | КТП-3 | 10/0,4 | Т-1 | 315 | 61 | 0.061
| ст. Таянды | КТП-4527 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 109 | 0.109
| п. Мирный | ТП-3516 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 35 | 0.035
|  | ТП-3517 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 189 | 0.189
|  | КТП-3518 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 160 | 0.16
| г. Южноуральск (п. Рощино2) | КТП-328П | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 11 | 0.011
|  | КТП-329П | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 0 | 0
| п. Увельский | КТП-308П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 85 | 0.085
|  | ТП-332П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 35 | 0.035
|  |  |  | Т-2 | 250 | 35 | 0.035
|  | ТП-362П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 10 | 0.01
|  |  |  | Т-2 | 250 | 10 | 0.01
|  | КТП-346П | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
| с. Кичигино | КТП-377П | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 18 | 0.018
|  |  |  | Т-2 | 250 | 18 | 0.018
|  | ТП-3 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 560 | 370 | 0.37
|  | ТП-5 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 320 | 300 | 0.3
|  | ТП-7 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 236 | 0.236
|  |  |  | Т-2 | 560 | 166 | 0.166
|  | ТП-8 (Кич. РМЗ) | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 30 | 0.03
|  |  |  | Т-2 | 630 | 30 | 0.03
| г. Южноуральск | ТП-1 (УралГрафит) | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 630 | 0 | 0
|  | ТП-2 (УралГрафит) | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  | КТП-2502 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 15 | 0.015
|  | ТП-2504 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 8 | 0.008
|  | КТП-2506 | 6/0,4 | Т-1 | 180 | 180 | 0.18
|  | ТП-2508 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 0 | 0
|  | КТП-2511 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 0.25
|  | КТПН-250 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 0.25
|  | КТП-2561 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 0 | 0
| г. Карталы | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 250 | 0.25
|  |  |  | Т-2 | 560 | 210 | 0.21
|  | ТП-5 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 204 | 0.204
|  |  |  | Т-2 | 400 | 360 | 0.36
|  | ТП-7 | 6/0,4 | Т-1 | 180 | 78 | 0.078
|  |  |  | Т-2 | 320 | 46 | 0.046
|  | ТП-42 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 96 | 0.096
|  |  |  | Т-2 | 320 | 320 | 0.32
|  | ТП-34 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 250 | 14 | 0.014
|  | ТП-32 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 331 | 0.331
|  | ТП-46 | 6,04 | Т-1 | 400 | 130 | 0.13
|  | ТП-54 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 107 | 0.107
|  | ТП-51 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 68 | 0.068
|  |  |  | Т-2 | 400 | 53 | 0.053
|  | КТП-87 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 60 | 0.06
|  | ТП-90 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 89 | 0.089
|  |  |  | Т-2 | 250 | 114 | 0.114
|  | ТП-91 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 0.25
|  |  |  | Т-2 | 250 | 200 | 0.2
|  | ТП-74 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 30 | 0.03
|  |  |  | Т-2 | 630 | 350 | 0.35
| с Варна | КТПН-160 | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 15 | 0.015
| п. Еленинка | КТПН (№1) | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 0 | 0
|  | КТПН (№2) | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 0 | 0
|  | КТПН (№3) | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 0 | 0
|  | КТПН (№4) | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 0 | 0
| г. Карабаш | КТПн-61 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 72 | 0.072
|  | КТП Красная горка | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 50 | 0.05
|  | КТПН-160 | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 45 | 0.045
|  | КТПН-250 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 25 | 0.025
| г. Миасс | СТП-131 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 20 | 0.02
|  | КТПН-287 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 200 | 0.2
|  | КТПН-63 | 6/0,4 | Т-1 | 63 | 13 | 0.013
|  | ТП-2101 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 60 | 0.06
|  | КТПН-226 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 120 | 0.12
|  | СТП-340 | 6/0,4 | Т-1 | 25 | 12 | 0.012
|  | ТП-75 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 630 | 0 | 0
| г. Златоуст | ТП-532П | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 10 | 0.01
|  |  |  | Т-2 | 400 | 0 | 0
| п. Бишкиль | КТП-2 Бишкиль | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 10 | 0.01
|  | КТП-3 Бишкиль | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 60 | 0.06
|  | ТП №38 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 50 | 0.05
|  |  |  | Т-2 | 250 | 50 | 0.05
|  | ТП №526 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 30 | 0.03
|  | ТП №209 | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 100 | 0.1
|  |  |  | Т-2 | 400 | 100 | 0.1
|  | ТП №501 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 100 | 0.1
| п. Тайгинка | ТП Новый корпус | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0
|  | ПС №2 | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0
|  |  |  | Т-3 | 1000 | 0 | 0
|  | РП №1 | 10/0,4 | Т-1 | 63 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 63 | 0 | 0
|  | ПС Рудник | 10/0,4 | Т-1 | 1600 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 1600 | 0 | 0
|  |  |  | Т-3 | 63 | 0 | 0
|  |  |  | Т-4 | 63 | 0 | 0
|  | КТП 1 Перекачка | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  | КТП 5 Перекачка | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 0 | 0
|  | КТП 2 Перекачка | 10/0,4 | Т-1 | 560 | 0 | 0
|  | КТП 3 Перекачка | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 0 | 0
|  | КТП СРК-МГ | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  | КТП СРК-РГ | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 0 | 0
|  | КТП Насосная | 10/0,4 | Т-1 | 180 | 0 | 0
|  | КТП Освещение ДСК | 6/0,4 | Т-1 | 180 | 0 | 0
|  | КТП ДСК | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  | КТП Насосная Север | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  | КТП Склад ВВ | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | КТП Первая полоса | 6/0,4 | Т-1 | 180 | 0 | 0
|  | КТП Освещение Юго-Восток | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | КТП БРУ | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 0 | 0
|  | КТП Насосная Центр | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  | КТП Насосная Юг | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 0 | 0
|  | КТП Освещение | 6/0,4 | Т-1 | 63 | 0 | 0
| г. Копейск | ТП Этерна | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 6/0,4 | Т-2 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 6/0,4 | Т-3 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 6/0,4 | Т-4 | 1000 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  | 65538 | 12451 | 12.451