## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ-6кВ от КП-25 к территории оздоровительного комплекса "Солнечный" от ТП-256 | 6 (6.3) | 09,30 2023.01.04 | 11,42 2023.01.04 | В | 2.2 | КВЛ-6кВ от КП-25 к территории оздоровительного комплекса "Солнечный" от ТП-256 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 150 |  | 1/2023; 11.01.23 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС-"Стройка-2" 110/6 кВ яч. 1 | 6 (6.3) | 20,08 2023.01.12 | 10,32 2023.01.13 | В | 14.4 | ПС-"Стройка-2" 110/6 кВ яч. 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 110 |  | 2/2023; 19.01.23 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ-10кВ "Ответвление от ВЛ-10 Город-2 опора №47» | 10 (10.5) | 16,30 2023.01.13 | 17,35 2023.01.13 | В | 1.08 | ТП-33, Т-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 121 |  | 3/2023; 19.01.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ-10кВ "Ответвление от ВЛ-10 Город-1 опора №53» | 10 (10.5) | 16,48 2023.01.13 | 22,37 2023.01.13 | В | 5.816 | ТП-33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 |  | 4/2023; 19.01.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.11 | 6 (6.3) | 22,21 2023.01.14 | 23,05 2023.01.14 | В | 0.733 | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 5/2023; 19.01.23 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
6 | ООО "Миассэнергострой | ПС | ПС-"Стройка-2" 110/6 кВ яч. 3 | 6 (6.3) | 09,44 2023.01.16 | 11,43 2023.01.16 | П | 1.983 | ТП-010,ТП-011а,ТП-012 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 300 |  | 22; 16.01.23, 09:44 |  |  | 1
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Черемшанка ПС-2 яч.1 | 6 (6.3) | 14,02 2023.01.18 | 15,19 2023.01.18 | В | 1.283 | ПС 35/6кВ Черемшанка ПС-2 яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 6/2023; 19.01.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
8 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | КТП-Коркодин | 6 (6.3) | 19,20 2023.01.18 | 17,35 2023.01.19 | В | 22.25 | КТП-Коркодин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | ООО "Эффект ТК" | 7/2023; 19.01.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
9 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-18, Гр.0,4 кВ ф. Нефтиник | 0.38 | 12,38 2023.01.19 | 13,42 2023.01.19 | П | 1.066 | ВЛ-0,4 кВ ф. Нефтяник | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20.5 |  | 42; 19.01.23, 12:38 |  |  | 1
10 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-3517, Гр.0,4 кВ ф. Поселок | 0.38 | 11,21 2023.01.23 | 14,29 2023.01.23 | П | 3.13 | ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17.3 |  | 51; 23.01.23, 11:21 |  |  | 1
11 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.13 | 6 (6.3) | 08,12 2023.01.25 | 09,01 2023.01.25 | В | 0.82 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 8/2023; 31.01.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0

## февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-4532 | 6 (6.3) | 11,45 2023.02.09 | 13,40 2023.02.09 | П | 1.916 | ТП-4532 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 82.1 |  | 10; 09.02.23, 11:45 |  |  | 1
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 1 | 6 (6.3) | 05,20 2023.02.10 | 06,05 2023.02.10 | В | 0.75 | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | ООО "ЭРГО" | 9/2023; 17.02.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-328п | 10 (10.5) | 10,05 2023.02.10 | 14,20 2023.02.10 | П | 4.25 | ТП-328п | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 30.4 |  | 43; 10.02.23, 10:05 |  |  | 1
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 110/10 кВ УЗРМО, яч.28 | 10 (10.5) | 12,01 2023.02.11 | 13,10 2023.02.11 | В | 1.15 | ПС 110/10 кВ "УЗРМО", яч.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 |  | 10/2023; 17.02.23 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-2561п | 6 (6.3) | 10,35 2023.02.13 | 12,05 2023.02.13 | П | 1.5 | ТП-2561п | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34.9 |  | 37; 13.02.23, 10:35 |  |  | 1
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-3517 | 6 (6.3) | 10,04 2023.02.14 | 11,28 2023.02.14 | П | 1.4 | ТП-3517 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10.7 |  | 47; 14.02.23, 10:04 |  |  | 1
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-3518 | 6 (6.3) | 12,03 2023.02.14 | 13,25 2023.02.14 | П | 1.366 | ТП-3518 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6 |  | 49; 14.02.23, 12:03 |  |  | 1
8 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-2502 | 6 (6.3) | 10,17 2023.02.15 | 11,28 2023.02.15 | П | 1.183 | ТП-2502 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 53; 15.02.23, 10:17 |  |  | 1
9 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КЛ | Отпайка от КВЛ 10 кВ Михайловка-К | 10 (10.5) | 16,56 2023.02.17 | 19,26 2023.02.17 | П | 2.5 | ТП-152,ТП-153, ТП-164, ТП-165 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 452 |  | 41; 17.02.23, 16:56 |  |  | 1
10 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-10 | 6 (6.3) | 15,01 2023.02.20 | 16,24 2023.02.20 | П | 1.383 | ТП-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  | 44; 20.02.23, 15:01 |  |  | 1
11 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", 6кВ, яч.11 | 6 (6.3) | 10,05 2023.02.25 | 10,31 2023.02.25 | В | 0.433 | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 11/2023; 28.02.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Радиозавод | 6 (6.3) | 09,12 2023.03.01 | 16,53 2023.03.01 | П | 7.683 | КВЛ 6 кВ ф.Радиозавод | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 215 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго"; ООО "РОСТМ" | 12; 01.03.23, 09:12 |  |  | 1
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.14 | 6 (6.3) | 22,50 2023.03.05 | 23,09 2023.03.05 | В | 0.316 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12/2023; 10.03.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-59 | 6 (6.3) | 10,01 2023.03.09 | 11,29 2023.03.09 | П | 1.466 | ТП-59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 51; 09.03.23, 10:01 |  |  | 1
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-2, 2 с.ш. 0,4 кВ | 0.38 | 14,59 2023.03.09 | 15,58 2023.03.09 | П | 0.983 | ТП-2, 2 с.ш. 0,4 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 34; 09.03.23, 14:59 |  |  | 1
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Черноозерка, Т-1 | 35 | 11,41 2023.03.10 | 12,56 2023.03.10 | П | 1.25 | ПС 35/6кВ Черноозерка, Т-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 |  | 47; 10.03.23, 11:41 |  |  | 1
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-30 | 6 (6.3) | 09,05 2023.03.14 | 11,43 2023.03.14 | П | 2.633 | ТП-30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | 13; 14.03.23, 09:05 |  |  | 1
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-9 | 6 (6.3) | 09,21 2023.03.15 | 14,50 2023.03.15 | П | 5.483 | ТП-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 51; 15.03.23, 09:21 |  |  | 1
8 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-11 | 6 (6.3) | 09,04 2023.03.16 | 14,49 2023.03.16 | П | 5.75 | ТП-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | 3; 16.03.23, 09:04 |  |  | 1
9 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-2509 | 6 (6.3) | 10,30 2023.03.17 | 14,22 2023.03.17 | П | 3.866 | ТП-2509 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 17; 17.03.23, 10:30 |  |  | 1
10 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 10 | 6 (6.3) | 00,35 2023.03.22 | 01,47 2023.03.22 | В | 1.2 | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | ООО "ЭРГО" | 13/2023; 24.03.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 09,17 2023.03.23 | 11,23 2023.03.23 | П | 2.1 | ТП-6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 |  | 43; 23.03.23, 09:17 |  |  | 1
12 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-287 | 6 (6.3) | 09,26 2023.03.23 | 10,23 2023.03.23 | П | 0.95 | ТП-287 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.32 |  | 52; 23.03.23, 09:26 |  |  | 1
13 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-902 | 6 (6.3) | 09,20 2023.03.30 | 12,05 2023.03.30 | П | 2.75 | ТП-902 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | 6; 30.03.23, 09:20 |  |  | 1
14 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 10,20 2023.03.30 | 14,27 2023.03.30 | П | 4.116 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | 13; 30.03.23, 10:20 |  |  | 1
15 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-391 | 10 (10.5) | 10,27 2023.03.31 | 12,35 2023.03.31 | П | 2.133 | ТП-391 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 |  | 35; 31.03.23, 10:27 |  |  | 1

## апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 14,07 2023.04.03 | 15,21 2023.04.03 | П | 1.233 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | 2; 03.04.23, 14:07 |  |  | 1
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-4522 | 6 (6.3) | 10,00 2023.04.06 | 15,00 2023.04.06 | П | 5 | ТП-4522, Т-1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 58.7 |  | 22; 06.04.23, 10:00 |  |  | 1
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-46 | 6 (6.3) | 11,02 2023.04.07 | 12,45 2023.04.07 | П | 1.716 | ТП-46, Т-1 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 63.9 |  | 12; 07.04.23, 11:02 |  |  | 1
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-7 | 6 (6.3) | 09,04 2023.04.11 | 11,36 2023.04.11 | П | 2.533 | ТП-7, Т-1 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 72.3 |  | 27; 11.04.23, 09:04 |  |  | 1
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.14 | 6 (6.3) | 13,00 2023.04.11 | 13,13 2023.04.11 | В | 0.22 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 14/2023; 20.04.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20 | 6 (6.3) | 09,04 2023.04.13 | 12,00 2023.04.13 | П | 2.933 | ТП-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |  | 11; 13.04.23, 09:04 |  |  | 1
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-10 | 6 (6.3) | 09,07 2023.04.14 | 12,14 2023.04.14 | П | 3.116 | ТП-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.6 |  | 46; 14.04.23, 09:07 |  |  | 1
8 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.18 | 6 (6.3) | 09,40 2023.04.14 | 09,45 2023.04.14 | В | 0.083 | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 15/2023; 21.04.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
9 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.18 | 6 (6.3) | 10,42 2023.04.14 | 10,50 2023.04.14 | В | 0.133 | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 16/2023; 21.04.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ, яч.2 | 6 (6.3) | 16,26 2023.04.14 | 16,33 2023.04.14 | В | 0.116 | ПС 35/6 ЮМЗ, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 17/2023; 21.04.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-23 | 6 (6.3) | 09,03 2023.04.19 | 11,47 2023.04.19 | П | 2.733 | ТП-23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.6 |  | 1; 19.04.23, 09:03 |  |  | 1
12 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4529, Гр.0,4 кВ ф. Пятилетки 7 | 0.38 | 10,55 2023.04.26 | 16,04 2023.04.26 | П | 5.15 | ВЛ-0,4 кВ ф. Пятилетки 7 от ТП-4529 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.9 |  | 27; 26.04.23, 10:55 |  |  | 1
13 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КЛ | Отпайка от КВЛ 10 кВ Михайловка-К | 10 (10.5) | 10,46 2023.04.27 | 17,19 2023.04.27 | П | 6.55 | ТП-152,ТП-153, ТП-164, ТП-165 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 452 |  | 51; 27.04.23, 10:46 |  |  | 1
14 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.14 | 6 (6.3) | 11,35 2023.04.27 | 12,03 2023.04.27 | П | 0.466 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12; 27.04.23, 11:35 |  |  | 1
15 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.34 | 6 (6.3) | 12,24 2023.04.27 | 13,19 2023.04.27 | П | 0.916 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 39; 27.04.23, 12:24 |  |  | 1
16 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.37 | 6 (6.3) | 13,53 2023.04.27 | 14,18 2023.04.27 | П | 0.416 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 52; 27.04.23, 13:53 |  |  | 1
17 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.12 | 6 (6.3) | 14,26 2023.04.27 | 14,47 2023.04.27 | П | 0.35 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | 3; 27.04.23, 14:26 |  |  | 1
18 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20, яч.6 | 6 (6.3) | 15,09 2023.04.27 | 15,42 2023.04.27 | П | 0.55 | ТП-20, яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 11; 27.04.23, 15:09 |  |  | 1
19 | ООО "Миассэнергострой | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Пушкина 13, кулинария от ТП-23 | 0.38 | 10,16 2023.04.28 | 18,02 2023.04.28 | П | 7.766 | ВЛ-0,4 кВ ф. Пушкина 13, кулинария от ТП-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33.9 |  | 41; 28.04.23, 10:16 |  |  | 1
20 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КЛ | Отпайка от КВЛ 10 кВ Город-4 | 10 (10.5) | 10,21 2023.04.28 | 11,37 2023.04.28 | П | 1.266 | ТП-61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 47; 28.04.23, 10:21 |  |  | 1
21 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 14,43 2023.04.28 | 14,52 2023.04.28 | П | 0.15 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | 16; 28.04.23, 14:43 |  |  | 1
22 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 110/6 кВ Тальковая | 110 | 08,35 2023.04.29 | 18,28 2023.04.29 | П | 9.883 | ПС 110/6 кВ Тальковая | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 480 |  | 42; 29.04.23, 08:35 |  |  | 1
23 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.30 | 14,05 2023.04.30 | П | 0.083 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | 51; 30.04.23, 14:00 |  |  | 1

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 110/6 кВ Хлебороб | 110 | 11,32 2023.05.04 | 15,46 2023.05.04 | П | 4.233 | ПС 110/6 кВ Хлебороб | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 320 |  | 55; 04.05.23, 11:32 |  |  | 1
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-7 | 6 (6.3) | 13,39 2023.05.05 | 15,40 2023.05.05 | П | 2.016 | ТП-7 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 83.2 |  | 49; 05.05.23, 13:39 |  |  | 1
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ 6 кВ Новый Хребет | 6 (6.3) | 10,05 2023.05.10 | 14,55 2023.05.10 | П | 4.833 | ТП-4,ТП-5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 73.3 |  | 34; 10.05.23, 10:05 |  |  | 1
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", 1с 6кВ, яч.11 | 6 (6.3) | 11,50 2023.05.14 | 16,10 2023.05.14 | В | 4.333 | ПС 35/6кВ "МНЗ", 1с 6кВ, яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 19/2023; 22.05.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-58п | 6 (6.3) | 10,22 2023.05.17 | 17,00 2023.05.17 | П | 6.633 | ТП-58п | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27.2 |  | 38; 17.05.23, 10:22 |  |  | 1
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ 6 кВ Новый Хребет | 6 (6.3) | 10,21 2023.05.18 | 15,56 2023.05.18 | П | 5.583 | ТП-4,ТП-5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 73.3 |  | 55; 18.05.23, 10:21 |  |  | 1
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 09,08 2023.05.19 | 12,38 2023.05.19 | П | 3.5 | ТП-5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 |  | 31; 19.05.23, 09:08 |  |  | 1
8 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ВЛ | Отпайка от КВЛ 10 Рощино | 10 (10.5) | 10,20 2023.05.19 | 13,30 2023.05.19 | П | 3.166 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 55.8 |  | 52; 19.05.23, 10:20 |  |  | 1
9 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-350, Гр.0,4 кВ ф.1 | 0.38 | 12,14 2023.05.22 | 14,47 2023.05.22 | П | 2.55 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42.2 |  | 40; 22.05.23, 12:14 |  |  | 1
10 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20, яч.6 | 6 (6.3) | 12,34 2023.05.24 | 15,00 2023.05.24 | П | 2.433 | ТП-20, яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 28; 24.05.23, 12:34 |  |  | 1
11 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ, яч.2 | 6 (6.3) | 13,07 2023.05.24 | 16,46 2023.05.24 | П | 3.65 | ПС 35/6 ЮМЗ, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 35; 24.05.23, 13:07 |  |  | 1
12 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ, яч.26 | 6 (6.3) | 13,07 2023.05.24 | 17,22 2023.05.24 | П | 4.25 | ПС 35/6 ЮМЗ, яч.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 36; 24.05.23, 13:07 |  |  | 1
13 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20, яч.6 | 6 (6.3) | 12,35 2023.05.25 | 15,12 2023.05.25 | П | 2.616 | ТП-20, яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 40; 25.05.23, 12:35 |  |  | 1
14 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20, яч.6 | 6 (6.3) | 12,41 2023.05.26 | 15,10 2023.05.26 | П | 2.483 | ТП-20, яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 34; 26.05.23, 12:41 |  |  | 1
15 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-31 | 6 (6.3) | 11,04 2023.05.29 | 13,45 2023.05.29 | П | 2.683 | ТП-31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |  | 13; 29.05.23, 11:04 |  |  | 1
16 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 09,14 2023.05.31 | 14,26 2023.05.31 | П | 5.2 | ТП-5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 |  | 50; 31.05.23, 09:14 |  |  | 1
17 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.26 ф.15 ДК | 6 (6.3) | 17,07 2023.05.31 | 17,35 2023.05.31 | В | 0.466 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.26 ф.15 ДК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 20/2023; 02.06.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Курги | 10 (10.5) | 11,37 2023.06.01 | 16,15 2023.06.01 | В | 4.63 | КВЛ 10 кВ ф.Курги | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 250 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 22/2023; 14.06.23 | 3.4.9.1, 3.4.1 | 4.4 | 0
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.26 ф.15 ДК | 6 (6.3) | 17,02 2023.06.02 | 20,18 2023.06.02 | В | 3.27 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.26 ф.15 ДК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 23/2023; 09.06.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 1 | 6 (6.3) | 16,27 2023.06.03 | 17,17 2023.06.03 | В | 0.83 | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | ООО "ЭРГО" | 24/2023; 09.06.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", 1с 6кВ, яч.11 | 6 (6.3) | 16,23 2023.06.04 | 16,46 2023.06.04 | В | 0.383 | ПС 35/6кВ "МНЗ", 1с 6кВ, яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 25/2023; 09.06.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-Копейская | 6 (6.3) | 10,00 2023.06.22 | 11,35 2023.06.22 | П | 1.583 | ТП-Копейская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |  | 21; 22.06.23, 10:00 |  |  | 1
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-Аэродромная | 6 (6.3) | 13,00 2023.06.22 | 14,35 2023.06.22 | П | 1.583 | ТП-Аэродромная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |  | 35; 22.06.23, 13:00 |  |  | 1

## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.19 | 6 (6.3) | 18,55 2023.07.03 | 22,28 2023.07.03 | В | 3.55 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 26/2023; 10.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.2 | 6 (6.3) | 15,58 2023.07.05 | 21,24 2023.07.05 | В | 5.433 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 27/2023; 10.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-150 яч.2.1 | 6 (6.3) | 02,04 2023.07.07 | 02,35 2023.07.07 | В | 0.516 | ТП-150 яч.2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | ООО "ЭРГО" | 28/2023; 10.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.19 | 6 (6.3) | 08,20 2023.07.07 | 11,33 2023.07.07 | П | 3.216 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 6; 07.07.23, 08:20 |  |  | 1
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.37 | 6 (6.3) | 13,10 2023.07.10 | 15,01 2023.07.10 | В | 1.85 | ПС 35/6кВ Агрегат, яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 29/2023; 17.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 1 | 6 (6.3) | 17,01 2023.07.12 | 17,53 2023.07.12 | В | 0.87 | ПС 35/6 кВ "Ксанта", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | ООО "ЭРГО" | 30/2023; 17.07.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.4 | 6 (6.3) | 15,34 2023.07.17 | 17,33 2023.07.17 | В | 1.983 | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 31/2023; 24.07.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.12 | 0
8 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.4 | 6 (6.3) | 18,28 2023.07.17 | 19,19 2023.07.17 | В | 0.85 | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 33/2023; 24.07.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.12 | 0
9 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.16 | 6 (6.3) | 15,34 2023.07.17 | 18,09 2023.07.17 | В | 2.583 | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 34/2023; 24.07.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
10 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 110/6 Мех. завод, СВ 110 | 110 | 11,24 2023.07.19 | 13,20 2023.07.19 | В | 1.933 | ПС 110/6 Мех. завод, СВ 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 35/2023; 24.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20, яч.6 | 6 (6.3) | 16,17 2023.07.25 | 20,55 2023.07.25 | П | 4.633 | ТП-20, яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 26; 25.07.23, 16:17 |  |  | 1

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.22 | 6 (6.3) | 15,25 2023.08.23 | 16,32 2023.08.25 | П | 49.116 | ПС 35/6 Агрегат яч.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  | 17; 23.08.23, 15:25 |  |  | 1
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-20, яч.6 | 6 (6.3) | 13,05 2023.08.24 | 14,34 2023.08.24 | П | 1.483 | ТП-20, яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 26; 24.08.23, 13:05 |  |  | 1
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.10 | 6 (6.3) | 13,18 2023.08.28 | 14,40 2023.08.30 | П | 49.366 | ПС 35/6 Агрегат яч.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  | 35; 28.08.23, 13:18 |  |  | 1
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.32 | 6 (6.3) | 15,12 2023.08.29 | 15,18 2023.08.31 | П | 48.1 | ПС 35/6 Агрегат яч.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 |  | 46; 29.08.23, 15:12 |  |  | 1
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-15 | 6 (6.3) | 09,07 2023.08.30 | 10,30 2023.08.30 | П | 1.383 | ТП-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 54; 30.08.23, 09:07 |  |  | 1
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-29 | 6 (6.3) | 12,06 2023.08.30 | 14,10 2023.08.30 | П | 2.066 | ТП-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 |  | 30; 30.08.23, 12:06 |  |  | 1
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | КЛ 6 кВ КП-25-ТП-255 | 6 (6.3) | 13,17 2023.08.30 | 14,11 2023.08.30 | П | 0.9 | ТП-255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 42; 30.08.23, 13:17 |  |  | 1
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 09,11 2023.08.31 | 11,15 2023.08.31 | П | 2.066 | ТП-8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 5; 31.08.23, 09:11 |  |  | 1

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 08,35 2023.09.13 | 11,00 2023.09.13 | П | 2.416 | ТП-4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 |  | 46; 13.09.23, 08:35 |  |  | 1
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-91 | 6 (6.3) | 09,05 2023.09.14 | 11,44 2023.09.14 | П | 2.65 | ТП-91 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65 |  | 6; 14.09.23, 09:05 |  |  | 1
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-51 | 6 (6.3) | 09,07 2023.09.15 | 12,49 2023.09.15 | П | 3.7 | ТП-51 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 69 |  | 14; 15.09.23, 09:07 |  |  | 1
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-87 | 6 (6.3) | 09,08 2023.09.18 | 11,25 2023.09.18 | П | 2.283 | ТП-87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 |  | 3; 18.09.23, 09:08 |  |  | 1
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-32 | 6 (6.3) | 14,12 2023.09.18 | 15,04 2023.09.18 | П | 0.866 | ТП-32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 |  | 25; 18.09.23, 14:12 |  |  | 1
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.2 | 6 (6.3) | 13,28 2023.09.19 | 16,53 2023.09.19 | П | 3.416 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 29; 19.09.23, 13:28 |  |  | 1
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.19 | 6 (6.3) | 13,28 2023.09.19 | 16,53 2023.09.19 | П | 3.416 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 29; 19.09.23, 13:28 |  |  | 1
8 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.6 | 6 (6.3) | 13,04 2023.09.22 | 14,56 2023.09.22 | П | 1.866 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 36; 22.09.23, 13:04 |  |  | 1
9 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.13 | 6 (6.3) | 14,49 2023.09.22 | 16,02 2023.09.22 | П | 1.216 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | 13; 22.09.23, 14:49 |  |  | 1

## октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.33 | 6 (6.3) | 10,06 2023.10.03 | 12,53 2023.10.03 | П | 2.783 | ПС 35/6 Агрегат яч.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  | 31; 03.10.23, 10:06 |  |  | 1
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.15 | 6 (6.3) | 12,54 2023.10.03 | 13,50 2023.10.03 | П | 0.933 | ПС 35/6 Агрегат яч.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  | 44; 03.10.23, 12:54 |  |  | 1
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.9 | 6 (6.3) | 13,54 2023.10.03 | 16,15 2023.10.03 | П | 2.35 | ПС 35/6 Агрегат яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |  | 52; 03.10.23, 13:54 |  |  | 1
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.5 | 6 (6.3) | 09,41 2023.10.04 | 10,55 2023.10.04 | П | 1.233 | ПС 35/6 Агрегат яч.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 |  | 47; 04.10.23, 09:41 |  |  | 1
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.31 | 6 (6.3) | 13,04 2023.10.06 | 14,09 2023.10.06 | П | 1.083 | ПС 35/6 Агрегат яч.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 43; 06.10.23, 13:04 |  |  | 1
6 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.4 | 6 (6.3) | 11,24 2023.10.10 | 12,36 2023.10.10 | П | 1.2 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | 44; 10.10.23, 11:24 |  |  | 1
7 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 ЮМЗ яч.22 | 6 (6.3) | 12,26 2023.10.10 | 13,35 2023.10.10 | П | 1.15 | ПС 35/6 ЮМЗ яч.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |  | 53; 10.10.23, 12:26 |  |  | 1
8 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.4 | 6 (6.3) | 19,12 2023.10.31 | 21,48 2023.10.31 | В | 2.6 | ПС 35/6кВ Нижний Уфалей яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 36/2023; 01.11.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
9 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.18 | 6 (6.3) | 20,08 2023.10.31 | 20,39 2023.10.31 | В | 0.516 | ПС 35/6кВ "МНЗ", яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 37/2023; 01.11.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0

## ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.9 | 6 (6.3) | 15,00 2023.11.01 | 15,20 2023.11.01 | П | 0.333 | ПС 35/6 Агрегат яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |  | 18; 01.11.23, 15:00 |  |  | 1
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 Агрегат яч.9 | 6 (6.3) | 09,50 2023.11.03 | 10,40 2023.11.03 | П | 0.833 | ПС 35/6 Агрегат яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |  | 43; 03.11.23, 09:50 |  |  | 1
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Агрегат | 35 | 18,35 2023.11.03 | 18,55 2023.11.03 | В | 0.333 | ПС 35/6кВ Агрегат | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 4700 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 38/2023; 12.11.23 | 3.4.7.3 | 4.20 | 1
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6 кВ Нижний Уфалей яч.4 | 6 (6.3) | 07,32 2023.11.15 | 09,48 2023.11.15 | В | 2.27 | ПС 35/6 кВ Нижний Уфалей яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 39/2023; 16.11.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.5 | 4.21 | 0
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС 35/6кВ Черемшанка ПС-2 яч.1 | 6 (6.3) | 14,20 2023.11.15 | 16,26 2023.11.15 | В | 2.1 | ПС 35/6кВ Черемшанка ПС-2 яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 40/2023; 16.11.23 | 3.4.9.1, 3.4.12.5 | 4.21 | 0
38 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ПС | ПС-72 яч.30 | 10 (10.5) | 19,25 2023.11.29 | 20,27 2023.11.29 | В | 1.03 | ПС-72 яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) | 41/2023; 30.11.23 | 3.4.9.1, 3.4.10 | 4.11 | 0

## декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2023 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Полевая от ТП-65 | 0.38 | 08,49 2023.12.05 | 14,58 2023.12.05 | В | 6.15 | ВЛ-0,4 кВ Полевая от ТП-65 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 200 |  | 42/2023; 13.12.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ТП | ТП-331 | 0.38 | 15,43 2023.12.19 | 15,49 2023.12.19 | П | 0.1 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |  | 5; 19.12.23, 15:43 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь