## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кошкуль-Дачный от опоры №42 | 6 (6,3) | 08,04 2022.01.02 | 08,17 2022.01.02 | В | 0.216 | ТП №131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12; 02.01.22, 08:04 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город 4 | 10 (10.5) | 00,25 2022.01.15 | 00,26 2022.01.15 | В | 0.016 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 17; 15.01.22, 00:25 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2 | 6 (6,3) | 09,49 2022.01.17 | 10,13 2022.01.17 | В | 0.4 | ТП-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 1; 17.01.22, 09:49 | 3.4.9.1 |  | 1
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-377п | 10 (10.5) | 15,06 2022.01.17 | 15,38 2022.01.17 | П | 0.533 | ТП-377п, Т-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 8; 04.02.22, 15:06 |  |  | 1
5 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-12 | 10 (10.5) | 14,04 2022.01.24 | 18,44 2022.01.24 | П | 4.666 | КВЛ 10 кВ ф.ТП-58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 17; 24.01.22, 14:04 |  |  | 1
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ Плановый | 6 (6,3) | 11,13 2022.01.26 | 12,37 2022.01.26 | П | 1.4 | ТП-346п, ТП-2561 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 55; 26.01.22, 11:13 |  |  | 1
7 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-5 | 0.38 | 10,26 2022.01.28 | 11,34 2022.01.28 | П | 1.13 | КВЛ 0,4 кВ ф.дет.сад | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 28; 28.01.22, 10:26 |  |  | 1
8 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-328п | 10 (10.5) | 10,17 2022.01.31 | 11,50 2022.01.31 | П | 1.55 | ТП-328п, Т-1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |  | 9; 31.01.22, 10:17 |  |  | 1
9 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ Рощино | 10 (10.5) | 13,00 2022.01.31 | 16,21 2022.01.31 | П | 3.35 | ТП-346п, ТП-2561 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 14; 31.01.22, 13:00 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п | 0.38 | 11,47 2022.02.08 | 13,50 2022.02.08 | В | 2.05 | КВЛ 0,4 кВ ф.ул. 40 лет победы | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 34; 08.02.22, 11:47 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Рощино | 10 (10.5) | 10,12 2022.02.17 | 13,15 2022.02.17 | П | 3.05 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 23; 17.02.22, 10:33 |  |  | 1
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Кошкуль-Дачный от опоры №42 | 6 (6,3) | 11,10 2022.02.24 | 11,32 2022.02.24 | В | 0.37 | ТП №131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 34; 24.02.22, 11:10 | 3.4.9.1 |  | 0

## март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Плановый | 6 (6,3) | 12,40 2022.03.01 | 14,16 2022.03.01 | В | 1.6 | ТП-2561, ТП-346п | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 3; 01.03.22, 12:40 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2, ф. 0,4 кВ Ленина 2,4,4а,6 | 0.38 | 10,18 2022.03.05 | 11,20 2022.03.05 | П | 1.03 | КВЛ 0,4 кВ Ленина 2,4,4а,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 3; 05.03.22, 10:18 | 3.4.9.1 |  | 1
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2, ф. 0,4 кВ Ленина 6а,8,10 | 0.38 | 10,18 2022.03.05 | 11,20 2022.03.05 | П | 1.03 | КВЛ 0,4 кВ Ленина 6а,8,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 3; 05.03.22, 10:18 | 3.4.9.1 |  | 1
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Мирный | 6 (6,3) | 09,16 2022.03.16 | 10,06 2022.03.16 | П | 0.833 | ТП-3516, ТП-3517, ТП-3518 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 37; 16.03.22, 09:16 | 3.4.9.1 |  | 1
5 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Мирный | 6 (6,3) | 17,09 2022.03.16 | 18,13 2022.03.16 | П | 1.066 | ТП-3516, ТП-3517, ТП-3518 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 42; 16.03.22, 17:09 | 3.4.9.1 |  | 1
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Плановый | 6 (6,3) | 22,40 2022.03.16 | 22,50 2022.03.16 | В | 0.166 | ТП-2561, ТП-346п | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 52; 16.03.22, 22:40 | 3.4.9.1 |  | 0
7 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-328п, ф. 0,4 кВ Тенистая | 0.38 | 11,30 2022.03.18 | 12,43 2022.03.18 | П | 1.216 | КВЛ 0,4 кВ Тенистая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 18; 18.03.22, 11:30 | 3.4.9.1 |  | 1
8 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-329п, ф. 0,4 кВ Степная | 0.38 | 13,16 2022.03.18 | 14,26 2022.03.18 | П | 1.166 | КВЛ 0,4 кВ Степная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 21; 18.03.22, 13:16 | 3.4.9.1 |  | 1
9 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Рощино | 10 (10,5) | 09,30 2022.03.25 | 11,22 2022.03.25 | П | 1.866 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 27; 25.03.22, 09:30 | 3.4.9.1 |  | 1
10 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Ремзавод | 10 (10,5) | 10,23 2022.03.25 | 15,06 2022.03.25 | В | 4.716 | ТП-1, ТП-3, ТП-5, ТП-7, ТП-8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 32; 25.03.22, 10:23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
11 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-18-ТП-90 | 6 (6,3) | 13,19 2022.03.28 | 16,36 2022.03.28 | П | 3.283 | ТП-90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 1; 28.03.22, 13:19 | 3.4.9.1 |  | 1
12 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-55-ТП-32 | 6 (6,3) | 15,38 2022.03.30 | 16,40 2022.03.30 | В | 1.03 | ТП-32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |  | 22; 30.03.22, 15:38 | 3.4.9.1 |  | 0
13 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Мирный | 6 (6,3) | 17,57 2022.03.30 | 18,38 2022.03.30 | П | 0.683 | ТП-3516, ТП-3517, ТП-3518 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 27; 30.03.22, 17:57 | 3.4.9.1 |  | 1

## апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | Апрель | месяц | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-59 | 10 (10,5) | 09,51 2022.04.01 | 10,37 2022.04.01 | П | 0.766 | ТП-59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 10; 01.04.22, 09:51 |  |  | 1
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-49, ф. 0,4 кВ №5 Баня | 0.38 | 07,35 2022.04.07 | 09,36 2022.04.07 | П | 2.016 | КВЛ 0,4 кВ №5 Баня | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 13; 07.04.22, 07:35 |  |  | 1
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-91 | 6 (6,3) | 09,00 2022.04.15 | 09,17 2022.04.15 | П | 0.283 | ТП-91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 33; 15.04.22, 09:00 |  |  | 1
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-7 | 6 (6,3) | 09,07 2022.04.19 | 13,05 2022.04.19 | П | 3.966 | ТП-7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 52; 19.04.22, 09:07 |  |  | 1
5 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2, ф. 0,4 кВ Калмыкова 3 | 0.38 | 10,00 2022.04.19 | 13,24 2022.04.19 | П | 3.4 | КВЛ 0,4 кВ Калмыкова 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 02; 19.04.22, 10:00 | 3.4.9.1 |  | 1
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2, ф. 0,4 кВ Стройплощадка правая | 0.38 | 13,36 2022.04.19 | 15,30 2022.04.19 | П | 1.9 | КВЛ 0,4 кВ Стройплощадка правая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 07; 19.04.22, 13:36 | 3.4.9.1 |  | 1
7 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город-4 | 10 (10,5) | 13,45 2022.04.19 | 17,22 2022.04.19 | П | 3.616 | ТП-12, ТП-61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 13; 19.04.22, 13:45 | 3.4.9.1 |  | 1
8 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-5, ф. 0,4 кВ Д/С | 0.38 | 10,15 2022.04.20 | 16,26 2022.04.20 | П | 6.183 | КВЛ 0,4 кВ Д/С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 21; 20.04.22, 10:15 | 3.4.9.1 |  | 1
9 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2, ф. 0,4 кВ Перекачка | 0.38 | 09,42 2022.04.25 | 12,20 2022.04.25 | П | 2.633 | КВЛ 0,4 кВ Перекачка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 33; 25.04.22, 09:42 | 3.4.9.1 |  | 1
10 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2, ф. 0,4 кВ Калмыкова | 0.38 | 13,08 2022.04.25 | 16,05 2022.04.25 | П | 2.95 | КВЛ 0,4 кВ Калмыкова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 39; 25.04.22, 13:08 | 3.4.9.1 |  | 1
11 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-49, ф. 0,4 кВ Ленина 30 | 0.38 | 09,28 2022.04.26 | 11,04 2022.04.26 | П | 1.6 | КВЛ 0,4 кВ Ленина 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 49; 26.04.22, 09:28 |  |  | 1
12 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-49, ф. 0,4 кВ Ленина 30 | 0.38 | 13,37 2022.04.26 | 15,20 2022.04.26 | П | 1.716 | КВЛ 0,4 кВ Ленина 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 53; 26.04.22, 13:37 |  |  | 1
13 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-2-ТП-51 | 6 (6,3) | 18,16 2022.04.27 | 18,35 2022.04.27 | В | 0.3166 | ТП-51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 6; 27.04.22, 18:16 | 3.4.9.1 |  | 0
14 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Автотехникум | 6 (6,3) | 13,06 2022.04.28 | 15,07 2022.04.28 | П | 2.016 | ТП-226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 15; 28.04.22, 13:06 | 3.4.9.1 |  | 1
15 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Город-4 | 10 (10,5) | 15,05 2022.04.28 | 18,07 2022.04.28 | П | 3.033 | ТП-12, ТП-61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 23; 28.04.22, 15:05 | 3.4.9.1 |  | 1

## Май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2022 | года
ООО "Миассэнергострой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЭЧ-7-ТП-42 с отпайкой на КТП-87 | 6 (6,3) | 02,29 2022.05.11 | 09,58 2022.05.11 | В | 7.483 | ТП-87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 10; 13.05.22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-34 | 6 (6,3) | 09,07 2022.05.13 | 14,50 2022.05.13 | П | 5.716 | ТП-34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |  | 47; 13.05.22, 09:07 |  |  | 1
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-2 | 6 (6,3) | 09,08 2022.05.16 | 13,51 2022.05.16 | П | 4.716 | ТП-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 13; 16.05.22, 09:08 |  |  | 1
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-5 | 6 (6,3) | 09,06 2022.05.17 | 13,58 2022.05.17 | П | 4.866 | ТП-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 34; 17.05.22, 09:06 |  |  | 1
5 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-51, ф. 0,4 кВ Пушкина | 0.38 | 09,00 2022.05.19 | 12,58 2022.05.19 | П | 3.966 | КВЛ 0,4 кВ Пушкина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 41; 19.05.22, 09:00 |  |  | 1
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-329п, ф. 0,4 кВ Тенистая | 0.38 | 09,23 2022.05.19 | 13,00 2022.05.19 | П | 3.616 | КВЛ 0,4 кВ Тенистая | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 44; 19.05.22, 09:23 |  |  | 1
7 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-54 | 6 (6,3) | 13,00 2022.05.19 | 16,40 2022.05.19 | П | 3.666 | ТП-54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 47; 19.05.22, 13:00 |  |  | 1
8 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6.3) | 10,25 2022.05.21 | 16,40 2022.05.21 | П | 6.25 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12; 21.05.22, 10:25 |  |  | 1
9 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ ф.Автотехникум от опоры №83 | 6 (6.3) | 10,15 2022.05.23 | 12,40 2022.05.23 | В | 2.416 | ТП №226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 13; 27.05.22 | 3.4.9.1, 3.4.10 |  | 0

## Июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-308п | 10 (10.5) | 14,28 2022.06.11 | 09,16 2022.06.12 | В | 18.8 | ТП-308п | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 15; 17.06.22 | 3.4.12.2 | 4.11 | 1
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п | 0.38 | 20,16 2022.06.11 | 22,44 2022.06.11 | В | 2.466 | ТП-362п | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 16; 17.06.22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-308п | 10 (10.5) | 10,16 2022.06.13 | 11,40 2022.06.13 | П | 1.4 | ТП-308п | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 46; 13.06.22, 10:16 |  |  | 1
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-362п, ф.0,4 кВ ДС | 0.38 | 13,08 2022.06.14 | 15,13 2022.06.14 | П | 2.08 | КВЛ 0,4 кВ ф.ДС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 14; 14.06.22, 13:08 |  |  | 1
5 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-328п | 0.38 | 22,32 2022.06.14 | 01,15 2022.06.15 | В | 2.716 | ТП-328п | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 80 |  | 17; 17.06.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3517, ф.0,4 кВ Поселок-1 | 0.38 | 11,51 2022.06.16 | 14,26 2022.06.16 | П | 2.583 | КВЛ 0,4 кВ ф.Поселок-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | 27; 16.06.22, 11:51 |  |  | 1
7 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3517, ф.0,4 кВ Поселок-1 | 0.38 | 12,15 2022.06.17 | 12,40 2022.06.17 | П | 0.416 | КВЛ 0,4 кВ ф.Поселок-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | 48; 17.06.22, 12:15 |  |  | 1
8 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ВКЛ-10кВ ф. "25" от ПС 110/10 кВ Ключи | 10 (10.5) | 14,30 2022.06.17 | 15,50 2022.06.17 | В | 1.333 | ТП-4523, ТП-4525, ТП-4526 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 240 |  | 18; 24.06.22 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
9 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ф.4 Дачный (ВЛ-6кВ от оп.№42 до КТП-100/6/0,4кВ №131) | 6 (6.3) | 16,58 2022.06.18 | 17,39 2022.06.18 | В | 0.683 | ТП №131 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 19; 24.06.22 | 3.4.9.1 |  | 0
10 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ф.4 Дачный (ВЛ-6кВ от оп.№42 до КТП-100/6/0,4кВ №131) | 6 (6.3) | 21,01 2022.06.24 | 22,09 2022.06.24 | В | 1.133 | ТП №131 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 20; 27.06.22 | 3.4.9.1 |  | 0
11 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Кичигино-1 | 10 (10.5) | 06,05 2022.06.28 | 06,42 2022.06.28 | П | 0.616 | ТП-377п | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  | 7; 28.06.22, 06:05 |  |  | 1
12 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Рощино | 10 (10.5) | 06,17 2022.06.30 | 06,52 2022.06.30 | П | 0.583 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 160 |  | 40; 30.06.22, 06:17 |  |  | 1
13 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-308п | 10 (10.5) | 09,25 2022.06.30 | 11,15 2022.06.30 | П | 1.833 | ТП-308п | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 50; 30.06.22, 09:25 |  |  | 1
14 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Кичигино-1 | 10 (10.5) | 22,00 2022.06.30 | 22,15 2022.06.30 | П | 0.25 | ТП-377п | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  | 54; 30.06.22, 22:00 |  |  | 1
15 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Рощино | 10 (10.5) | 23,09 2022.06.30 | 23,18 2022.06.30 | П | 0.15 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 160 |  | 3; 30.06.22, 23:09 |  |  | 1

## Июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Миассэнергострой | КВЛ | ВКЛ-6 кВ ф. "Стройка" от ПС 110/35/10/6 кВ Южноуральская | 6 (6.3) | 15,21 2022.07.01 | 18,00 2022.07.01 | В | 2.65 | ТП-2502, ТП-2504, ТП-2506, ТП-2508 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 210 |  | 21; 08.07.22 | 3.4.10 | 4.4 | 1
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Кичигино-1 | 10 (10.5) | 09,45 2022.07.02 | 10,00 2022.07.02 | П | 0.25 | ТП-377п | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | 50; 02.07.22, 09:45 |  |  | 1
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-34 ф.АУЛ | 0.38 | 09,49 2022.07.04 | 15,00 2022.07.04 | П | 5.183 | КВЛ 0,4 кВ ф.АУЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  | 15; 04.07.22, 09:45 |  |  | 1
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-34 ф.АУЛ | 0.38 | 09,14 2022.07.05 | 11,33 2022.07.05 | П | 2.316 | КВЛ 0,4 кВ ф.АУЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  | 24; 05.07.22, 09:14 |  |  | 1
5 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-34 ф.Котеджи | 0.38 | 13,26 2022.07.05 | 17,04 2022.07.05 | П | 3.633 | КВЛ 0,4 кВ ф.котеджи | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |  | 32; 05.07.22, 09:14 |  |  | 1
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 ф.Котеджи | 0.38 | 09,13 2022.07.06 | 15,10 2022.07.06 | П | 5.95 | КВЛ 0,4 кВ ф.котеджи | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  | 18; 06.07.22, 09:13 |  |  | 1
7 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Рощино | 10 (10.5) | 09,30 2022.07.06 | 12,16 2022.07.06 | П | 2.766 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 56 |  | 17; 06.07.22, 09:30 |  |  | 1
8 | ООО "Миассэнергострой | КЛ | КЛ-0,4 Нахимова правая сторона от ТП-87 | 0.38 | 16,20 2022.07.06 | 18,20 2022.07.06 | В | 2 | КЛ-0,4 Нахимова правая сторона от ТП-87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 |  | 22; 08.07.22 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1
9 | ООО "Миассэнергострой | КВЛ | ВЛ-6кВ от оп.№83 (ВЛ-6кВ ф."Автотехникум" ПС 35/6кВ "МиЗэнерго" до КТП-160/6/0,4кВ №226 | 6 (6.3) | 19,50 2022.07.07 | 21,08 2022.07.07 | В | 1.3 | ТП-226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 23; 08.07.22 | 3.4.9.1 |  | 0
10 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ВКЛ-10кВ ф. "25" от ПС 110/10 кВ Ключи | 10 (10.5) | 09,08 2022.07.12 | 10,26 2022.07.12 | П | 1.3 | ТП-4526 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  | 12; 12.07.22, 09:08 |  |  | 1
11 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 ф.Городок | 0.38 | 09,39 2022.07.12 | 15,42 2022.07.12 | П | 6.05 | КВЛ 0,4 кВ ф.городок | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |  | 17; 12.07.22, 09:39 |  |  | 1
12 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 ф.Городок | 0.38 | 21,00 2022.07.12 | 21,25 2022.07.12 | П | 0.416 | КВЛ 0,4 кВ ф.городок | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |  | 17; 12.07.22, 09:39 |  |  | 1
13 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-32 ф.Городок | 0.38 | 21,00 2022.07.12 | 21,25 2022.07.12 | В | 0.42 | КВЛ 0,4 кВ ф.городок |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |  | 24; 15.07.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
14 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 ф.Городок | 0.38 | 09,08 2022.07.13 | 16,34 2022.07.13 | П | 7.433 | КВЛ 0,4 кВ ф.городок | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |  | 49; 13.07.22, 16:19 |  |  | 1
15 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Рощино | 10 (10.5) | 16,19 2022.07.13 | 16,30 2022.07.13 | П | 0.183 | ТП-328п, ТП-329п | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 56 |  | 52; 13.07.22, 16:19 |  |  | 1
16 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-23 ф. "12" | 0.38 | 10,30 2022.07.15 | 11,25 2022.07.15 | П | 0.916 | КВЛ 0,4 кВ ф.12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 |  | 28; 15.07.22, 10:30 |  |  | 1
17 | ООО "Миассэнергострой | ТП | КВЛ-6кВ ф. "Кошкуль-Дачный" от ПС ТРУ 36/6кВ, ТП-131 | 6 (6.3) | 16,45 2022.07.17 | 19,51 2022.07.17 | В | 3.1 | ТП-131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25; 22.07.22 | 3.4.9.1 |  | 0
18 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-32 | 10 (10.5) | 14,23 2022.07.19 | 16,36 2022.07.19 | В | 2.22 | ТП-32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 |  | 26; 22.07.22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
19 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-87, гр. 0,4кВ Нахимова | 0.38 | 21,14 2022.07.22 | 22,10 2022.07.22 | В | 0.93333 | КВЛ 0,4 кВ гр.нахимова |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 |  | 27; 29.07.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
20 | ООО "МЭС" Южноуральский участок | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,22 2022.07.28 | 10,35 2022.07.28 | В | 1.22 | ТП-4527 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 22 |  | 28; 29.07.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
21 | ООО "Миассэнергострой" | ВЛ | ВЛ-6кВ "Стройка" от ПС Южноуральская | 6 (6.3) | 13,23 2022.07.29 | 15,55 2022.07.29 | В | 2.53 | ТП-2502, ТП-2504, ТП-2506, ТП-2508 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 210 |  | 29; 05.08.22 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
22 | ООО "МЭС" Южноуральский участок | КВЛ | ВЛ-6кВ "АЗПБ" от ПС Южноуральская | 6 (6.3) | 15,20 2022.07.31 | 16,01 2022.07.31 | В | 0.68 | ТП-1, ТП-2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 |  | 30; 05.08.22 | 3.4.9.1 |  | 0

## Август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,15 2022.08.02 | 16,25 2022.08.02 | П | 7.166 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 1; 02.08.22, 09:15 |  |  | 1
2 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 ф.Городок | 0.38 | 10,12 2022.08.02 | 15,48 2022.08.02 | П | 5.6 | КВЛ 0,4 кВ ф.Городок | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |  | 2; 02.08.22, 10:12 |  |  | 1
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-32 ф.Городок | 0.38 | 09,08 2022.08.03 | 16,52 2022.08.03 | П | 7.733 | КВЛ 0,4 кВ ф.Городок | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |  | 15; 03.08.22, 09:08 |  |  | 1
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4527 ф.КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Станционная | 0.38 | 09,25 2022.08.03 | 16,00 2022.08.03 | П | 6.583 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Станционная | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 |  | 20; 03.08.22, 09:25 |  |  | 1
5 | ООО "Миассэнергострой" Карталинский участок | ВЛ | ф.6 ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-49. г. Карталы, от ж/б опоры № 1 около ТП 49 по ул. Ленина, 35 до дер. опоры № 3 около конторы ОРС по ул. Пушкина, до дер. опоры № 7 по ул. Пушкина, 36 | 0.38 | 12,53 2022.08.03 | 14,00 2022.08.03 | В | 1.12 | ф.6 ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-49. г. Карталы, от ж/б опоры № 1 около ТП 49 по ул. Ленина, 35 до дер. опоры № 3 около конторы ОРС по ул. Пушкина, до дер. опоры № 7 по ул. Пушкина, 36 от ТП-49 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  | 31; 10.08.22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4527 ф.КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Станционная | 0.38 | 09,00 2022.08.05 | 15,00 2022.08.05 | П | 6 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Станционная | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 |  | 21; 05.08.22, 09:00 |  |  | 1
7 | ООО "МЭС" Южноуральский участок | КВЛ | КВЛ (ВЛИ)-0,4кВ ф.1 ул. Спортивная от ТП-332П | 0.38 | 11,22 2022.08.06 | 13,08 2022.08.06 | В | 1.766 | КВЛ (ВЛИ)-0,4кВ ф.1 ул. Спортивная от ТП-332П | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  | 32; 10.08.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
8 | ООО "МЭС" Южноуральский участок | КВЛ | ТП-4527 КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Станционная | 0.38 | 09,10 2022.08.09 | 11,10 2022.08.09 | В | 2 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Станционная | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 |  | 33; 10.08.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
9 | ООО "Миассэнергострой" Карталинский участок | ВЛ | ТП-90 ф.Бр. Кашириных 2Б | 0.38 | 16,35 2022.08.12 | 17,27 2022.08.12 | В | 0.867 | ВЛ 0,4 кВ ф.Бр. Кашириных 2Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 34; 19.08.22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
10 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-46 | 6 (6.3) | 11,07 2022.08.16 | 13,01 2022.08.16 | П | 1.9 | ТП-46 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 65 |  | 8; 16.08.22, 11:07 |  |  | 1
11 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-3516 | 0.38 | 11,43 2022.08.16 | 13,04 2022.08.16 | П | 1.35 | ТП-3516 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 54 |  | 12; 16.08.22, 11:43 |  |  | 1
12 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,20 2022.08.17 | 17,30 2022.08.17 | П | 8.166 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 52; 17.08.22, 09:20 |  |  | 1
13 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,15 2022.08.18 | 14,40 2022.08.18 | П | 5.416 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 18; 18.08.22, 09:15 |  |  | 1
14 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-42 | 6 (6.3) | 09,15 2022.08.18 | 11,04 2022.08.18 | П | 1.816 | ТП-42 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 |  | 19; 18.08.22,09:15 |  |  | 1
15 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 10,40 2022.08.25 | 15,00 2022.08.25 | П | 4.333 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 36; 25.08.22, 10:40 |  |  | 1
16 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,25 2022.08.26 | 15,00 2022.08.26 | П | 5.583 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 23; 26.08.22, 09:25 |  |  | 1
17 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 10,00 2022.08.29 | 16,00 2022.08.29 | П | 6 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 3; 29.08.22, 10:00 |  |  | 1
18 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 10,00 2022.08.30 | 15,30 2022.08.30 | П | 5.5 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 28; 30.08.22, 10:00 |  |  | 1
19 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-3516 | 0.38 | 10,50 2022.08.30 | 11,50 2022.08.30 | П | 1 | ТП-3516 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 54 |  | 29; 30.08.22, 10:50 |  |  | 1
20 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП | ТП-3517 ф.поселок, котельная | 0.38 | 13,40 2022.08.30 | 15,47 2022.08.30 | П | 2.116 | КВЛ 0,4 кВ ф.поселок, котельная | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31 |  | 31; 30.08.22, 13:40 |  |  | 1
21 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,25 2022.08.31 | 15,20 2022.08.31 | П | 5.916 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 |  | 45; 31.08.22, 09:25 |  |  | 1

## Сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,30 2022.09.01 | 14,00 2022.09.01 | П | 4.5 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20.9 |  | 11; 01.09.22, 09:30 |  |  | 1
2 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,10 2022.09.02 | 13,10 2022.09.02 | П | 4 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20.9 |  | 16; 02.09.22, 09:10 |  |  | 1
3 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4527 ф.КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0.38 | 09,43 2022.09.05 | 16,43 2022.09.05 | П | 7 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11,1 |  | 11; 05.09.22, 09:43 |  |  | 1
4 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4527 ф.КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0.38 | 09,10 2022.09.07 | 15,45 2022.09.07 | П | 6.583 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11,1 |  | 10; 07.09.22, 09:10 |  |  | 1
5 | ООО "Миассэнергострой | ВЛ | ВЛ-0,4 Гр.2 Стадион от ТП-48 (ЭЧ-7) | 0.38 | 14,15 2022.09.07 | 15,30 2022.09.07 | В | 1.25 | ВЛ-0,4 Гр.2 Стадион | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15.3 |  | 35; 14.09.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
6 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4527 ф.КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0.38 | 09,30 2022.09.08 | 14,45 2022.09.08 | П | 5.25 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11,1 |  | 24; 08.09.22, 09:30 |  |  | 1
7 | ООО «МиассЭнергоСтрой» | КВЛ | ТП-4527 ф.КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0.38 | 09,40 2022.09.13 | 15,23 2022.09.13 | П | 5.716 | КВЛ (ВЛИ)-0,22/0,4кВ Школьная | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11,1 |  | 51; 13.09.22, 09:40 |  |  | 1
8 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-51 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.13 | 11,30 2022.09.13 | П | 2.5 | ТП-51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96.1 |  | 20; 13.09.22,09:00 |  |  | 1
9 | ООО "Миассэнергострой | ВЛ | ВЛ-0,4 Гр.15 Автоклуб от ТП-Электростанция-2 | 0.38 | 15,43 2022.09.13 | 16,10 2022.09.13 | П | 0.45 | ВЛ-0,4 Гр.15 Автоклуб | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 10.2 |  | 37; 13.09.22, 15:43 |  |  | 1
10 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,25 2022.09.14 | 15,00 2022.09.14 | П | 5.583 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20.9 |  | 6; 14.09.22, 09:25 |  |  | 1
11 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527 | 0.38 | 09,30 2022.09.15 | 15,30 2022.09.15 | П | 6 | ТП-4527 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20.9 |  | 23; 15.09.22, 09:30 |  |  | 1
12 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-87 | 6 (6.3) | 14,05 2022.09.15 | 15,35 2022.09.15 | П | 1.5 | ТП-87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23.1 |  | 26; 15.09.22,14:05 |  |  | 1
13 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2504, Гр.0,4 кВ №3 ф.Пато | 0.38 | 14,13 2022.09.18 | 15,33 2022.09.18 | В | 1.333 | ТП-2504, Гр.0,4 кВ №3 ф.Пато | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |  | 36; 23.09.22 | 3.4.9.3 |  | 0
14 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-332п | 6 (6.3) | 13,16 2022.09.19 | 14,08 2022.09.19 | П | 0.866 | ТП-332п | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29.7 |  | 17; 19.09.22,13:16 |  |  | 1
15 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-32 | 6 (6.3) | 11,07 2022.09.20 | 12,32 2022.09.20 | П | 1.416 | ТП-32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 29.2 |  | 39; 20.09.22,11:07 |  |  | 1
16 | ООО "Миассэнергострой | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.Курортный от оп.№102/1 до КТП-250 №287 | 10 (10.5) | 07,57 2022.09.26 | 12,20 2022.09.26 | В | 4.383 | ТП-287 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.3 |  | 37; 30.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0
17 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2504 | 6 (6.3) | 13,42 2022.09.30 | 14,35 2022.09.30 | П | 0.883 | ТП-2504 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 94.3 |  | 5; 30.09.22,13:42 |  |  | 1

## Октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-308п | 10 (10.5) | 10,25 2022.10.06 | 12,59 2022.10.06 | П | 2.566 | ТП-308п | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.1 |  | 39; 06.10.22, 10:25 |  |  | 1
2 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 15,30 2022.10.08 | 16,05 2022.10.08 | П | 0.583 | ТП-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12; 08.10.22, 15:30 |  |  | 1
3 | ООО "Миассэнергострой | КВЛ | КВЛ 10 кВ Дубровка-Еманжелинск | 10 (10.5) | 10,11 2022.10.10 | 11,24 2022.10.10 | П | 1.216 | ТП-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.3 |  | 49; 10.10.22, 10:11 |  |  | 1
4 | ООО "Миассэнергострой | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Стройка | 6 (6.3) | 14,37 2022.10.12 | 16,03 2022.10.12 | П | 1.43 | ТП-2502,ТП-2504, ТП-2506, ТП-2508 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 199.3 |  | 54; 12.10.22, 14:37 |  |  | 1
5 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-3516 | 6 (6.3) | 10,00 2022.10.13 | 10,54 2022.10.13 | П | 0.9 | ТП-3516 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 45.8 |  | 24; 13.10.22, 10:00 |  |  | 1
6 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-3517 | 6 (6.3) | 12,05 2022.10.13 | 13,46 2022.10.13 | П | 1.683 | ТП-3517 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10.7 |  | 26; 13.10.22, 12:05 |  |  | 1
7 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-3518 | 6 (6.3) | 11,15 2022.10.14 | 12,15 2022.10.14 | П | 1 | ТП-3518 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6 |  | 46; 14.10.22, 11:15 |  |  | 1
8 | ООО "Миассэнергострой | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.АЗБП | 6 (6.3) | 13,25 2022.10.26 | 14,20 2022.10.26 | П | 0.916 | ТП-1,ТП-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125.4 |  | 13; 26.10.22, 13:25 |  |  | 1
9 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2504, Гр.0,4 кВ ф.ИП Дроздов | 0.38 | 15,40 2022.10.26 | 16,40 2022.10.26 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ ф. ИП Дроздов от ТП-2504 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8933 |  | 38; 28.10.22 | 3.4.9.3 |  | 0

## Ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 09,25 2022.11.08 | 11,18 2022.11.08 | П | 1.883 | ТП-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 4; 08.11.22, 09:25 |  |  | 1
2 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2504, Гр.0,4 кВ №7 ф.Дом престарелых | 0.38 | 13,00 2022.11.10 | 16,20 2022.11.10 | П | 3.333 | ВЛ-0,4 кВ ф. Дом престарелых от ТП-2504 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19.5 |  | 13; 10.11.22, 13:00 |  |  | 1
3 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ВЛ | ВЛ-6кВ от оп.№40 (ВЛ-6кВ от ПС "МиЗэнерго" ф. "Кирзавод") до КТПН-63/6/0,4кВ №5001 | 6 (6.3) | 01,23 2022.11.14 | 02,30 2022.11.14 | В | 1.116 | ТП-5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 39; 18.11.22 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ВЛ | ВЛ-6кВ от оп.№40 (ВЛ-6кВ от ПС "МиЗэнерго" ф. "Кирзавод") до КТПН-63/6/0,4кВ №5001 | 6 (6.3) | 02,30 2022.11.14 | 04,04 2022.11.14 | В | 1.566 | ТП-5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 40; 18.11.22 | 3.4.9.1 |  | 0
5 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ВЛ | ВЛ-6кВ от оп.№40 (ВЛ-6кВ от ПС "МиЗэнерго" ф. "Кирзавод") до КТПН-63/6/0,4кВ №5001 | 6 (6.3) | 07,30 2022.11.14 | 10,39 2022.11.14 | В | 3.15 | ТП-5001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 41; 18.11.22 | 3.4.9.1 |  | 0

## Декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2022 | года
ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "МиассЭнергоСтрой" | ВЛ | ВЛ-6кВ от КП-25 к территории оздоровительного комплекса "Солнечный" | 6 (6.3) | 07,29 2022.12.12 | 10,10 2022.12.12 | В | 2.683 | ВЛ-6кВ от КП-25 к территории оздоровительного комплекса "Солнечный" | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | 11; 12.12.22 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-346п | 6 (6.3) | 13,43 2022.12.12 | 16,48 2022.12.12 | П | 3.083 | ТП-346п | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.2 |  | 52; 12.12.22, 13:43 |  |  | 1
3 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2561п | 6 (6.3) | 13,43 2022.12.12 | 16,48 2022.12.12 | П | 3.083 | ТП-2561п | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34.9 |  | 54; 12.12.22, 13:43 |  |  | 1
4 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-54 | 6 (6.3) | 13,43 2022.12.12 | 14,25 2022.12.12 | П | 0.7 | ТП-54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.7 |  | 1; 12.12.22, 13:43 |  |  | 1
5 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-377п | 6 (6.3) | 09,20 2022.12.13 | 16,30 2022.12.13 | П | 7.166 | ТП-377п | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54.9 |  | 16; 13.12.22, 09:20 |  |  | 1
6 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-54 | 6 (6.3) | 13,32 2022.12.13 | 14,18 2022.12.13 | П | 0.766 | ТП-54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.7 |  | 1; 13.12.22, 13:32 |  |  | 1
7 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 10,20 2022.12.14 | 12,30 2022.12.14 | П | 2.166 | ТП-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7 |  | 55; 14.12.22, 10:20 |  |  | 1
8 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-32 | 6 (6.3) | 09,03 2022.12.15 | 16,46 2022.12.15 | П | 7.716 | ТП-32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 29.2 |  | 41; 15.12.22, 09:03 |  |  | 1
9 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4522 | 6 (6.3) | 10,00 2022.12.15 | 14,00 2022.12.15 | П | 4 | ТП-4522 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 83.6 |  | 44; 15.12.22, 10:00 |  |  | 1
10 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-308п | 6 (6.3) | 15,10 2022.12.15 | 16,50 2022.12.15 | П | 1.666 | ТП-308п | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.1 |  | 1; 15.12.22, 15:10 |  |  | 1
11 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-34 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.16 | 16,55 2022.12.16 | П | 7.916 | ТП-34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 14.7 |  | 22; 16.12.22, 09:00 |  |  | 1
12 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4523 | 6 (6.3) | 10,05 2022.12.16 | 15,44 2022.12.16 | П | 5.65 | ТП-4523 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39.4 |  | 24; 16.12.22, 10:05 |  |  | 1
13 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-332п | 6 (6.3) | 10,15 2022.12.16 | 16,50 2022.12.16 | П | 6.583 | ТП-332п | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 29.7 |  | 26; 16.12.22, 10:15 |  |  | 1
14 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.19 | 16,45 2022.12.19 | П | 7.75 | ТП-5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 |  | 20; 19.12.22, 09:00 |  |  | 1
15 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4524 | 6 (6.3) | 10,00 2022.12.19 | 16,00 2022.12.19 | П | 6 | ТП-4524 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 32.9 |  | 30; 19.12.22, 10:00 |  |  | 1
16 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2502 | 6 (6.3) | 10,05 2022.12.19 | 16,45 2022.12.19 | П | 6.666 | ТП-2502 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 |  | 31; 19.12.22, 10:05 |  |  | 1
17 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.20 | 16,50 2022.12.20 | П | 7.833 | ТП-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7 |  | 2; 20.12.22, 09:00 |  |  | 1
18 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2504 | 6 (6.3) | 09,45 2022.12.20 | 16,36 2022.12.20 | П | 6.85 | ТП-2504 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 94.3 |  | 6; 20.12.22, 09:45 |  |  | 1
19 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4525 | 6 (6.3) | 10,00 2022.12.20 | 16,00 2022.12.20 | П | 6 | ТП-4525 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52.6 |  | 7; 20.12.22, 10:00 |  |  | 1
20 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 11,05 2022.12.21 | 16,43 2022.12.21 | П | 5.633 | ТП-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.3 |  | 35; 21.12.22, 11:05 |  |  | 1
21 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-18, Гр.0,4 кВ ф. ПЧ Бараки | 0.38 | 09,00 2022.12.21 | 17,00 2022.12.21 | П | 8 | ВЛ-0,4 кВ ф. ПЧ Бараки от ТП-18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.5 |  | 41; 21.12.22, 09:00 |  |  | 1
22 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-18, Гр.0,4 кВ ф. ПЧ Бараки | 0.38 | 09,05 2022.12.22 | 16,45 2022.12.22 | П | 7.666 | ВЛ-0,4 кВ ф. ПЧ Бараки от ТП-18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.5 |  | 8; 22.12.22, 09:05 |  |  | 1
23 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-58 | 6 (6.3) | 10,05 2022.12.22 | 16,08 2022.12.22 | П | 6.05 | ТП-58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.3 |  | 12; 22.12.22, 10:05 |  |  | 1
24 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-7 | 6 (6.3) | 09,05 2022.12.23 | 11,45 2022.12.23 | П | 2.666 | ТП-7 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 29.9 |  | 12; 22.12.22, 10:05 |  |  | 1
25 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2508 | 6 (6.3) | 09,17 2022.12.23 | 11,49 2022.12.23 | П | 2.533 | ТП-2508 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83.9 |  | 55; 23.12.22, 09:17 |  |  | 1
26 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4527, Гр.0,4 кВ ф. Станционная | 0.38 | 09,52 2022.12.23 | 11,15 2022.12.23 | П | 1.383 | ВЛ-0,4 кВ ф. Станционная от ТП-4527 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 9.7 |  | 4; 23.12.22, 09:52 |  |  | 1
27 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-90 | 6 (6.3) | 13,10 2022.12.23 | 16,45 2022.12.23 | П | 3.583 | ТП-90 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 68.9 |  | 18; 23.12.22, 13:10 |  |  | 1
28 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-49, Гр.0,4 кВ ф. Ленина | 0.38 | 09,10 2022.12.26 | 16,45 2022.12.26 | П | 7.583 | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.7 |  | 48; 26.12.22, 09:10 |  |  | 1
29 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-3516 | 6 (6.3) | 09,10 2022.12.26 | 12,05 2022.12.26 | П | 2.916 | ТП-3516 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45.8 |  | 50; 26.12.22, 09:10 |  |  | 1
30 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-308п | 6 (6.3) | 13,15 2022.12.26 | 16,35 2022.12.26 | П | 3.333 | ТП-308п | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.1 |  | 19; 26.12.22, 13:15 |  |  | 1
31 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-377п | 6 (6.3) | 09,07 2022.12.27 | 11,00 2022.12.27 | П | 1.883 | ТП-377п | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54.9 |  | 49; 27.12.22, 09:07 |  |  | 1
32 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-49, Гр.0,4 кВ ф. Ленина | 0.38 | 09,10 2022.12.27 | 11,50 2022.12.27 | П | 2.666 | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.7 |  | 3; 26.12.22, 09:10 |  |  | 1
33 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-362п | 6 (6.3) | 11,37 2022.12.27 | 14,38 2022.12.27 | П | 3.016 | ТП-362п | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 64.1 |  | 5; 27.12.22, 11:37 |  |  | 1
34 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2502 | 6 (6.3) | 15,05 2022.12.27 | 17,36 2022.12.27 | П | 2.516 | ТП-2502 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 |  | 9; 27.12.22, 15:05 |  |  | 1
35 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2504 | 6 (6.3) | 08,35 2022.12.28 | 11,10 2022.12.28 | П | 2.583 | ТП-2504 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 94.3 |  | 37; 28.12.22, 08:35 |  |  | 1
36 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 08,38 2022.12.28 | 11,20 2022.12.28 | П | 2.7 | ТП-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.3 |  | 38; 28.12.22, 08:38 |  |  | 1
37 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 09,10 2022.12.28 | 11,50 2022.12.28 | П | 2.667 | ТП-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7 |  | 39; 28.12.22, 09:10 |  |  | 1
38 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-58 | 6 (6.3) | 13,07 2022.12.28 | 17,10 2022.12.28 | П | 4.05 | ТП-58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.3 |  | 43; 28.12.22, 13:07 |  |  | 1
39 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-74 | 6 (6.3) | 13,15 2022.12.28 | 16,45 2022.12.28 | П | 3.5 | ТП-74 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 153 |  | 44; 28.12.22, 13:15 |  |  | 1
40 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-42 | 6 (6.3) | 09,13 2022.12.29 | 11,57 2022.12.29 | П | 2.733 | ТП-42 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 87 |  | 20; 29.12.22, 09:13 |  |  | 1
41 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-46 | 6 (6.3) | 12,05 2022.12.29 | 13,47 2022.12.29 | П | 1.7 | ТП-46 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 63.9 |  | 24; 29.12.22, 12:05 |  |  | 1
42 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 14,20 2022.12.29 | 17,10 2022.12.29 | П | 2.833 | ТП-5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 |  | 27; 29.12.22, 14:20 |  |  | 1
43 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-87 | 6 (6.3) | 09,10 2022.12.30 | 11,55 2022.12.30 | П | 2.75 | ТП-87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23.1 |  | 4; 30.12.22, 09:10 |  |  | 1
44 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-51 | 6 (6.3) | 12,15 2022.12.30 | 13,55 2022.12.30 | П | 1.666 | ТП-51 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 20.4 |  | 12; 30.12.22, 12:15 |  |  | 1
45 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-34 | 6 (6.3) | 14,05 2022.12.30 | 15,24 2022.12.30 | П | 1.316 | ТП-34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 14.7 |  | 26; 30.12.22, 14:05 |  |  | 1
46 | ООО "Миассэнергострой | ТП | ТП-32 | 6 (6.3) | 15,45 2022.12.30 | 16,50 2022.12.30 | П | 1.08 | ТП-32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 29.2 |  | 33; 30.12.22, 15:45 |  |  | 1