## 2.1.
Показатель качества услуг по передаче электрической энергии в ООО "МиассЭнергоСтрой"
№ п/п | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2021 год | 2022 год | Динамика изменения показателя %
1
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П saidi) | 0.095 | 0.6732 | 6.0863
1.1. | ВН(110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
1.2. | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0
1.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.022 | 0.4448 | 19.2182
1.4. | НН (до 1 кВ) | 0.073 | 0.2284 | 2.1288
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( П saifi) | 0.0561 | 0.2533 | 3.5152
2.1. | ВН(110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
2.2. | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0
2.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.0139 | 0.1221 | 7.7842
2.4. | НН (до 1 кВ) | 0.0422 | 0.1312 | 2.109
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saidi. план) | 1.8149 | 10.1229 | 4.5777
3.1. | ВН(110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
3.2. | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0
3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 1.1831 | 5.7617 | 3.87
3.4. | НН (до 1 кВ) | 0.6318 | 4.3612 | 5.9028
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saifi. план) | 0.6697 | 3.1349 | 3.6811
4.1. | ВН(110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
4.2. | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0
4.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.4125 | 2.2064 | 4.3488
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0.2572 | 0.9285 | 2.61
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | _ | _ | _
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | _ | _ | _

## 2.2.
Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии.
№ п/п | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П saidi) | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П saidi) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( П saifi) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saidi. план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saifi. план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии ( отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушение качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ООО "МиассЭнергоСтрой" | 0 | 0 | 0.4448 | 0.2284 | 0 | 0 | 0.1221 | 0.1312 | 0 | 0 | 5.7617 | 4.3612 | 0 | 0 | 2.2064 | 0.9285 | - | -

## 2.3.
Мероприятия, выполненные ООО "МиассЭнергоСтрой" в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2022 году.
| ПС 110/6 кВт "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт маслянного выключателя ВМВ-110 кВ и разъединителя РНДЗ-110 | ПС 110/6 кВт "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт маслянного выключателя ВМВ-110 кВ и разъединителя РНДЗ-110 | ПС 110/6 кВт "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт маслянного выключателя ВМВ-110 кВ и разъединителя РНДЗ-110 | ПС 110/6 кВт "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт маслянного выключателя ВМВ-110 кВ и разъединителя РНДЗ-110 | ПС 110/6 кВт "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт маслянного выключателя ВМВ-110 кВ и разъединителя РНДЗ-110 | ПС 110/6 кВт "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт маслянного выключателя ВМВ-110 кВ и разъединителя РНДЗ-110
| ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт силового трансформатора ТМН-5600 110/6 кВ | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт силового трансформатора ТМН-5600 110/6 кВ | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт силового трансформатора ТМН-5600 110/6 кВ | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт силового трансформатора ТМН-5600 110/6 кВ | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт силового трансформатора ТМН-5600 110/6 кВ | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт силового трансформатора ТМН-5600 110/6 кВ
| ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 1 ф.4 | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 1 ф.4 | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 1 ф.4 | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 1 ф.4 | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 1 ф.4 | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 1 ф.4
| ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 1 ф.2 | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 1 ф.2 | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 1 ф.2 | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 1 ф.2 | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 1 ф.2 | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 1 ф.2
| ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 4 "Ввод СТ" | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 4 "Ввод СТ" | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 4 "Ввод СТ" | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 4 "Ввод СТ" | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 4 "Ввод СТ" | ПС "Стройка-2" , Челябинская область, г. Озерск, ремонт масляного выключателя ВМВ-110 кВ яч.№ 4 "Ввод СТ"
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф. "Евросеть", Челябинская область, г. Карталы, ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф. "Евросеть" | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф. "Евросеть", Челябинская область, г. Карталы, ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф. "Евросеть" | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф. "Евросеть", Челябинская область, г. Карталы, ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф. "Евросеть" | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф. "Евросеть", Челябинская область, г. Карталы, ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф. "Евросеть" | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф. "Евросеть", Челябинская область, г. Карталы, ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф. "Евросеть" | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф. "Евросеть", Челябинская область, г. Карталы, ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф. "Евросеть"
| ТП-2, Челябинская область, г. Карталы | ТП-2, Челябинская область, г. Карталы | ТП-2, Челябинская область, г. Карталы | ТП-2, Челябинская область, г. Карталы | ТП-2, Челябинская область, г. Карталы | ТП-2, Челябинская область, г. Карталы
| ТП-7, Челябинская область, г. Карталы | ТП-7, Челябинская область, г. Карталы | ТП-7, Челябинская область, г. Карталы | ТП-7, Челябинская область, г. Карталы | ТП-7, Челябинская область, г. Карталы | ТП-7, Челябинская область, г. Карталы