## 2.1.
Показатель качества услуг по передаче электрической энергии в ООО "МиассЭнергоСтрой"
№ п/п | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Динамика изменения показателя %
1
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П saidi) | 0.095 | 0.6732 | 0.00306 | -219
1.1. | ВН(110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.022 | 0.4448 | 0.00306 | -144.3595
1.4. | НН (до 1 кВ) | 0.073 | 0.2284 | 0 | 0
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( П saifi) | 0.0561 | 0.2533 | 0.00918 | -26.5926
2.1. | ВН(110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.0139 | 0.1221 | 0.00918 | -12.3007
2.4. | НН (до 1 кВ) | 0.0422 | 0.1312 | 0 | 0
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saidi. план) | 1.8149 | 10.1229 | 1.5201 | -5.6594
3.1. | ВН(110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 1.1831 | 5.7617 | 0.83605 | -5.8916
3.4. | НН (до 1 кВ) | 0.6318 | 4.3612 | 0.68404 | -5.3756
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saifi. план) | 0.6697 | 3.1349 | 0.56023 | -4.5957
4.1. | ВН(110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.4125 | 2.2064 | 0.39216 | -4.6263
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0.2572 | 0.9285 | 0.16807 | -4.5245
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | _ | _ | _ | _
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | _ | _ | _ | _

## 2.2.
Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии.
№ п/п | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П saidi) | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П saidi) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( П saifi) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saidi. план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saifi. план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии ( отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушение качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ООО "МиассЭнергоСтрой" | 0 | 0 | 0.00306 | 0 | 0 | 0 | 0.00918 | 0 | 0 | 0 | 0.83605 | 0.68404 | 0 | 0 | 0.39216 | 0.16807 | - | -

## 2.3.
Мероприятия, выполненные ООО "МиассЭнергоСтрой" в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2023 году.
Ремонт ПС 35/6 "Стройка-3" Челябинская область, п.Новогорный, ремонт силового трансформатора СТ-1 ТМ-1800 35/6 кВ
Ремонт ПС 35/6 кВт "Стройка-3", Челябинская область, г. Озерск, ремонт силового трансформатора СТ-2 ТМ-1800 35/6 кВ
Ремонт ТП-34, Челябинская область, г. Карталы
Ремонт ТП-2, Челябинская область, г. Карталы
Ремонт ТП-51, Челябинская область, г. Карталы
Ремонт ТП-32, Челябинская область, г. Карталы
Ремонт ПС 110/6кВ "Механический завод" Челябинская обл. п. Зауральский, изменение параметров настройки и алгоритмов функционирования комплекта защит РЗА ВЛ-110 кВ Мех.завод
Ремонт ПС 110/6кВ "Механический завод" Челябинская обл. п. Зауральский, ремонт с заменой АКБ в аккумуляторной
Ремонт ПС 110/6кВ "Механический завод" Челябинская обл. п. Зауральский, сушка и очистка , регенерация со стабилизацией трансформаторного масла в трансформаторах ТНД 16000/110 кВ
Ремонт ПС 110/6кВ "Механический завод" Челябинская обл. п. Зауральский, ремонт плит перекрытия кабельных каналов на ОРУ 110 кВ с укладкой электротехнических дугостойких листов (АЦЭИД)
Ремонт ВЛ-35кВ "Нижний Уфалей" Челябинская область г. Нижний Уфалей
Ремонт ВЛ-35кВ "Черемшанка" Челябинская область г. Нижний Уфалей
Ремонт ПС 110/бкВ "Хлебороб" Челябинская область, Красноармейский район, ремонт МВ-6кВ
Ремонт ВЛ-бкВ ф. 4 ПС 110/бкВ "Стройка-2" Челябинская область,г. Озерск
Ремонт ПС 110/бкВ "Стройка-2" Челябинская область, г. Озерск, ремонт разъединителя РНДЗ-110
Ремонт ПС 110/6 кВ "Хлебороб" Челябинская область Красноармейский район, замена разрядников 110кВ
Ремонт ПС 110/бкВ "Стройка-2" Челябинская область г.Озерск, замена разрядников
Ремонт ПС 110/бкВ "Стройка-4" Челябинская область г.Озерск замена разрядников 110кВ
Ремонт ТП-557(п) п.Непряхино ул.Дачная 4а
Ремонт ВЛ-бкВ опора № 47 ф.Стройка г.Южноуральск
Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф "1" и Ф "2" от ТП-332П Челябинская обл., п. У вельский
Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф "ул.Почтовая" от ТП-4529 Челябинская обл., п. Зауральский
Ремонт ВЛ-бкВ от ТП-1 до ТП-2 Ф "АЗПБ" Челябинская обл., г.Южноуральск
Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-4529 ф."Пятилетки 7" Челябинская обл., п. Зауральский
Ремонт ВЛ 35кВ "МНЗ-1", ВЛ 35кВ "МНЗ-2" Челябинская обл. г.Миасс
Ремонт ПС 35/6 кВ "МНЗ" Челябинская обл, г.Миасс, ул.Пролетарская д.1
Ремнт ВЛ-10кВ Ф.25 на ТП - 4526 Еманжелинский район п.Красногорский
Ремонт КЛ-бкВ Ф.11 Челябинская обл., п. Зауральский
Ремонт ТП - 2509 г. Южноуральск
Ремонт ВЛ-бкВ ТП-З-КТПн "Новый Хребет"
Ремонт ВЛ-0,4кВ ф."Мира" от ТП-9 Челябинская обл., Еткульский район, с. Коелга
Ремонт ВЛ-бкВ Ф. "1" от ПС "Мехзавод” Челябинская обл., п. Зауральский
Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф. "ул.Школьная" от ТП-4532 Челябинская обл., п. Зауральский
Ремонт ТП-2504 Челябинская обл., г. Южноуральск, ул.Советская 2/1
Ремонт ВКЛ-0,4кВ от КТП-3 п.Бишкиль
Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф. "1 Мая" от ТП-13 с. Коелга
Ремонт ВЛ-бкВ Ф. "Водозабор" с. Коелга
Ремонт КТП-2502 Челябинская обл., г. Южноуральск
Ремонт ТП-58П Челябинская обл., г. Южноуральск
Ремонт ТП-4523 Челябинская об л., п. Красногорский
Ремонт ТП-4522 Челябинская обл., н. Красногорский
Ремонт ТП-4532 Челябинская обл., п. Зауральский
Ремонт КТП-2 п.Бишкиль
Ремонт ПС 35/6кВ "ЮМЗ" Челябинская область, г. Юрюзань, ремонт ЛР-35кВ "ЮМЗ-2"
Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-362П Ф."3” Челябинская обл., п. Увельский
Ремонт ТП-4525 Челябинская обл., п. Красногорский, ул.Пушкина
Ремонт ТП-4528 Челябинская обл., п. Зауральский
Ремонт ТП-4530 Челябинская обл., п. Зауральский
Ремонт ТП-4531 Челябинская обл., п. Зауральский