## 4кв_14
Отчет по авариям по ООО МиассЭнергоСтрой" по участкам ЛГО и МГО за 4 квартал 2014г
№№ | Дата | Отключение время | Включение время | Причина аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электрической энергии кВт ч
участок ЛГО
Аварийные ситуации отсутствовали
участок МГО
Аварийные ситуации отсутствовали
| Директор ООО "МЭС" |  |  |  | Иванов М.В.

## 2016
Сводные данные об аварийных отключениях и объем недопоставленной электроэнергии по ООО МиассЭнергоСтрой"
за 2016г
№№ | Дата | Отключение время | Дата | Включение время | Причина аварии | Место аварий | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электрической энергии кВт ч
1 | 1 Квартал 2016г |  |  |  |  | участок ЛГО | Аварийные ситуации отсутствовали
2 | 1 Квартал 2016г |  |  |  |  | участок МГО | Аварийные ситуации отсутствовали
участок ЛГО
3 | 2016-04-15 | 22-45 | 2016-04-15 | 23-30 | сгорела вставка | ТП-3, ВРУ-0,4 кВ | замена вставки | 6
4 | 2016-05-11 | 00-00 | 2016-05-12 | 03-00 | Вышел из строя разрядник | КТПн-"СельхозЭнерго" | Замена разрядника | 51
5 | 2016-06-17 | 21-00 | 2016-06-20 | 16-00 | Сгорел провод на отходящей опоре | ТП-30 | Замена провода | 50
6 | 2016-06-19 | 18-20 | 2016-06-19 | 19 | Пробой кабеля 6кВ | ТП-23 | Переключение на ВЛ-6кВ | 4.8
участок МГО
7 | 2 Квартал 2016г |  |  |  |  | участок МГО | Аварийные ситуации отсутствовали
8 | 3 Квартал 2016г |  |  |  |  | участок ЛГО | Аварийные ситуации отсутствовали
9 | 3 Квартал 2016г |  |  |  |  | участок МГО | Аварийные ситуации отсутствовали
10 | 4 Квартал 2016г |  |  |  |  | участок ЛГО | Аварийные ситуации отсутствовали
11 | 4 Квартал 2016г |  |  |  |  | участок МГО | Аварийные ситуации отсутствовали